## Zał.2.1 FORMULARZ asort.-cenowy
| Nr postępowania 01/PP/2024 | [8 empty] | Załącznik nr 2 zapytania
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET NR 1. ODCZYNNIKI MONOKLONALNE
L.p. | Asortyment | Klasa | Klon | Zamawiana ilość/24 m-ce | Opakowanie jednostkowe | Ilość | Cena jedn.netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Producent / nazwa handlowa | Nr katalogowy / ilość opak. handl. | Najwieksza dopuszczalna wielkość opakowania jednostkowego
1. | Odczynnik monoklonalny anty-A | IgM | I | 500 ml | 10 ml | 50 | [6 empty] | 10 ml
2. | Odczynnik monoklonalny anty-A (inny klon niż poz.1) | IgM | II | 500 ml | 10 ml | 50 | [6 empty] | 10 ml
3. | Odczynnik monoklonalny anty-B | IgM | I | 500 ml | 10 ml | 50 | [6 empty] | 10 ml
4. | Odczynnik monoklonalny anty-B (inny klon niż poz.3.) | IgM | II | 500 ml | 10 ml | 50 | [6 empty] | 10 ml
5. | Odczynnik monoklonalny anty-D Rh | IgM | RUM-1 | 600 ml | 10 ml | 60 | [6 empty] | 10 ml
6. | Odczynnik monoklonalny anty-D Rh (Blend) | IgM+IgG |  | 600 ml | 10 ml | 60 | [6 empty] | 10 ml
7. | Standard -anty D MIKRO do technik mikrokolumnowych |  |  | 20 ml | 2 ml | 4 | [6 empty] | 5 ml
8. | PBS płyn |  |  | 12000 ml | 500 ml | 24 | [6 empty] | 500 ml
RAZEM | [7 empty] | 0
PAKIET NR 2. KRWINKI WZORCOWE do układu ABO
1. | Standaryzowane Krwinki Wzorcowe do układu ABO (w zestawie 3 x….ml),gotowe do użycia (nadające się bezpośrednio do badań) * |  |  | 48 | zestaw (3x4ml) | 48 | [6 empty] | 5 ml
2. | Zestaw próbek kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do układu ABO i Rh, krwinek wzorcowych oraz testów do wykrywania przeciwciał (z przeciwciałami anty-D). |  |  | 24 | zestaw (2x5ml) | 24 | [6 empty] | 5 ml
RAZEM | [7 empty] | 0
* Krwinki, z uwagi na cykliczny proces produkcji (co 4-5 tygodni) dostarczane będą zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę harmonogramem. Wobec powyższego Wykonawca dołączy do oferty harmonogram dostaw.
PAKIET NR 3. KRWINKI WZORCOWE, MIKROKARTY, materiały oraz urządzenia niezbędne do wykonania badań metodą aglutynacji krwinek czerwonych na mikrokolumnach wraz z dzierżawą podstawowego sprzętu.
Lp. | Opis badania | Liczba Badań/ 24 miesiące | Wielkość opakowania | Ilość oferowanych opakowań | Cena netto za opakowanie | Wartość netto (zł) | Podatek VAT % | Wartość brutto (zł) | Producent | Nazwa odczynnika / Nr katalogowy
1. | GRUPA KRWI: AB/DVI-,ctl/ z badaniem izoaglutynin anty-A, anty-B. | 1000 | 4x12 kart | 21
2. | GRUPA KRWI: AB/D (DVI+,DVI-) z badaniem izoaglutynin anty-A, anty-B. | 380 | 4x12 kart | 8
3. | Potwierdzenie GRUPY KRWI: ABD (DVI-) | 48 | 4x12 kart | 1
4. | Potwierdzenie GRUPY KRWI: ABD (DVI+) | 48 | 4x12 kart | 1
5. | SCREENING PRZECIWCIAŁ w teście PTA Liss, mikrokolumny fabrycznie wypełnione odpowiednią surowicą poliwalentną. | 5200 | 24x12 kart | 9
6. | Właściwa próba krzyżowa PTA LISS: (liczba donacji) mikrokolumny fabrycznie wypełnione odpowiednią surowicą poliwalentną | 5180 | 24x12 kart | 3
7. | Karta do BTA zawierająca odpowiednie surowice monowalentne IgG,C3d,Ctl | 12 | 1x12 kart | 1
8. | Zestaw krwinek wzorcowych grupowych A1B | adekwatnie do ilości badań | 2x10 ml | 26
9. | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c(do testu PTA LISS i NaCl) | adekwatnie do ilości badań | 3x10 ml | 26
10. | Międzynarodowa Kontrola Zewnętrzna minimum 4 x rok | 8 | zestaw | 8
Materiały zużywalne potrzebne do wykonania ww. ilości badań
11. | Odczynnik LISS (DILUENT) | adekwatnie do ilości badań | 1x500 ml | 16
12. | Końcówki do pipety | 20000 szt. | 1x1000 szt. | 20
13. | 1-razowe nakłuwacze do bezpiecznego pobierania krwi z drenu | 5000 szt | 1x 250 szt. | 20
14. | Inne niezbędne materiały dedykowane do systemu | adekwatnie do ilości badań
15. | Dzierżawa: 1. Kompletnego sprzętu: INKUBATOR, WIRÓWKI do mikrokart-szt.2, PIPETY automatyczne-szt.2, STATYW roboczy, DOZOWNIK do Diluentu, POJEMNIKI na końcówki do pipet-szt.2,zgodnie z zał. nr 2a. 2. KOMPUTER z oprogramowaniem dla Pracowni Serologii i Banku Krwi z programem antywirusowym,UPS, DRUKARKA laserowa z kopiarką, DRUKARKA kodów kreskowych, programowalny CZYTNIK kodów kreskowych, - zgodnie z zał. nr 2a. | 24 miesiące |  | 24
RAZEM | [5 empty] | 0
Wymagania co do odczynników i sprzętu zawarte w Kryteriach Granicznych - załącznik nr 2 a do zapytania | [5 empty] | 0
(podpisy z pieczątką imienną osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)