## Załącznik.2.2.PARAMETRY jakości
Nr postępownia 01/PP/2024
PARAMETRY GRANCZNE
Załącznik nr 2 a do zapytania
PAKIET Nr 1. i 2. Graniczne parametry jakościowo-techniczne odczynników i krwinek wzorcowych.
PARAMETRY JAKOŚCIOWO-TECHNICZNE
L.p. | Opis | Odpowiedź TAK lub NIE
1. | Termin ważności krwinek wzorcowych minimum 5 tygodni od dnia dostawy.
2. | Dostarczanie krwinek wzorcowych wg ustalonego harmonogramu dostaw .
3. | Wraz z dostawą krwinek wzorcowych dostarczanie do każdej serii oferowanych krwinek wydruku fenotypów.
4. | Termin ważności odczynników– minimum 9 miesięcy od daty dostawy.
5. | Odczynniki poz.1-7 oraz poz.9 w buteleczkach z zakraplaczami.
6. | Odczynnik monoklonalny anty-A I, II z dwóch różnych klonów.
7. | Odczynnik monoklonalny anty-B I, II z dwóch różnych klonów.
8. | Transport odczynników monitorowany pod względem temperatury.
9. | Certyfikaty kontroli jakości załączone do każdej serii odczynników i krwinek wzorcowych
PAKIET Nr 3. Graniczne parametry jakościowo-techniczne odczynników, sprzętu do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej METODĄ AGLUTYNACJI krwinek czerwonych na mikrokolumnach.
PARAMETRY JAKOŚCIOWO-TECHNICZNE
L.p. | Opis | Odpowiedź TAK lub NIE
1. | Wymagane jest kompletne zrealizowanie zamówienia z formularza asortymentowo cenowego. Wymagane podanie nazwy i nr katalogowego oferowanych odczynników.
2. | Krwinki wzorcowe do badania przeciwciał odpornościowych z panelem 3 krwinkowym zawierającym antygen Cw ( zgodnie z przepisami) gotowe do użycia.
3. | Termin ważności krwinek wzorcowych minimum 5 tygodni od dnia dostawy.
4. | Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną.
5. | Mikrokarty do testu BTA powinny być wypełnione odpowiednimi surowicami monowalentnymi
6. | Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi – Pośredni Test Antyglobulinowy.
7. | Wymagany jest termin ważności odczynników i mikrokart minimum 9 miesięcy od daty dostawy.
8. | Wymagane są dostawy odczynników (zgodnie z harmonogramem) transportem monitorowanym pod względem temperatury, w trakcie transportu (krwinki wzorcowe 2-8 st. C, mikrokarty 18-25 st. C)
9. | Przechowywanie wszystkich mikrokart- w temperaturze pokojowej 18-25 st.C
10. | Wszystkie odczynniki, krwinki i kontrola międzynarodowa od jednego producenta celem walidacji metody (Potwierdzone w dokumentacji)
11. | Nakłuwacze do bezpiecznego pobierania krwi z drenów z osłonką/kapturem umożliwiającym nałożenie nakłuwacza na probówki o ϕ 10-12 mm, zapobiegające rozpryskiwaniu krwi przy nakłuciu drenów.
12. | Certyfikaty kontroli jakości załączone do każdej serii odczynników i krwinek wzorcowych.
APARATURA
1. | Wymagany jest Inkubator do mikrokart: 1 szt. o następujących parametrach: - pojemność minimum 12 mikrokart, - minimum 2 niezależne pomiary czasów inkubacji 37º C (temperatury i czas na wyświetlaczu ) - nastawny czas inkubacji
2. | Wymagana jest: Wirówka do mikrokart pojemność min. na 12 mikrokart– 1 szt. oraz wirówka awaryjna/zastępcza- 1 szt.(pojemność min.6 kart) o następujących parametrach: - wyświetlacz czasu i prędkości wirowania - maks. czas wirowania 10 min - automatyczna kontrola równowagi głowicy
3. | Wymagana jest Pipeta automatyczna - z automatycznym wyrzutnikiem jednorazowych końcówek -2 szt. (typu FP-6) , STATYW do oferowanej pipety-szt.2
4 | Wymagany jest Statyw roboczy do mikrokart – szt.2
5. | Wymagana jest laserowa DRUKARKA kodów kreskowych do drukowania numerów próbek oraz numerów donacji składników krwi, kompatybilna z programem komputerowym
6. | Wymagany jest fabrycznie nowy kompletny ZESTAW KOMPUTEROWY: komputer, klawiatura, myszka, drukarka z kopiarką oraz skanerem, UPS, spełniający wymagania oprogramowania komputerowego pracowni.
7. | Wymagane jest OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE do kompletnej obsługi Pracowni Serologii Transfuzjologicznej oraz Banku Krwi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z możliwością dokonywania opracowań statystycznych dotyczących wykonanych badań i banku krwi, z możliwością sporządzania wydruków zestawień statystycznych, książek badań oraz księgi przychodów i rozchodów składników krwi.
DODATKOWE WYMAGANIA :
1. | Instrukcje obsługi w/w sprzętu w języku polskim.
2. | Oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności na oferowany sprzęt i odczynniki – dołączone do oferty.
3. | Bezpłatny serwis techniczny i coroczna bezpłatna walidacja sprzętu w okresie trwania umowy.
4. | Wymagana jest reakcja serwisu na zgłoszony problem do 48 godzin
5. | Bezpłatna instalacja i szkolenie w siedzibie Zamawiającego
6. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania komputerowego
7. | Wymagane jest zagwarantowanie bezpiecznego przeniesienia kompletnej elektronicznej istniejącej bazy danych pacjentów,wyników badań oraz Banku Krwi do oprogramowania komputerowego -bez kosztów dodatkowych.
(podpisy z pieczątką imienną osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)