01/PP/2024 r.                                                                       Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników do Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi wraz z dzierżawą sprzętu. Szczegółowy opis przedstawiono w załącznikach nr 2 i 2a do zapytania.

- Przedmiot zamówienia podzielony został na Pakiety:

- Pakiet nr 1   – odczynniki monoklonalne,

- Pakiet nr 2  –  krwinki wzorcowe do układu ABO,

- Pakiet nr 3 – krwinki wzorcowe, mikrokarty oraz materiały niezbędne do wykonania zadań metodą aglutynacji krwinek czerwonych na mikrokolumnach wraz z dzierżawą podstawowego sprzętu.

- Oferowany asortyment i urządzenia są wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro (IVD), muszą posiadać wszelkie wymagane prawem, ważne i aktualne dokumenty, wskazujące na dopuszczenie do obrotu w postaci certyfikatu CE i Deklaracji Zgodności oraz wpisy - zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r.  (Dz.U.2021.1565 t.j. ) o wyrobach medycznych. Kopie dokumentów dostępne na żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca pokrywa koszty transportu, odpowiada za prawidłowe warunki przewozu oraz ponosi koszty ubezpieczenia podczas transportu do Zamawiającego, w cenie oferty zapewnia rozładunek z wniesieniem do pracowni serologii w godz. 7:30 – 14:30.

- Zamawiający zastrzega, że podane w załączniku nr 2 do zapytania ilości poszczególnych materiałów są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

- W cenie oferty Wykonawca dokona montażu, instalacji i uruchomienia zaoferowanego sprzętu oraz będzie dokonywał jego niezbędnych przeglądów technicznych, a także przeszkoli personel Pracowni Serologii w zakresie jego obsługi i konserwacji.

- Rozwiązania równoważne:

- Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne oraz nie obniżą określonych w dokumentacji standardów,

- W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje asortyment równoważny, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych pozycji równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji opisu przedmiotu zamówienia, których dotyczy,

- Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę pozycje muszą posiadać parametry techniczne 
i funkcjonalne nie gorsze od ustalonych przez Zamawiającego oraz posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.

- Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowany przez niego asortyment jest równoważny w stosunku do opisanego przez Zamawiającego.

- Krwinki z uwagi na cykliczny proces produkcji ( co 4-5 tygodni) dostarczane będą zgodnie z dołączonym do oferty harmonogramem.