## Arkusz1
				Załacznik nr 2
04/PP/2024	Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet Nr 3. Przyrządy do przetaczania przedłużacze do pomp sterylne .
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość zamówienia netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość VAT	Wartość zamówienia brutto [zł]	Producent, ilość w opak. handl.	Nazwa, nr katalogowy
1.	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PVC o długości 55mm (w części przezroczystej), odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE, VFE min 99,99999% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ostra, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny.	sztuka	70 000
RAZEM					0,00		0,00	0,00

Pakiet Nr 21. Drobne akcesoria do pracowni serologii. Podciśnieniowy system do pobierania krwi.
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość zamówienia netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość VAT	Wartość zamówienia brutto [zł]	Producent, ilość w opak. handl.	Nazwa, nr katalogowy
1.	Probówka okrągłodenna z PS Ø 13mm ; wysokość 100mm ; pojemność 7ml	sztuka	5000
2.	Probówka okrągłodenna z PS Ø 12mm ; wysokość 75mm; pojemność 4 ml	sztuka	5000
3.	Płyta z PS przezroczysta do oznaczania grup krwi jednorazowa, 5 rzędów po 7 celek	sztuka	200
4.	Płyta z PS biała do oznaczania grup krwi jednorazowa, 5 rzędów po 7 celek	sztuka	200
5.	Korki rozporowe z PE z miękkim kołnierzem do probówek Ø 12 -13mm kompatybilne z pozycją 1;2	sztuka	2500
6.	Pojemnik na mocz z PE o pojemności 100-125 ml zakręcany aseptycznie	sztuka	100
7.	Probówka z rozpylonym EDTA K2 (K2E 3,6mg) 2ml.	sztuka	1500
8.	Jednorazowy uchwyt do igieł (przezroczysty)	sztuka	200
9.	Igły systemowe nr 8 (opakowanie x 100 sztuk)	opakowanie	3
10.	Pipeta Pasteura jednorazowego użytku o pojemności 4ml, długość 150mm, zewnętrzna średnica kapilary 2,5mm, materiał PE	sztuka	3000
RAZEM					0,00		0,00	0,00
Pozycja nr 8/ 9 / 10 kompatybilna z systemem stosowanym w szpitalu tj. BD VACUTAINER.