Nr. Sprawy 05/PP/2022                                                                      Załącznik nr 3  do zapytania ofertowego

Specyfikacja Techniczna

„ Dostawa trenażera laparoskopowego wraz z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”

Nazwa oferowanego sprzętu:…………………………

Typ:………………………………………………………

Model: …………………………………………………..

Producent: ………………………………………………

Kraj: ……………………………………………………..

Rok produkcji:…………………………………………..

OPIS TECHNICZNO-JAKOŚCIOWY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametry | Jednostka/ wartość wymagana (warunek graniczny) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laparo Advance Training Station Expert, 1 szt. | Tak/Nie |  |
| 2 | Wkład Treningowy – Szycie , 10 szt | Tak/Nie |  |
| 3 | Wkład Treningowy - Cięcie/Szycie, 1 szt. | Tak/Nie |  |
| 4 | Wkład Treningowy – Pad do wkładu cięcie/szycie, 10 szt. | Tak/Nie |  |
| 5 | Wkład Treningowy – Klipsowanie, 1 szt. | Tak/Nie |  |
| 6 | Element wymienny - rurki do wkładu "Klipsowanie", 25 szt. | Tak/Nie |  |
| 7 | Wkład treningowy Appendektomia, 1 szt. | Tak/Nie |  |
| 8 | Training Module - Pęcherzyk z naczyniami (Cholecystektomia), 3 szt | Tak/Nie |  |
| 9 | Pad wymienny Wyrostek robaczkowy Appendektomia, 3 szt. | Tak/Nie |  |
| 10 | Wkład Treningowy - Silikon Preparowanie Tkanek, 10 szt. | Tak/Nie |  |
| 11 | Wkład Treningowy - Silikon Preparowanie Naczyń, 10 szt. | Tak/Nie |  |
| 12 | Wkład Treningowy - Zespolenie (2 szt.), 4 szt. | Tak/Nie |  |
| 13 | Wkład Treningowy - Jelitko (2 szt.), 4 szt. | Tak/Nie |  |
| 14 | Opakowanie 5mm klipsów (6 szt.), 10 szt. | Tak/Nie |  |
| 15 | Gwarancja minimum 24 miesięcy ( nie więcej niż 60 m-cy) – na cały zestaw | ………..m-cy |  |
| 16 | Deklaracja CE i oznaczenie sprzętu znakiem CE | Tak/Nie |  |
| 17 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak/Nie |  |
| 18 | W okresie gwarancji nieodpłatne przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniem producenta. Ostatni przegląd zostanie przeprowadzony nie wcześniej niż na miesiąc przed końcem gwarancji. Każdy przegląd zakończony wpisem do paszportu urządzenia | Tak/Nie |  |
| 19 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami | Tak/Nie |  |
| 20 | Przeszkolenie personelu przed uruchomieniem | Tak/Nie |  |
| 21 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem | Tak/Nie |  |
| 22 | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem | Tak/Nie |  |
| 23 | Całkowity montaż zestawu - urządzenie gotowe do pracy po stronie Wykonawcy | Tak/Nie |  |

W komplecie z urządzeniem dostarczone są elementy eksploatacyjne i wymienne takie jak:

-  10 sztuk wkładu do szycia

-  Podstawka wraz z 10 wymiennymi padami do cięcia i szycia.

- Wkład treningowy klipsowanie wraz z 25 szt. Wymiennych rurek.

- Wkład treningowy appendektomia wraz z 3 zestawami wymiennych silikonów.

- Wkład treningowy cholecystektomia wraz z 4 zestawami wymiennych silikonów.

- 10 sztuk silikonu do preparowania tkanek

- 10 sztuk silikonu do preparowania naczyń

- 4 sztuki wkładu zespolenie

-  4 sztuki wkładu imitującego jelito

-  60 sztuk klipsów do klipsownicy laparoskpowej fi 5 mm.

Wykonawca oświadcza, że:

- Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi wynosi ………….. (min.24 m-ce górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy). Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień, w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu. Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej  nieskutecznej próbie jego naprawy

- Sprzęt/y nie posiadają zabezpieczeń, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do podstawowych czynności serwisowych przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. W sytuacji posiadania przez przedmiot umowy zabezpieczeń w dowolnej postaci Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich danych (m.in. kodów serwisowych) dających Zamawiającemu dostęp do dokonywania czynności serwisowych.

- W  ramach dostawy sprzętu zostanie  dostarczony i zainstalowany komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędny do uruchomienia i funkcjonowania trenażera  jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji

- Wraz z dostawą sprzętu zostanie przekazana Zmawiającemu:

- instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej– dotyczy także urządzeń peryferyjnych.

- Instrukcja użytkowania/eksploatacji w języku polskim zawierającą informację w zakresie czynności wymaganych przez producenta, które ma obowiązek wykonywać użytkownik w trakcie eksploatacji sprzętu oraz z wymaganiami w zakresie konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanego sprzętu i wyposażenia wraz z podaniem zalecanych preparatów myjących i dezynfekujących.

- Wykaz specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych jeśli są one wymagane  przez wytwórcę wyrobu do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania sprzętu, wraz z  wykazem dostawców takich części i materiałów

- wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń - należy podać dane teleadresowe oraz  sposób kontaktu

- paszport techniczny, deklaracja zgodności

- karta gwarancyjna

…………………………………..

Podpis Wykonawcy