Nr. Sprawy  10/PP/2022                                                                      Załącznik nr 2  do zapytania ofertowego

Specyfikacja Techniczna

„Dostawa wózka do kardiomonitora z przeznaczeniem na Odział Chirurgii Ogólnej

dla  Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”

Nazwa oferowanego sprzętu:…………………………

Typ:………………………………………………………

Model: …………………………………………………..

Producent: ………………………………………………

Kraj: ……………………………………………………..

Rok produkcji:…………………………………………..

OPIS TECHNICZNO-JAKOŚCIOWY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametry | Jednostka/ wartość wymagana (warunek graniczny) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Adapter 5” do płytek mocujących kardiomonitory, kompatybilny z kardiomonitorami firmy GE, model B450 | Tak/Nie |
| 2. | Montaż kardiomonitora na górze kolumny | Tak/Nie |
| 3. | Kolumna o wysokości 900 mm (całkowita wysokość 1116 mm) | Tak/Nie |
| 4. | Dodatkowy obciążnik montowany od spodu wózka | Tak/Nie |
| 5. | Maksymalna obciążalność wózka 14 kg | Tak/Nie |
| 6. | Podstawa 5-cio ramienna | Tak/Nie |
| 7. | 5 kółek (2 blokowane, 3 bez blokady) | Tak/Nie |
| 8. | Koszyk duży 300x200x180mm mocowany do kolumny | Tak/Nie |
| 9. | Rączka mocowana do kolumny | Tak/Nie |

Wykonawca oświadcza, że:

- Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi wynosi ………….. (min.24 m-ce górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy). Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień, w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu. Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej  nieskutecznej próbie jego naprawy

- Sprzęt/y nie posiadają zabezpieczeń, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do podstawowych czynności serwisowych przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. W sytuacji posiadania przez przedmiot umowy zabezpieczeń w dowolnej postaci Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich danych (m.in. kodów serwisowych) dających Zamawiającemu dostęp do dokonywania czynności serwisowych.

- W  ramach dostawy sprzętu zostanie  dostarczony i zainstalowany komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędny do uruchomienia i funkcjonowania trenażera  jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji.

- Wraz z dostawą sprzętu zostanie przekazana Zmawiającemu:

- Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej– dotyczy także urządzeń peryferyjnych,

- Instrukcja użytkowania/eksploatacji w języku polskim zawierającą informację w zakresie czynności wymaganych przez producenta, które ma obowiązek wykonywać użytkownik w trakcie eksploatacji sprzętu oraz z wymaganiami w zakresie konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanego sprzętu i wyposażenia wraz z podaniem zalecanych preparatów myjących i dezynfekujących,

- Wykaz specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych jeśli są one wymagane  przez wytwórcę wyrobu do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania sprzętu, wraz z  wykazem dostawców takich części i materiałów ,

- wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń - należy podać dane teleadresowe oraz  sposób kontaktu,

- paszport techniczny, deklaracja zgodności,

- karta gwarancyjna.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy