## Arkusz1
				Załacznik nr 2
10/PP/2023	Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 1. Igła do skleroterapii , pętle jednorazowego użytku.
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość zamówienia netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość VAT	Wartość zamówienia brutto [zł]	Producent, ilość w opak. handl.	Nazwa, nr katalogowy
1.	Zestaw zaworów jednorazowego użytku do endoskopów giętkich typu Pentax. Opakowanie jednostkowe zawiera zawó biopsyjny, zawór ssący,zawór woda/powietrze.	zestaw	7
2.	Igła do skleroterapii jednorazowego użytku , gastroskopowa dł. 2300mm, średnica osłonki 2,3mm, średnica igły 22, dł. igły 5mm, kanał endoskopu 2,8mm (opakowanie 5 sztuk)	opakowanie	8
3.	Szczotka do czyszczenia kanałów endoskopów , jednokierunkowa teflonowa włosie potrójne, średnica zewnętrzna włosia 6,0mm, długość całkowita 210cm jednorazowego użytku.	sztuka	100
4.	Klipsownica jednorazowego użytku z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa, z funkcją rotacji. Rozpiętość ramion 13mm i 16mm (do wyboru) średnica osłonki 2,5mm, długość narzędzia 230cm. Z potwierdzeniem przez Producenta możliwości wykonania badania MRI	sztuka	400
5.	Pętle jednorazowego użytku do polipektomii wykonane z drutu pojedynczego(monofilament) z funkcją rotacji. Wyposażone w wyskalowaną rękojeść Średnica narzędzia 2,3mm, średnica pętli: 6mm, 10mm, 15mm, 25mm. Długość robocza 230cm do kanału roboczego 2,8mm, kształt owalny, sterylne.	sztuka	800
6.	Ustnik jednorazowy z gumką nie zawierający lateksu	sztuka	800
7.	Kleszcze biopsyjne długość 2300mm, szerokość kanału 2,8/3,2mm, średnica osłonki 2,3mm rozpiętość łyżeczek 6,9mm sterylne bez igły.	sztuka	1 000
8.	Siatka do chwytania polipów / ciał obcych jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o wymiarach 30 x 60mm, długość narzędzia 230cm średnica cewnika 2,3mm	sztuka	25
9.	Kapturek osłonowy na ciała obce, zakładany na końcówkę dystalną aparatu, średnica końcówki dystalnej 40mm, średnicakońcówki proksymalnej 8,3mm długość użytkowa 75 mm kompatybilne z endoskopami typu Pentax.	sztuka	2
10.	Marker endoskopowy. Endoskopowy znacznik: tusz na bazie węgla do stosowania z igłami endoskopowymi: strzykawka 5ml ze złączem luer.	sztuka	3
11.	Zestaw do opaskowania żylaków przełyku 6 gumkowy, wyposażony w port w głowicy do irygacji miejsca obliteracji, mechanizm wizualnej i dźwiękowej sygnalizacji uwolnienia gumki, przedostania gumki w innym kolorze. Zestaw wstępnie zmontowany po wyjęciu z opakowania do założenia na endoskop ( nić założona na głowicę i przeprowadzona przez cewnik wprowadzający). Cewnik wprowadzający o długości 160cm. Średnica wewnętrzna gumki po uwolnieniu 1,5mm. Pasuje do kanału o średnicy 2,8mm, kompatybilny z aparatami 9,5mm – 11,5mm	sztuka	5
Razem					0,00		0,00	0,00

Pakiet nr 2. Prześcieradła jednorazowe
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość zamówienia netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość VAT	Wartość zamówienia brutto [zł]	Producent, ilość w opak. handl.	Nazwa, nr katalogowy
1.	Prześcieradło jednorazowe, nieprzemakalne , wykonane z włókniny polipropylenowej, laminowanej , z przeznaczeniem na nosze - wózek, z gumką, o wymiarach 80-210 cm.	szt.	700
Razem					0,00		0,00	0,00