Załącznik nr 3  do Zapytania ofertowego

13/PP/2023

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów wraz z dzierżawą zbiornika oraz butli, przeznaczonych do ich przechowywania, tj.:

- Tlen medyczny sprężony (O2) butle stalowe,

- Tlen medyczny sprężony – butle aluminiowe ze zwrotnym zaworem,

- Tlen medyczny ciekły (O2),

- Dwutlenek węgla (CO2) do krioterapii,

- Dwutlenek węgla  (CO2) medyczny do laparoskopii,

- Podtlenek azotu medyczny,

- Argon,

- Azot.

- Szczegółowe ilości określa załącznik nr 2 do zapytania – Formularz asortymentowo cenowy.

- Zamawiający wymaga aby gazy wymienione powyżej jako medyczne, były zarejestrowane/ zgłoszone jako lek w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301  późn. zm) i spełniały wymagania aktualnie obowiązującej monografii Farmakopei Europejskiej lub aktualnie  obowiązującej  monografii  Farmakopei  Polskiej (Ph.Eur.  0417,  Polska  8).  Leki  muszą  być dopuszczone do obrotu na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301  późn. zm).

- Opakowania do przechowywania gazów muszą być dopuszczone do obrotu i używania, tj. np. posiadać dopuszczenie do obrotu i używania - Deklaracja zgodności, Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat CE – alternatywnie.

- Zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie gazy muszą posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry), określone przez  Zamawiającego w opisie przedmiotu zapytania.

- Wykonawca do każdej dostawy musi dołączyć atest potwierdzający czystość gazów. Butle z gazami mają być oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie jaki to gaz oraz jaka jest waga i objętość butli.

- Dostawa gazów do siedziby Zamawiającego oraz rozładunek do magazynu pełnych i załadunek z magazynu pustych butli. Dostawa tlenu medycznego ciekłego do zbiornika zainstalowanego w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 8.00 – 14.00.

- W celu realizacji niniejszego zadania Wykonawca zobowiązany jest zainstalować w siedzibie Zamawiającego oraz przygotować do eksploatacji, tj. dokonać właściwych podłączeń oraz uzyskać niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pozwolenia we własnym zakresie i na własny koszt, właściwy zbiornik o pojemności minimum 3000 – 3500 kg z parownicą, w terminie maksymalnie 7 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiający posiada odpowiednio przygotowane miejsce   zainstalowania   zbiornika,   uzbrojone   w   odpowiedni   fundament   oraz   wyprowadzenia   do podłączenia instalacji gazowej i elektrycznej.

- Podstawą do ewidencji dostaw będą dokumenty dostawy potwierdzone przez Zamawiającego. Ilość zatankowanej do zbiornika cieczy (ciekły tlen medyczny) określana będzie na podstawie pomiaru za pomocą przepływomierza umieszczonego przy cysternie Wykonawcy. Przepływomierze przy cysternach muszą posiadać pozwolenie Głównego Prezesa Urzędu Miar w Warszawie na tankowanie zbiorników.

- W przypadku awarii zbiornika lub armatury Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznej naprawy lub wstawienia  urządzeń  zastępczych.  Zbiornik  oraz  butle  stanowią  własność  Wykonawcy  i  zostaną Zamawiającemu wydzierżawione. Po zakończeniu dzierżawy Zamawiający zwróci a Wykonawca odbierze we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie opakowania oddane na czas umowy Zamawiającemu.

- Ryzyko wszelkich wynikłych kosztów transportu instalacji urządzeń lub naprawy czy obowiązkowe przeglądy,  homologacje,  itp.  z  tym  związane  Wykonawca  skalkulował  oraz  wliczył  w  ogólną  cenę dzierżawy.

- Wykonawca przeszkoli personel obsługujący w/w urządzenia i instalacje do magazynowania i eksploatacji gazów oraz zapewni przez cały okres realizacji zamówienia serwis i bieżącą konserwację w/w urządzeń i instalacji (w tym skuteczne naprawy w przypadku awarii), umożliwiające ich bezawaryjne działanie oraz gwarantujące odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Zamówienia  składane  będą  przez  upoważnione  osoby  Zamawiającego,  telefoniczne  potwierdzone nadanym faksem. Wykonawca ponosi koszty transportu, rozładunku i załadunku, ubezpieczenia przedmiotu zamówienia w czasie dostawy do Zamawiającego a także wszystkie konieczne czynności związane z obsługą i dopuszczeniem do używania wszystkich napełnianych pojemników w tym zapłatę za dokonany odbiór przez UDT.

- Szczegółowe ilości przedmiotu zamówienia przedstawia tabela Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy. Podane  ilości  w są jedynie orientacyjne i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia w związku z faktycznymi potrzebami Zamawiającego.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy