Załącznik nr 2

| FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu znak: 15/PP/2022 r. "Dostawa gazów medycznych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie wraz z dzierżawą zbiornika oraz butli przeznaczonych do ich przechowywania” oferujemy wykonanie zamówienia, sukcesywnie w okresie 12-stu miesięcy, za cenę: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł. | Wartość netto PLN za przedmiot dostawy |  | Stawka VAT % | Wartość brutto PLN |  |  |
| 1 | Tlen medyczny sprężony (O2) butle stalowe o pojemności 50 litrów (10,6 m³) | szt. | 50 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Tlen medyczny sprężony (O2) butle stalowe o pojemności 40 litrów (6,4 m³) | szt. | 50 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Tlen medyczny sprężony (O2) butle stalowe o pojemności 10 litrów ( 1,6m³) | szt. | 50 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 | Tlen medyczny sprężony (O2) butle stalowe o pojemności 2 litrów ( 0,32m³) | szt. | 50 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 5 | Tlen medyczny sprężony- butle aluminiowe ze zintegrowanym zaworem 2litrowa (0,43 m3) | szt. | 50 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 6 | Tlen medyczny sprężony- butle aluminiowe ze zintegrowanym zaworem 10 litrowa (2,15m3) | szt. | 50 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 7 | Tlen medyczny ciekły (O2) | kg | 26 400 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 8 | Sprężone powietrze | m3 | 85,50 |  |  |  | 23 |  |  |  |
| 9 | Dwutlenek węgla (CO2) do krioterapii | kg | 962 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 10 | Dwutlenek węgla (CO2) medyczny do laparoskopii | kg | 30 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 11 | Podtlenek azotu medyczny | kg | 147 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 12 | Argon | szt. | 4,00 |  |  |  | 23 |  |  |  |
| 13 | Azot | m3 | 3,50 |  |  |  | 23 |  |  |  |
| Dzierżawa |  | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto /butlodzień/ | Wartość netto pozycji | Wartość netto PLN za 365dni dzierżawy | Stawka VAT % | Wartość brutto PLN |  |  |
| 14 | Dzierżawa butli stalowych tlen medyczny | szt. | 200 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 15 | Dzierżawa butli tlen w butlach aluminiowych ze zintegrowanym zaworem, 2L, 5L, 8L, 10L | szt. | 100 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 16 | Dzierżawa butli sprężone powietrze | szt. | 24 |  |  |  | 23 |  |  |  |
| 17 | Dzierżawa butli CO2, 30 kg do krioterapii | szt. | 31 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 18 | Dzierżawa butli CO2, do laparoskopii | szt. | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 19 | Dzierżawa butli podtlenek azotu 7 kg | szt. | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 20 | Dzierżawa butli azot 5l. | szt. | 1 |  |  |  | 23 |  |  |  |
| 21 | Dzierżawa butli argon 5l. | szt. | 1 |  |  |  | 23 |  |  |  |
| 22 | Dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu o poj. 3000-3500kg + parownica | kpl. | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| RAZEM: gaz + dzierżawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGA: W pozycji nr 14,15,16,17,18,19,20,21,22,1 dzierżawa butli należy podać w kolumnie "cena jedn. netto" cenę za 1 butlodzień dzierżawy. Tlen medyczny w butlach stalowych 2L, 10L, 40l ,50l o pojemności 0,3 m3, 1,6m3, 6,4m3 10,6m3 Tlen medyczny w butlach z zaworem zintegrowanym 2l, , 10L o pojemnościach 0,43m3, 1,08m3, 1,72m3, 2,15m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………….…………………………………………………………………………….

(podpisy z pieczątką imienną osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)