## FAC
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 1 – Rurki intubacyjne, rurki ustno-gardłowe
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. Nazwa handlowa
1. | Rurka intubacyjna, przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murph'ego z zaokrąglonymi krawędziami, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG. z transparentnym łącznikiem 15mm, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku - sterylna. Rozmiary: 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 | szt. | 750
2. | Rurka intubacyjna bez mankietu uszczelniającego, przezroczysta ,z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z transparentnym łącznikiem 15mm, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku - sterylna. Rozmiary: 2; 2,5; 3; 3,5 | szt. | 40
3. | Rurka ustno-gardłowa MEYA, rozmiar kodowany kolorem, sterylna | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 00/4 cm | szt. | 10
| 0/5 cm | szt. | 10
| 1/6 cm | szt. | 10
| 2/7 cm | szt. | 30
| 3/8 cm | szt. | 60
| 4/9 cm | szt. | 100
| 5/10 cm | szt. | 50
| 6/11 cm | szt. | 30
4. | Rurka intubacyjna Combitube 37FR - sterylna. | szt. | 1
5. | Rurka intubacyjna Combitube 41FR - sterylna. | szt. | 1
6. | Przedłużacz o długości ok. 15cm z kominkiem do rurek intubacyjnych, zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem z portem do odsysania i portem do bronchoskopii jednorazowy- sterylny | szt. | 250
7. | Jednorazowy sterylny zestaw do nebulizacji z łącznikiem do podłączenia w układ oddechowy respiratora w kształcie litery T z końcówkami 22F i 22M/15F dren przyłączeniowy do żródła tlenu o długości 200 cm odporny na zgniatanie zakończonym elastycznym plastycznym żeńskim złączem w kształcie stożka. | szt. | 50
8. | Anatomiczny pasek mocujący z wygodnym systemem zapinania i regulacji długości na rzep do rurek tracheostomijnych duży. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą 1 próbki. | szt. | 200
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 2. Osprzęt do tlenoterapii i nebulizacji jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. Nazwa handlowa
1. | Dren do podawania tlenu (przedłużacz) o długości około 180-220 cm | szt. | 250
2. | Cewniki tlenowe do nosowe z drenem o długości około 180-220cm(wąsy) dla dorosłych | szt. | 1200
3. | Maska twarzowa dla dorosłych do podawania tlenu z odłączanym drenem o długości około. 180-220 cm ( rozmiar XL) | szt. | 800
4. | Maska pediatryczna do podawania tlenu z odłączanym drenem o długości około 180-220cm. Rozmiar: S / M | szt. | 100
5. | Maska tlenowa z nebulizatorem 6 ml i drenem tlenowym o długości około 180-220 cm , wykonana z przezroczystego nietoksycznego PCV ,regulowana blaszka na nos. Rozmiar: S/M (dzieci) | szt. | 500
6. | Maska tlenowa z nebulizatorem 6 ml i drenem tlenowym o długości około 180-220 cm, wykonana z przezroczystego nietoksycznego PCV, regulowana blaszka na nos. Rozmiar XL (dorośli) | szt. | 1000
7. | Maska do podawania tlenu z rezerwuarem i drenem 2.1m dla dzieci bez zawartości lateksu | szt. | 100
8. | Maska do podawania tlenu z rezerwuarem i drenem 2.1m dla dorosłych bez zawartości lateksu | szt. | 1000
9. | Maska tracheostomijna sterylna jednorazowego użytku. | szt. | 10
12. | Maska anestetyczna jednorazowego użytku z nadmuchiwanym kołnierzem, standaryzowany łącznik pasujący do wszystkich worków samorozprężalnych. Rozmiar : 0 /1 / 2/ /3 / 4 / 5 | szt. | 1000
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 3. Filtry.
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. Nazwa handlowa
1. | Filtr bakteryjno – wirusowy HME z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci elektrostatyczny sterylny. Złącze proste z portem kapno luer-lock z szczelnie wkręcanym koreczkiem do respiratorów i aparatów do znieczuleń. Opór przepływu przy 30l/min 0,82cmH2O, przy 60l/min 2,14cm H2O, przy 90l/min 3,95cm H2O. Objętość oddechowa VT 150-1500ml. Przestrzeń martwa 55ml. Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej > 99,999%. Hydrofobowa warstaw filtrująca, nawilżenie 37mg/l H2O przy VT=500ml. Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci. Złącze 22M/15F-22F/15M. Opakowanie pojedyncz folia – papier. | szt. | 1700
2. | Wymienniki ciepła i wilgoci do tracheostomii (tzw. Sztuczny nos) z zamykanym lub samo domykającym się portem do odsysania i końcówką do podawania tlenu jednoelementowy sterylny. Kompatybilny ze standardowymi drenami. Wydajność nawilżania 28,5 mgH2O/l przy VT 500ml, objętość wewnętrzna 16ml opory przepływu 1,8cm H2O przy przepływie 60l/min, dla pacjętów o masie ciała >15kg. | szt. | 250
3. | Filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny antybakteryjny i antywirusowy, hydrofobowa warstwa filtrująca z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, złącze proste z portem copno z koreczkiem do respiratorów i aparatów do znieczuleń oraz worków ambu sterylny Skuteczność przeciw bakteryjna 99,999%, przeciw wirusowa 99,99%, objętość wewnętrzna 29ml, opory przepływu 1,4cm H2O przy 10l/min. Wydajność nawilżenia 31mg H2O/L przy VT=75-300ml. STERYLNY | szt. | 20
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 4. Zestaw do drenażu opłucnej
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. Nazwa handlowa
1. | ZESTAW DO DRENAŻU OPŁUCNEJ: -sucha zastawka z funkcją wychyłową informująca o prawidłowym umieszczeniu cewnika -płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do45 cm H20 z dodatkowym wskaznikiem informującym o rzeczywistej sile ssania( wydolność zródła próżni) -wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 1000ml z zaworem spustowym z możliwością podłączenia worka o pojemności 1000ml -automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego -gruszka informująca o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu -monitor przecieku powietrza od 1 do 7 -port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek -przystosowany do zawieszenia na łóżku -zestaw sterylny jednorazowego użytku | szt. | 60
2. | Worek o pojemności 1000ml z łącznikiem bagnetowym i zatyczką do opróżniania zestawu do drenażu opłucnej. | szt. | 60
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 5. Maski krtaniowe.
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. Nazwa handlowa
1. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku sterylna z niskociśnieniowym mankietem powietrznym wyraźnie szerszym w odcinku proksymalnym , zwężającym się w kierunku dystalnym, wykonana z PVC bez DEHP, BPA I lateksu. Maska o wyprofilowanej anatomicznie około 90 stopni krzywiźnie rurki oddechowej z wbudowanym blokerem zgryzu z drenem wbudowanym w 1/3 dystalnej części rurki oddechowej maski. Kopuła maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni. Wzmocniona grzbietowa część mankietu chroniąca przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania. Maska wyposażona w kanał gastryczny, poprowadzony wzdłuż rurki oddechowej, zapewniający swobodny przepływ treści żołądkowej, umożliwiający wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski. Rozmiary sond: 6Fr(dla rozmiaru maski 1 i 1,5), 10Fr(dla rozmiaru maski 2 i 2,5), 14Fr(dla rozmiarów maski 3-6). Ujście kanału gastrycznego w obrębie kiniuszka maski krtaniowej w osi rurki oddechowej. Światło rurki oddechowej o okrągłym przekrojuumożliwiającym intubację za pomocą standardowej rurki dotchawiczej. Na rurce oddechowej maski krtaniowej dwa poziome znaczniki, pełniące rolę wskaźnika położenia, oznaczenie rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełnienia mankietu. Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Maska w rozmiarach: 1/ 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6 i zakresach wagowych odpowiednio:<5kg; 5-10kg; 10-,20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg; >100kg wraz z żelem do nadania poślizgu na bazie wody( bez chlorheksydyny i lidokainy) | szt. | 60
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 6. Kaniula nosowa dla dzieci i noworodków czujnik do pulsoksymetru.
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. Nazwa handlowa
1. | Bezbarwna pośrednia kaniula nosowa dla niemowląt bezpieczny przewód tlenowy o długości około 213cm | szt. | 30
2. | Bezbarwna kaniula nosowa dla starszych niemowląt (3-12miesięcy) bezpieczny przewód tlenowy o długości około 213cm | szt. | 30
3. | Bezbarwna kaniula nosowa dla dzieci bezpieczny przewód tlenowy o długości około 213cm | szt. | 30
4. | OXIMAX MAX-N-czujnik na palec lub sropę dla pacjentów o wadze > 40 kg , noworodki < 3 kg sterylny , bez lateksowy, pozbawiony DEHP ,kakibrowany cyfrowo i analogowo, min. 6 sztuk krążków przedłużających czas użycia czujnika w tym samym opakowaniu jednostkowym . Opakowanie zawiera 24 czujniki. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą 1 próbki. | op. | 10
5. | Jednorazowy czujnik w technologii Masimo RD SET dla pacjentów<3kg i >40kg. Czujnik typu L z płaską wtyczką. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą 1 próbki. | szt. | 100
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 7. Jednorazowe układy oddechowe.
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. Nazwa handlowa
1. | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną o śr 22 mm i dł. 180 cm, z kolankiem z portem kapno, do respiratora , wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4l/mim , opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowym max 0,16 cm H2O przy przepływie 10l/min , długość układu 180 cm , mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe bez ftalanów. | szt. | 200
2. | Jednorazowy układ oddechowy dwururowy karbowany do aparatu do znieczulenia dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5 m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Układ mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, opakowanie foliowe. | szt. | 200
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Do oferty dla Pakietu nr 7 pozycja 1,2, należy dołączyć oświadczenie o czasie stosowania obwodów potwierdzone dokumentami producenta.
Pakiet nr 8. Linia do próbkowania gazu.
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. Nazwa handlowa
1. | Linia próbkująca gazu, Luer- Lock M/M średnica wewnętrzna 1,2mm, długośc 3m. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą 1 próbki. | sztuk | 200
2. | Cewnik typu yankauer z osłonką i z miękką silikonową końcówką o długości roboczej po zsunięciu osłonki minimum 14cm uniwersalny uchwyt ssący z suwakową regulacją siły ssania, 1 łącznik Y do układu ssącego wygięty pod kątem prostym | sztuk | 200
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 9. Prowadnice do wymiany rurek intubacyjnych.
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. Nazwa handlowa
1. | Prowadnica do wymiany rurek elastyczna wielorazowa w sztywnym futerale Rozmiary: 15CH/70cm; 10CH/70cm | sztuk | 1
2. | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, jednorazowa rozmiary: 2,0 mm / 22,5 cm- do rurek o średnicy 2,5-4,5 mm 4,0 mm / 33,5 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm 5,0 mm / 36,5 cm - do rurek o średnicy 8,5-11,5 mm 4,0 mm/67,3cm – do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm | sztuk | 60
4. | Zestaw PCK d/bezp. konikotomii z igłą Veresa z rurką 6,0 mm z mankietem ,dodatkowo skalpel , strzykawka 10 ml, miękka opaska, wymiennik ciepła i wilgoci typu thermovent T oraz szew chirurgiczny z igłą. | sztuk | 2
5. | Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem posiadająca przewód na całej długości umożliwiający podanie tlenu znaczniki głębokości co 1 cm rozmiar 15CH/70cm | sztuk | 10
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 10. Sterylne pojemniki do nawilżania tlenu plus adapter, zestaw do nebulizacji.
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. Nazwa handlowa
1. | Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku o pojemności 500 ml z biologicznie czystym adapterem do dozowania tlenu , możliwość użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi : datą ważności, LOT, kodem GTIN. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą 1 próbki. | sztuk | 1200
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 11. Rurki tracheostomijne sterylne.
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. Nazwa handlowa
1. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, sterylna z przymocowanym na stałe przezroczystym kołnierzem z naniesionym rozmiarem rurki, wyposażona w obturator ułatwiający wprowadzenie, wyposażona dodatkowo w system odsysania wydzielin sterylna. Rozmiary: 6; 6,5; 7; 7,5 ;8 ;8,5 ;9; 9,5 | sztuk | 50
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Uwaga do Pakietu 11; Zamawiający wymaga od Wykonawcy ( jeżeli zajdzie taka konieczność) dostarczania rurek na sztuki, a nie w opakowaniach po kilka sztuk.
Pakiet Nr 12 Rurki krtaniowe LTS-D , łyżka do laryngoskopu.
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. Nazwa handlowa
1. | Opatrunek wentylowany ACS (ASHERMANA) | szt. | 5
2. | Zestaw do konikotomii QUICKTRACH
a) | dorośli | szt. | 5
b) | dzieci | szt. | 5
3. | Rurka krtaniowa LTS-D rozmiary 2 / 3 / 4 / 5 | szt. | 100
4. | Rurka nosowo - gardłowa rozmiary: 3mm / 4mm / 5mm / 6mm / 7mm / 8mm / 9mm | szt. | 70
5. | Łyżka do laryngoskopu Miller jednorazowego użytku sterylna plastikowa z oświetleniem światłowodowym. Rozmiar 00 / 0 | szt. | 20
6. | Łyżka do laryngoskopu McIntosh jednorazowego użytku sterylna plastikowa z oświetleniem światłowodowym. Rozmiar 1 / 2 / 3 / 4 | szt. | 100
7. | Rękojeść laryngoskopu światłowodowego jednorazowego użytku. Kompatybilna z pozycją 5 i 6. | szt. | 20
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 13. Czujniki kapnometru Defibrylator LF 15.
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. Nazwa handlowa
1. | Linia próbkująca et CO2 dla pacjentów zaintubowanych do krótkotrwałego stosowania. Przeznaczona do stosowania z monitorami wyposażonymi w technologię pomiaru w strumieniu bocznym Oridin Microstream. | sztuk | 50
2. | Linia Capno pediatryczna z podłączeniem O2 dla pacjentów niezaintubowanych do defibrylatora LIFEPAK 15 | sztuk | 50
3. | Linia próbkująca dla pacjentów na własnym oddechu do krótkotrwałego stosowania. Wyposażona w dodatkowy dren do podawania O2. Przeznaczona do stosowania z monitorami wyposażonymi w technologię pomiaru w strumieniu bocznym Oridin Microstream. | sztuk | 50
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 14. Układ rur do respiratora WEINMANN MEDUMAT STANDARD 2.
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. Nazwa handlowa
1. | Układ rur do respiratora WEINMANN MEDUMAT STANDARD 2 z zastawką w pełni kompatybilne. Układ bez czujnika przepływu i bez czujnika CO2. Długość ok. 2m. Wyrób medyczny jednorazowy. Możliwość założenia trigerrów do ręcznej inicjacji oddechów. | sztuk | 10
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 15. Łyżki jednorazowe do laryngoskopu.
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. Nazwa handlowa
1. | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa typu McIntosh rozmiary 3; 4. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu kompatybilna z rękojesciami w standardzie ISO 73769(tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie swiatłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym indentyfikację ze standardem ISO 7376.Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego dający mocne skupione światło. Światłowód nieosłonięty doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki symbolem CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesiona po stronie wprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia. | szt. | 1000
2. | Rękojeść do laryngoskopu jednorazowa wykonana z niemagnetycznego lekkiego stopu aluminium kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376( twz. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376.Rękojeść z wbudowanym źródłem światła dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła pakowanie folia. | szt. | 70
3. | Jednorazowy laryngoskop do trudnych intubacji wyposażony w technologię podwójnego światła Ciemne Ultrafioletowe (UV) Białe typu LED powodującą fosforyzację strun głosowych i uwidocznienie wejścia do tchawicy. Podwójne źródło światła typu LED umieszczone w łyżce. Zestaw składa się z jednej łyżki typu McIntosh w rozniarach 0, 1 ,2, 3, 3PLUS, 4 oraz jednej aluminiowej rękojeści jednorazowego użytku dostępnej w 3 rozmiarach standardowym , krótkim lub pediatrycznym do wyboru zamawiającego. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z lekkiego stopu metalu. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Poz. 3 Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą jednej próbki łyżki w rozmiarze 3PLUS | szt. | 2
4. | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny kompatybilny zestaw drenów do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej . W skład zestawu wchodzi łącznik Y do podłączenia pojemnika na wydzielinę 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemen do odsysania (końcówka drenu z łącznikiem żeńskim) oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej(końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką na końcu).Możliwośc stosowania do 72 godzin( potwierdzone oświadczeniem producenta). Długośc drenów min 2 metry średnica drenów 25CH= 8,33mm | szt. | 50
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 16. System zamknięty do odsysania pacjentów.
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. Nazwa handlowa
1. | System zamknięty do odsysania pacjentów, port MDI dla inhalatorów ciśnieniowych. Do użytku wielodobowego ( możliwość wymiany co 72 h).Przeznaczony do stosowania u pacjentów zaintubowanych o długości 580mm wyposażony w obrotową zastawkę umożliwiającą całkowitą separację cewnika od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 4 bocznymi otworani. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90 st. Mocny poliuretanowy rekaw zabezpieczajacy cewnik przed kontaminacją z zewnątrz. Rozniary 14, 16 sterylmy. | szt. | 100
2. | System zamknięty do odsysania pacjentów, port MDI dla inhalatorów ciśnieniowych. Do użytku wielodobowego(możliwośc wymiany co 72 h).Przeznaczony do stosowania u pacjentów z tracheostomią o długości 365mm wyposażony w obrotową zastawkę umożliwiająca separację cewnika od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90 st.Mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz. Rozmiary 14,16 sterylny. | szt. | 30
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 17. Resuscytator jednorazowego użytku.
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. Nazwa handlowa
1. | Resuscytator jednorazowy dla dorosłych - wykonany z PCV o pojemności 1650ml w zestawie z rezerwuarem tlenu 2000 ml, przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m, maską twarzową 5, zaworem ciśnieniowym 60cmH2O. Wymiary (Długość x średnica) 212mmx131mm. Bez lateksu. | szt. | 150
2. | Resuscytator jednorazowy dla dzieci - wykonany z PCV o pojemności 550ml w zestawie z rezerwuarem tlenu 1600 ml, przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m, maską twarzową 2, zaworem ciśnieniowym 60cmH2O. Wymiary (Długość x średnica) 146mmx100mm. Bez lateksu | szt. | 10
3. | Resuscytator jednorazowy dla niemowląt - wykonany z PCV o pojemności 280ml w zestawie z rezerwuarem tlenu 1600 ml, przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m, maską twarzową 1, zaworem ciśnieniowym 40cmH2O. Wymiary (Długość x średnica) 135mmx75mm. Bez lateksu | szt. | 10
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 18. Pułapki wodne jednorazowego użytku do monitorów MINDRAY.
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. Nazwa handlowa
1. | Pułapki wodne dla dorosłych DRYLINE typ 60-13100-00 ( opakowanie 10 sztuk) | op | 2
Razem: |  |  |  | 851 | 0 |  | 0 | 0