Nr. Sprawy: 16/PP/2023                                                                     Załącznik nr 2  do zapytania ofertowego

Specyfikacja Techniczna

„Dostawa modemu 4G LTE do teletransmisji danych z defibrylatorów Lifepack dla Zespołu Ratownictwa Medycznego   Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”

Nazwa oferowanego sprzętu:……………………………………………………………………………………….

Typ:………………………………………………………………………………………………………………….

Model: ………………………………………………………………………………………………………………

Producent: …………………………………………………………………………………………………………..

Kraj: …………………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………………………………………………

OPIS TECHNICZNO-JAKOŚCIOWY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Dane Techniczne/ Specyfikacja / Certyfikaty | Specyfikacja | Jednostka/ wartość wymagana (warunek graniczny) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane techniczne |  |  |  |
| 1. | Wysyłanie danych | 12-odprowadzeniowe EKG • Odczyty funkcji życiowych • Dziennik zdarzeń • Krzywe • Trendy • Stan gotowości urządzenia i akumulatora | Tak/Nie |
| 2. | Wszechstronność udostępniania danych | Możliwość transmisji danych w każdym miejscu, w którym jest zasięg sieci komórkowej • Przesył danych do oprogramowania do przeglądu danych CODE-STAT w celu ich analizy po zdarzeniu • Automatyczna, codzienna aktualizacja stanu gotowości urządzenia LIFEPAK w celu ułatwienia procesu zarządzania sprzętem | Tak/Nie |
| 3. | Użytkowanie o obsługa | • Samodzielnie, bez monitu, podejmuje kilka prób połączenia z urządzeniem LIFEPAK w przypadku problemów z transmisją | Tak/Nie |
| 4. | Konstrukcja | Plastikowa zewnętrzna obudowa zapewnia dodatkową ochronę • Przeznaczony do bezpiecznego przechowywania w torbie transportowej monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 | Tak/Nie |
| 5. | Wybór operatora sieci i planu taryfowego | Możliwość używania z wykorzystaniem usług operatorów europejskich | Tak/Nie |
| Specyfikacja |  |  |  |
| 1. | Sieć | Europa | Tak/Nie |
| 2. | Pasmo, częstotliwość | 4G (LTE): B1 (2100 MHz), B3 (1800 MHz), B7 (2600 MHz), B8 (900 MHz), B20 (800 MHz), B28A (700 MHz) 3G (WCDMA): B1 (2100 MHz), B8 (900 MHz) 2G: DCS1800, GSM900 | Tak/Nie |
| 3. | Pakiet przesyłu danych | LTE kat. 4: Pobieranie do 150 Mb/s Wysyłanie do 50 Mb/s | Tak/Nie |
| 4. | Masa | 0,521 kg | Tak/Nie |
| 5. | Rozmiar | Wys.: 18,870 cm, szer.: 13,360 cm, gł.: 3,696 cm | Tak/Nie |
| 6. | Lokalizacja | Wewnątrz torby monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 | Tak/Nie |
| Certyfikaty |  |  |  |
| 1. | Zgodność z normami dotyczącymi EMC | EN 55024, EN 55032, EN 301 489-1, EN 301 489-52 | Tak/Nie |
| 2. | Zgodność z normami dotyczącymi emisji fal radiowych | EN 301 511, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 | Tak/Nie |
| 3. | Bezpieczeństwo | EN 62368-1, EN 62311 | Tak/Nie |
| 4. | Sieć | Specyfikacja 3GPP, wydanie 11, kategoria LTE: 4 | Tak/Nie |
| Sprzęt |  |  |  |
| 1. | Modem 4G | Typ/Model | Typ/Model nr ………………. |

Wykonawca oświadcza, że:

- Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi wynosi ………….. (min.24 m-ce górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy). Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień, w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu. Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej  nieskutecznej próbie jego naprawy

- Sprzęt/y nie posiadają zabezpieczeń, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do podstawowych czynności serwisowych przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. W sytuacji posiadania przez przedmiot umowy zabezpieczeń w dowolnej postaci Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich danych (m.in. kodów serwisowych) dających Zamawiającemu dostęp do dokonywania czynności serwisowych.

- W  ramach dostawy sprzętu zostanie  dostarczony i zainstalowany komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędny do uruchomienia i funkcjonowania trenażera  jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji.

- Wraz z dostawą sprzętu zostanie przekazana Zmawiającemu:

- Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej– dotyczy także urządzeń peryferyjnych,

- Instrukcja użytkowania/eksploatacji w języku polskim zawierającą informację w zakresie czynności wymaganych przez producenta, które ma obowiązek wykonywać użytkownik w trakcie eksploatacji sprzętu oraz z wymaganiami w zakresie konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanego sprzętu i wyposażenia wraz z podaniem zalecanych preparatów myjących i dezynfekujących,

- Wykaz specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych jeśli są one wymagane  przez wytwórcę wyrobu do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania sprzętu, wraz z  wykazem dostawców takich części i materiałów ,

- wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń - należy podać dane teleadresowe oraz  sposób kontaktu,

- paszport techniczny, deklaracja zgodności,

- karta gwarancyjna.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy