## FAC
Formularz asortymentowo - cenowy
Znak sprawy 21/PP/2023 r. | [8 empty] | Załącznik nr 2
Pakiet nr 1 – Rurki intubacyjne, rurki ustno-gardłowe
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. Nazwa handlowa
| 1. | Rurka intubacyjna, przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murph'ego z zaokrąglonymi krawędziami, z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG. z transparentnym łącznikiem 15mm, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku - sterylna. Rozmiary: 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 | szt. | 750
| 2. | Rurka intubacyjna bez mankietu uszczelniającego, przezroczysta ,z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z transparentnym łącznikiem 15mm, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku - sterylna. Rozmiary: 2; 2,5; 3; 3,5 | szt. | 40
| 3. | Rurka ustno-gardłowa MEYA, rozmiar kodowany kolorem, sterylna | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 00/4 cm | szt. | 10
|  | 0/5 cm | szt. | 10
|  | 1/6 cm | szt. | 10
|  | 2/7 cm | szt. | 30
|  | 3/8 cm | szt. | 60
|  | 4/9 cm | szt. | 100
|  | 5/10 cm | szt. | 50
|  | 6/11 cm | szt. | 30
| 4. | Rurka intubacyjna Combitube 37FR - sterylna. | szt. | 1
| 5. | Rurka intubacyjna Combitube 41FR - sterylna. | szt. | 1
| 6. | Przedłużacz o długości ok. 15cm z kominkiem do rurek intubacyjnych, zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem z portem do odsysania i portem do bronchoskopii jednorazowy- sterylny | szt. | 250
| 7. | Jednorazowy sterylny zestaw do nebulizacji z łącznikiem do podłączenia w układ oddechowy respiratora w kształcie litery T z końcówkami 22F i 22M/15F dren przyłączeniowy do żródła tlenu o długości 200 cm odporny na zgniatanie zakończonym elastycznym plastycznym żeńskim złączem w kształcie stożka. | szt. | 50
| 8. | Anatomiczny pasek mocujący z wygodnym systemem zapinania i regulacji długości na rzep do rurek tracheostomijnych duży. Zamawiający wymaga dostarczenia próbki na wezwanie . | szt. | 200
| Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 2. Zestaw do drenażu opłucnej
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. Nazwa handlowa
| 1. | ZESTAW DO DRENAŻU OPŁUCNEJ: -sucha zastawka z funkcją wychyłową informująca o prawidłowym umieszczeniu cewnika -płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do45 cm H20 z dodatkowym wskaznikiem informującym o rzeczywistej sile ssania( wydolność zródła próżni) -wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 1000ml z zaworem spustowym z możliwością podłączenia worka o pojemności 1000ml -automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego -gruszka informująca o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu -monitor przecieku powietrza od 1 do 7 -port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek -przystosowany do zawieszenia na łóżku -zestaw sterylny jednorazowego użytku | szt. | 60
| 2. | Worek o pojemności 1000ml z łącznikiem bagnetowym i zatyczką do opróżniania zestawu do drenażu opłucnej. | szt. | 60
| Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 3. Prowadnice do wymiany rurek intubacyjnych.
| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. Nazwa handlowa
| 1. | Prowadnica do wymiany rurek elastyczna wielorazowa w sztywnym futerale Rozmiary: 15CH/70cm; 10CH/70cm | sztuk | 1
| 2. | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, jednorazowa rozmiary: 2,0 mm / 22,5 cm- do rurek o średnicy 2,5-4,5 mm 4,0 mm / 33,5 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm 5,0 mm / 36,5 cm - do rurek o średnicy 8,5-11,5 mm 4,0 mm/67,3cm – do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm | sztuk | 60
| 4. | Zestaw PCK d/bezp. konikotomii z igłą Veresa z rurką 6,0 mm z mankietem ,dodatkowo skalpel , strzykawka 10 ml, miękka opaska, wymiennik ciepła i wilgoci typu thermovent T oraz szew chirurgiczny z igłą. | sztuk | 2
| 5. | Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem posiadająca przewód na całej długości umożliwiający podanie tlenu znaczniki głębokości co 1 cm rozmiar 15CH/70cm | sztuk | 10
| Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0