Załącznik nr 2  do zapytania ofertowego

Znak sprawy : 22/PP/2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ)

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zwanego dalej PFU) oraz wszystkich pozostałych wymaganych przez Zamawiającego opracowań i uzyskanie wymaganych uzgodnień i dla planowanej przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie działań inwestycyjnych, polegających na wykonaniu robót remontowo- modernizacyjnych i wyposażeniu Oddziału Wewnętrznego w celu jego dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych, sanitarnych, budowlanych, bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.marca  2019 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 402)  włączając to opracowanie  technologii medycznej dla całego zakresu inwestycji  wraz z wyceną i specyfikacją techniczną  potrzebnego sprzętu i wyposażenie uzgodnionego w Zamawiającym.

Zakres obszaru opracowania obejmuje przebudowę wszystkich  pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie  zlokalizowanych  na II piętrze budynku głównego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie ( obszar zakresu przebudowy zaznaczono czerwoną linią na rzucie II piętra – Załącznik  nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia )  i ew. dodatkowe pomieszczenia w budynku głównym pod potrzeby pomieszczeń „technicznych” lub wynikające np. z wymogów ppoż.

- Program Funkcjonalno-Użytkowy, o którym mowa wyżej winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i p.z.p., a także wytycznymi branżowymi oraz przepisach Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. poz. 2454).

W przypadku nastąpienia zmian legislacyjnych, dotyczących w szczególności zasad wykonania programów funkcjonalno-użytkowych stanowiących podstawę do organizacji zamówień publicznych lub innych uregulowań prawnych istotnych dla przedmiotu niniejszego zamówienia, które miałyby miejsce:

  - w trakcie trwania prac nad PFU – wykonawca będzie zobowiązany te zmiany uwzględnić w opracowywanym dokumencie bez dodatkowego wynagrodzenia a Zamawiający będzie zobowiązany na wniosek Wykonawcy wydłużyć czas niezbędny do uwzględnienia zmian przepisów w PFU, jednak nie więcej, niż o 50% czasu ustalonego w pierwotnej umowie,

  - w terminie po dniu odebrania bez uwag PFU – wykonawca będzie te zmiany nanosił w formie suplementu/aneksu do PFU lub korekty PFU za dodatkowym wynagrodzeniem ustalonym z Zamawiającym, adekwatnym do nakładu pracy i środków lecz nie wyższym niż 20% wynagrodzenia ustalonego w pierwotnej umowie (Zamawiający na tą okoliczność zabezpieczy konieczne środki finansowe).

- W ramach realizacji przedmiotu Zamówienia wymaga się wykonania  następujących opracowań:

- Inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej obszaru objętego przebudową.

- Koncepcji architektoniczno – technologicznej przebudowy/dostosowania pomieszczeń uzgodnionej z Zamawiającym w formie graficznej, zawierającej:

-  uproszczone rzuty kondygnacji wraz z podziałem funkcjonalnym,

-  technologię medyczną na rzutach.

- Programu Funkcjonalno –Użytkowego sporządzonego na podstawie opracowanych koncepcji uzgodnionych z Zamawiającym ) będącego kompletną dokumentacją techniczną dla przeprowadzenia postępowania zgodnie z PZP w formule „zaprojektuj i wybuduj” wraz z  uzgodnioną z SANEPID technologią medyczną i wyceną i specyfikacją techniczną  potrzebnego sprzętu i wyposażenie uzgodnionego w Zamawiającym oraz  uwzględniającego z uwagi na konieczność funkcjonowania oddziału prowadzenie inwestycji w 2 etapach ( obszary przebudowy dla I i II etapu zaznaczono na  Załącznik  nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia) tak, aby przy realizacji inwestycji nadal funkcjonowała część oddziału przewidziana do II etapu inwestycji , zaś po zakończeniu I etapu była możliwość funkcjonowania oddziału na przebudowanej części oddziału w I etapie i kontynuacja przebudowy przewidzianej do II etapu inwestycji .

- Opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK) zawierającego wszystkie orientacyjne koszty związane z przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego, a w szczególności koszty: prac projektowych, nadzoru autorskiego i inwestorskiego, robót rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych w poszczególnych branżach, zagospodarowania terenu oraz rezerwy na roboty nieprzewidziane wraz z harmonogramem rzeczowo- finansowym inwestycji i ich  aktualizacje  jeśli zajdzie taka potrzeba.

- Aktualizacja w razie potrzeby zestawienia kosztów i harmonogramu rzeczowo- finansowego oraz doradztwo techniczne na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy Inwestycji prowadzone w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiający zaleca aby oferent wykonania PFU dokonał wizji lokalnej obiektu i jego otoczenia w celu zapoznania się z charakterystyką obiektu i pomieszczeń przeznaczonych do przebudowy, dokumentami mającymi związek z planowaną przebudową, tak aby oferent mógł ocenić na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszystkie czynniki wpływające na wykonanie zamówienia, w celu przygotowania rzetelnej oferty obejmującej swym zakresem wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca ma zaproponować i przedstawić do zaakceptowania przez Zamawiającego rozwiązania organizacyjne, funkcjonalne i techniczne sposobu  przebudowy  i modernizacji  Oddziału  zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego i uwarunkowaniami technicznymi . Rozwiązania muszą spełniać warunki zawarte w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. oraz innych (m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002  r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów) jak również uwarunkowania wynikające Ekspertyzy Technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej z dnia 22.08.2016r oraz aneksu do tej ekspertyzy z dnia 17.01.2022r i postanowieniami Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dnia 25.10.2016r  oraz 21.02.2022r oraz nie kolidować z rozwiązaniami projektowymi/ nie ingerować w pomieszczenia  przebudowywanego bloku operacyjnego zlokalizowanego na parterze budynku oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej zlokalizowanego na I - szym piętrze budynku głównego.

- Wstępne założenia Zamawiającego w zakresie przebudowy oddziału to utrzymanie 33 łóżek na salach chorych ( w tym jedno łóżko w izolatce), oraz poza wszystkimi pomieszczeniami które zgodnie z przepisami prawa muszą znajdować się na oddziale ( punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym, gabinet diagnostyczno zabiegowy, brudownik, pomieszczenia higieniczno- sanitarne itp.)  przewidzenie miejsca na pokój lekarski, pokój lekarza dyżurnego z łazienką, pokój ordynatora z łazienką, pokój badań, pokój socjalny. Wskazane byłoby aby wszystkie sale chorych ( poza 4 osobową salą „intensywnego nadzoru”) posiadały łazienki i niezależnie od tego zainstalowane dodatkowo umywalki.

- Zakres rzeczowy inwestycji której dotyczy opracowane PFU ma  obejmować :

- Roboty budowlane: wszelkie niezbędne roboty budowlane i instalacyjne niezbędne do realizacji zadania związane z przebudową/ modernizacją pomieszczeń oddziału  a w szczególności: roboty rozbiórkowe, wyburzenia ścianek działowych, skucie glazur, wszystkich tynków, zdjęcie istniejących posadzek- terakoty i PCV, demontaż istniejących urządzeń sanitarnych , instalacji oświetleniowej i elektrycznej, instalacji przyzywowej, punktów poboru gazów medycznych, grzejników co,  demontaż całej istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej, lokalne przekucia do prowadzenia ciągów instalacyjnych, wyrównanie i przygotowania podłoża pod nowe posadzki , wykonanie nowych tynków, prace malarskie wraz z zabezpieczeniem ścian przed obijaniem na ciągach komunikacyjnych i salach chorych,  wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej kanałów wentylacji mechanicznej do pomieszczeń wymaganych przepisami prawa oraz dodatkowo do kilku pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, wydzielenie i wykonanie łazienek w salach chorych wraz z przebudową bądź wykonaniem nowych instalacji wodnokanalizacyjnych oraz wymianę instalacji wewnętrznych w remontowanych pomieszczeniach, wymianę grzejników, okien, stolarki drzwiowej, wykonanie nowych posadzek z wykładzin PCV, założenie wykładzin ściennych w łazienkach, pomieszczeniach mokrych i innych wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach, biały montaż wraz z instalacją dozowników na mydło i płyny dezynfekcyjne, montaż sufitów podwieszanych we wszystkich pomieszczeniach oddziału i rolet okiennych, przebudowę instalacji oświetleniowej, elektrycznej i LAN, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz kontroli dostępu, przebudowę instalacji gazów medycznych z montażem na salach chorych paneli przyłóżkowych.  W przebudowywanych pokojach dla chorych oraz w pomieszczeniach WC,  łazienkach, gabinecie zabiegowym , punkcie pielęgniarskim i pokoju lekarza dyżurnego należy zamontować instalację przyzywową,

W związku z dostosowaniem istniejącego  budynku do warunków ochrony przeciwpożarowej konieczne jest zamontowanie między innymi  zabezpieczeń wynikających z Ekspertyzy Technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej z 22.08.2016 r. oraz aneksu do tej ekspertyzy z dnia 17.01.2022 r. i postanowieniami Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dnia 25.10.2016r. oraz 21.02.2022 r. , a  jeśli zajdzie taka potrzeba to również aktualizacje tej Ekspertyzy ( ew. uzyskanie nowej)  jeśli będzie to niezbędne z uwagi na przewidywany zakres przebudowy odbiegający od stanu przebudowy dla którego sporządzono w/w ekspertyzę.

- Zakup i montaż wyposażenia i  sprzętu medycznego wg uzgodnień z Zamawiającym.

- Wykonawca w ramach przygotowywania PFU będzie zobowiązany do współpracy z zespołem roboczym, powołanym przez Dyrektora Szpitala, która to współpraca ma na celu usprawnić, przyśpieszyć i spowodować dobór najbardziej optymalnych rozwiązań wpisujących się w uregulowania prawne, potrzeby szpitala i możliwości finansowe organizacji przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych.

- Zamawiający wymaga aby opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy zawierał, uzgodnione z Zamawiającym reprezentowanym w szczególności przez powołany przez Dyrektora Szpitala zespół roboczy, wytyczne dla przyszłego Projektanta i Wykonawcy z zakresu:

- branży architektonicznej,

- branży budowlanej,

- branży sanitarnej,

- branży elektrycznej,

- branży teletechnicznej,

- technologii medycznej,

- wyposażenia i aranżacji wnętrz (w tym wyposażenia w sprzęt medyczny),

i innych zidentyfikowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Zamawiającym.

- Zamawiający oczekuje, że opracowane Programy Funkcjonalno-Użytkowe nałożą na Wykonawców obowiązek wykonania  niezbędnej (uzasadnionej zakresem i charakterem przyszłej inwestycji) dokumentacji projektowej obejmującej w szczególności:

- Sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej

- Opracowanie koncepcji projektowej,

- Opracowanie technologii medycznej,

- Opracowanie projektu budowlanego w koniecznym zakresie, wynikającym z założeń konstrukcyjnych, architektonicznych i instalacyjnych opisanych w PFU wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, ekspertyz, uzgodnień i pozwoleń, w tym w szczególności SANEPID, BHP, p.poż, oraz niezbędnych decyzji wydanych na podstawie ekspertyz (w szczególności decyzji Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej),

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę

- Wykonanie projektów technicznych /wykonawczych w zakresie obejmującym branże:

- architektoniczną,

- konstrukcyjną,

- technologii medycznej,

- instalacji elektrycznych,

- instalacji  teletechnicznych,

- instalacji wentylacji mechanicznej,

- instalacji  ppoż.,

- instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- instalacji c.o. i c.t.,

- instalacji gazów medycznych (tlen, powietrze, próżnia,),

- wykonanie projektu aranżacji wnętrz w zakresie ustalenia materiałów wykończeniowych, oświetlania, kolorystyki, rozwiązań funkcjonalnych i estetycznych ,

- Pozostałe opracowania niezbędne do wykonania i użytkowania:

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowi (informacja BIOZ),

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Przedmiar robót

- Kosztorys inwestorski

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej i odbiorowej,

- sporządzenie instrukcji i scenariusza bezpieczeństwa pożarowego dla budynku,

- sporządzenie instrukcji i scenariusza obsługi i serwisowania,

- przeszkolenie personelu Zamawiającego dotyczące obsługi wyposażenia powstałego w związku z realizacją inwestycji).

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

- Zamawiający oczekuje, że opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy będzie zawierał zbiorcze zestawienie kosztów dla:

  - Niezbędnej dokumentacji projektowej: projektu budowlano –wykonawczego i dokumentacji kosztorysowej, nadzoru autorskiego,

  - Wykonania prac budowlanych, remontowych i dostosowawczych -budowlano-instalacyjnych z podziałem na branże,

  - Kosztów nadzoru inwestorskiego,

  - Kosztów urządzeń i wyposażenia,

  - Rezerwę inwestycyjną na roboty budowlane i wydatki nieprzewidziane.

Zestawienie kosztów winno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym.

Dodatkowo Zamawiający wymaga sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego całej inwestycji uwzględniającego jej etapowanie.

- Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa i wymagań Zamawiającego a w szczególności:

- Propozycja remontu/przebudowy Oddziału  musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawnych, sanitarnych, budowlanych, bhp, ochrony przeciwpożarowej w tym:

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), dalej jako „Prawa budowlane”,

- Przepisów sanitarno - higienicznych, BHP oraz Ppoż.,

- Ekspertyzy Technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej z dnia 22.08.2016 r. oraz aneksu do tej ekspertyzy z dnia 17.01.2022 r i postanowieniami Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dnia 25.10.2016 r.  oraz  21.02.2022 r.

- PFU zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i p.z.p., a także wytycznymi branżowymi oraz przepisach Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. poz. 2454).,  przy czym wymaga się, aby PFU obejmowało rzetelne oszacowanie kosztów realizacji Zamówienia na Inwestycję, przy uwzględnieniu wytycznych wskazanych w OPZ oraz Załącznikach.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania Dokumentacji dokonał weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia sporządzonego przez Zamawiającego i wstępnego opisu potrzeb Zamawiającego pod kątem ich zoptymalizowania oraz zaproponuje zmiany uwzględniające najnowsze osiągnięcia techniczne i kierunki rozwoju dla obiektów Szpitalnych.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonania  uzgodnień pod względem sanitarnym , ppoż. oraz konserwatorskim (budynek Szpitala Powiatowego wpisany jest do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków).

- Wykonawca uzyska na własny koszt wszelkie niezbędne do realizacji zamówienia opinie, decyzje, pozwolenia, ekspertyzy i uzgodnienia oraz złoży do odpowiednich urzędów wnioski w imieniu Zamawiającego.

- Opracowana dokumentacja musi być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy Inwestycji (zaprojektuj i wybuduj - prac projektowych oraz robót budowlanych wraz z wyposażeniem na trwale związanej z budynkiem oraz wyposażenia ruchomego) - stanowiła będzie  opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą niezbędnego wyposażenia na trwale związanego z obiektem oraz wyposażenia ruchomego. Wykonawca jest zatem zobowiązany bezwzględnie przestrzegać przepisów PZP, wytycznych dot. kwalifikowalności oraz poglądów orzecznictwa i organów kontrolnych dotyczących opisywania przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

- Wykonawca powinien na bieżąco uwzględniać w realizowanej dokumentacji zmiany w przepisach obowiązującego prawa określającego oraz normach związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. Wszystkie Opracowania objęte zamówieniem powinny by zgodne z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień ich przekazania.

- Dokumentacja posiadać będzie również oświadczenie Wykonawcy o jej poprawności, kompletności i spełnieniu wymagań Zamawiającego i przepisów prawa oraz oświadczenie o zgodności wersji papierowej z elektroniczną.

- Wykonawca wykona i dostarczy do siedziby Zamawiającego PFU oraz wymagane zamówieniem pozostałe opracowania ( w szczególności koncepcje)  przygotowane w następujący sposób:

  - W formie spiętej, papierowej w ilości w 5 egzemplarzy oraz w 2 egzemplarzach na nośniku elektronicznym.

  - Zapis elektroniczny dokumentacji w następujących formatach: projekty graficzne – dwg i pdf, opisy – pdf i doc, dokumentacja kosztorysowa –xls i – PDF

  - Specyfikacje techniczne sprzętu medycznego i wyposażenia przedstawione w formie tabelarycznej (zestawienie warunków) - muszą zawierać zestawienie parametrów technicznych urządzeń oraz warunki graniczne dla aparatury uzgodnione z zespołem roboczym.

- Pozostałe warunki zamówienia opisuje Załącznik  nr 4 do zapytania ofertowego – „Istotne postanowienia umowy”.

- Dla przybliżonego zobrazowania obecnej lokalizacji poszczególnych pomieszczeń w budynku głównym      Szpitala, zakresu jaki obejmie planowana inwestycja  oraz wymagań w zakresie ppoż. w złączeniu :

  - Zał. Nr 1 -    Ekspertyza Technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej z dnia 22.08.2016 r.

  - Zał. Nr 2 - Postanowienie Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dnia 25.10.2016 r.

  - Zał. Nr 3 – Postanowienie Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dnia  21.02.2022r i  Aneks do Ekspertyzy Technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej z dnia z dnia 17.01.2022 r.

  - Zał. nr 4 –   Rzut II piętra.