## Załącznik nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
OPIS PRZEDMIOTU ZAÓWIENIA
Pakiet nr 1.
Szew syntetyczny wchłanialny pleciony powlekany barwiony z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego czas wchłaniania 56 do 70 skład chemiczny kopolimer 90%glikolidu i 10% L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 90/10) powleczenie 50%kopolimer glikoloidu i L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd30/70) i 50% stearynian wapnia. Podtrzymywanie tkankowe 75% po 14 dniach, 40-50% po 21 dniach 25% po 28 dniach ok. 0% po 35 dniach. Początkowa wytrzymałść węzła na rozciąganie 140%, po dwóch tygodniach 104 %. Produkty zaoferowane w tym pakiecie muszą pochodzić od jednego producenta. Pozycja 4,5, 6, 7,11, powleczenie dioctan chlorcheksydyny.
Lp. | Nazwa asortymentu | Kształt igły, przekrój i wielkość koła | Długość igły +/-1 mm | Grubość nici | Długość nici +/-5% | Ilość saszetek | Cena jedn. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 17mm | 4/0 | 70cm | 156
2. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 26mm | 3/0 | 70cm | 360
3. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 30mm | 3/0 | 70cm | 420
4. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 26mm | 2/0 | 70cm | 360
5. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 30mm | 2/0 | 70cm | 420
6. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 37mm | 2/0 | 70cm | 540
7. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 48mm | 2/0 | 70cm | 560
8. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 76mm | 2/0 | 70cm | 240
9. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | haczyk okrągła | 30mm | 2/0 | 70cm | 360
10. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 26mm | 1/0 | 70cm | 144
11. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 30mm | 1/0 | 70cm | 204
11. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 37mm | 1/0 | 70cm | 540
12. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | 1/2koła okrągła | 48mm | 1/0 | 70cm | 480
13. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | 5/8 koła okrągła | 36mm | 1/0 | 70cm | 72
14. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | haczyk okrągła podwójnie pogrubiona | 36mm | 1/0 | 70cm | 180
15. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 37 mm | 1 | 70cm | 540
16. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 40mm pogrubiona | 1 | 70cm | 720
17. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 48 mm | 1 | 70cm | 720
18. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 40 mm pogrubiona | 1 | 150cm pętla | 72
19. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | haczyk | 40mm pogrubiona | 1 | 70cm | 36
20 | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | haczyk okrągła | 30 mm | 2/0 | 70cm | 48
21 | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 37 mm | 2 | 70cm | 180
22 | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 40 mm pogrubiona | 2 | 90 cm | 480
23 | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 48 mm | 2 | 90 cm | 420
24 | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 65 mm | 2 | 240 cm pętla | 72
25 | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 65 mm | 2 | 90 cm | 602
26 | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła tępa | 65mm | 2 | 90cm | 24
27 | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana |  |  | 3/0 | 150 cm | 120
28 | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana |  |  | 2/0 | 150 cm | 300
29 | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana |  |  | 1/0 | 150 cm | 300
30 | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana |  |  | 1 | 150 cm | 180
31 | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | 1/2koł a odwrotnie tnąca | 48mm | 1 | 70cm | 180
32 | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | 1/2 koła odwrotnie tnąca | 48mm | 2 | 70cm | 360
RAZEM:
Materiał szewny powinien charakteryzować się doskonałymi właściwościami mechanicznymi takimi jak: pewność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się), wytrzymałość (nici nie zrywają się), łatwość sprowadzania węzła (węzeł nie blokuje się, nie zacina się), wyjątkowa gładkość powleczenia nici plecionych, które nie schodzi przy przechodzeniu przez tkanki zapewniając minimalną ich traumatyzację, bezpieczeństwo wiązania, dobra pamięć nici, dobra ostrość i wytrzymałość igły przy szwach atraumatycznych.Wymogi: 1. Opis nici na opakowaniu w języku polskim; 2. Grubość nici na każdym etapie otwarcia; 3. Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta; 4. W celu weryfikacji powyższych wymogów w przypadku watpliwości Zamawiający wezwie do przesłania próbek w ilości po 1 saszetce do każdej pozycji oraz zastrzega sobie możliwość wezwania do dostarczenia pełnego opakowania zbiorczego. 5. Na każdym opakowaniu zbiorczym i pojedyńczych saszetkach kod kreskowy i /lub kod DataMatrix , ułatwiające weryfikację produktu.
Pakiet nr 2.
Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu , niewchłanialny, barwiony.
Lp. | Nazwa asortymentu | Krzywizna igły okrągła | Grubość USP | Długość igły +/- 1 mm | Długość nici +/-5% | Ilość saszetek | Cena jedn. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | 1/2 koła | 1 | 65mm | 150cm | 48
2. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | 1/2 koła | 0 | 30mm | 75 cm | 72
3. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | 1/2 koła | 0 | 37mm | 75cm | 48
4. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | 1/2 koła | 0 | 48mm | 75cm | 72
5. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | haczyk okrągła wzmocniona | 0 | 30mm | 100cm | 72
6. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | 1/2 koła | 3/0 | 26mm | 75cm | 72
7. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | 1/2 koła | 3/0 | 30 mm | 75 cm | 72
8. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | 1/2 koła | 3/0 | 37mm | 75cm | 72
9. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | 1/2 koła | 2/0 | 30mm | 75cm | 72
10. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | 1/2 koła | 2/0 | 37mm | 75cm | 72
11. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | prosta | 2/0 | 51mm | 75cm | 36
12. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | 1/2 koła | 2/0 | 26 mm | 75 cm | 108
13. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | 2x 3/8koła okrągła tnąca | 7/0 | 8mm | 45cm | 144
14. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | 2x 3/8koła okrągła | 7/0 | 8mm | 45cm | 144
15. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | 2x 3/8koła okrągła | 6/0 | 8mm | 45cm | 144
16. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | 2x 3/8koła okrągła tnąca | 6/0 | 8mm | 60cm | 144
17. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | 3/8 koła mikrograwerowana dwustronnie przyostrzona | 6/0 | 13mm | 45cm | 72
18. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | 3/8 koła mikrograwerowana dwustronnie przyostrzona | 5/0 | 16mm | 45cm | 72
19. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | 2x 3/8koła okrągła | 5/0 | 10mm | 60cm | 72
20. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | 2x 3/8koła okrągła tnąca | 5/0 | 10mm | 75cm | 72
21. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | 2x 1/2koła okrągła | 3/0 | 13mm | 75cm | 72
Razem:
Materiał szewny powinien charakteryzować się doskonałymi właściwościami mechanicznymi takimi jak: pewność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się), wytrzymałość (nici nie zrywają się), łatwość sprowadzania węzła (węzeł nie blokuje się, nie zacina się), wyjątkowa gładkość powleczenia nici plecionych, które nie schodzi przy przechodzeniu przez tkanki zapewniając minimalną ich traumatyzację, bezpieczeństwo wiązania, dobra pamięć nici, dobra ostrość i wytrzymałość igły przy szwach atraumatycznych.Wymogi: 1. Opis nici na opakowaniu w języku polski 2. Grubość nici na każdym etapie otwarcia 3. Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta 4. W celu weryfikacji powyższych wymogów w przypadku watpliwości Zamawiający wezwie do przesłania próbek w ilości po 1 saszetce do każdej pozycji oraz zastrzega sobie możliwość wezwania do dostarczenia pełnego opakowania zbiorczego. 5. Na każdym opakowaniu zbiorczym i pojedyńczych saszetkach kod kreskowy i/lub kod DataMatrix , ułatwiające weryfikację materiału szewnego na każdym etapie.
Pakiet nr 3.
Monofilament syntetyczny poli-p-dioksanon długowchłanialny 180 - 210 dni z igłą. Siła podtrzymywania 90% po 14 dniach. Poz. 13-16 Szew monofilamentowy poli- 4-hydroksybutyrat. Podtrzymywanie tkankowe 50% po 90 dniach, wchłanianie 13-36 miesięcy
Lp. | Nazwa asortymentu | Krzywizna igły okrągła | Grubość USP | Długość igły +/- 1 mm | Długość nici +/-5% | Ilość saszetek | Cena jedn. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1. | Monofilament syntetyczny wchłanialny | 1/2koła | 1 | 48mm | 150cm, pętla | 24
2. | Monofilament syntetyczny wchłanialny | 3/8 koła z podwójną igłą | 6/0 | 13 mm | 70 cm | 36
3. | Monofilament syntetyczny wchłanialny | 3/8 koła z podwójną igłą | 5/0 | 13 mm | 70 cm | 36
4. | Monofilament syntetyczny wchłanialny | ½ koła | 4/0 | 20-22 mm | 70 cm | 120
5. | Monofilament syntetyczny wchłanialny | ½ koła | 3/0 | 20-22 mm | 70 cm | 108
6. | Monofilament syntetyczny wchłanialny | ½ koła | 2/0 | 26 mm | 70 cm | 180
7. | Monofilament syntetyczny wchłanialny | 1/2 koła | 1/0 | 26mm | 70cm | 48
8. | Monofilament syntetyczny wchłanialny | 1/2 koła | 1/0 | 30 mm | 70cm | 72
9. | Monofilament syntetyczny wchłanialny | 5/8 koła | 1 | 65mm okrągła o zakończeniu trokarowym | 150cm, pętla | 48
10. | Monofilament syntetyczny wchłanialny | 1/2koła | 1 | 76mm | 150cm, pętla | 24
11. | Monofilament syntetyczny wchłanialny | ½ koła | 1 | 40 mm | 90 cm | 72
12. | Monofilament syntetyczny wchłanialny | ½ koła | 1 | 48mm | 150cm pętla | 240
13. | Szew monofilamentowy poli- 4-hydroksybutyrat | ½ koła okrągła | 48mm | 1 | 150cm pętla | 120
14. | Szew monofilamentowy poli- 4-hydroksybutyrat | ½ koła okrągła | 30mm | 1/0 | 150cm | 48
15. | Szew monofilamentowy poli- 4-hydroksybutyrat | ½ koła okrągła | 48 mm | 1/0 | 150cm pętla | 120
16. | Szew monofilamentowy poli- 4-hydroksybutyrat | ½ koła okrągła | 37mm pogrubiona | 1/0 | 150cm | 48
Razem:
Materiał szewny powinien charakteryzować się doskonałymi właściwościami mechanicznymi takimi jak: pewność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się), wytrzymałość (nici nie zrywają się), łatwość sprowadzania węzła (węzeł nie blokuje się, nie zacina się), wyjątkowa gładkość powleczenia nici plecionych, które nie schodzi przy przechodzeniu przez tkanki zapewniając minimalną ich traumatyzację, bezpieczeństwo wiązania, dobra pamięć nici, dobra ostrość i wytrzymałość igły przy szwach atraumatycznych.Wymogi: 1. Opis nici na opakowaniu w języku polskim. 2. Grubość nici na każdym etapie otwarcia. 3. Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta. 4. W celu weryfikacji powyższych wymogów w przypadku watpliwości Zamawiający wezwie do przesłania próbek w ilości po 1 saszetce do każdej pozycji oraz zastrzega sobie możliwość wezwania do dostarczenia pełnego opakowania zbiorczego. 5. Na każdym opakowaniu zbiorczym i pojedyńczych saszetkach kod kreskowy i/lub kod DataMatrix , ułatwiające weryfikację materiału szewnego na każdym etapie.
Pakiet nr 4.
Nić wchłanialna, monofilamentowa, glikonat. Podtrzymywanie tkankowe 50% po 13-14 dniach . 0% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 28 dniach. Wchłanianie 60-90 dni.
Lp. | Nazwa asortymentu | Krzywizna igły | Grubość USP | Długość igły | Długość nici +/-5% | Ilość saszetek | Cena jedn. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1. | Nić wchłanialna, monofilamentowa, glikonat. | 1/2 koła | 2/0 | 40mm pogrubiona | 90cm | 144
2. | Nić wchłanialna, monofilamentowa, glikonat. , bezbarwny | 3/8 koła | 2/0 | 24mm odwrotnie tnąca | 70cm | 144
3. | Nić wchłanialna, monofilamentowa, glikonat. | 1/2 koła | 3/0 | 26mm | 70cm | 144
4. | Nić wchłanialna, monofilamentowa, glikonat. | 1/2 koła | 4/0 | 26mm | 70cm | 72
Razem:
Materiał szewny powinien charakteryzować się doskonałymi właściwościami mechanicznymi takimi jak: pewność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się), wytrzymałość (nici nie zrywają się), łatwość sprowadzania węzła (węzeł nie blokuje się, nie zacina się), wyjątkowa gładkość powleczenia nici plecionych, które nie schodzi przy przechodzeniu przez tkanki zapewniając minimalną ich traumatyzację, bezpieczeństwo wiązania, dobra pamięć nici, dobra ostrość i wytrzymałość igły przy szwach atraumatycznych.Wymogi: 1. Opis nici na opakowaniu w języku polskim. 2. Grubość nici na każdym etapie otwarcia. 3. Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta. 4. W celu weryfikacji powyższych wymogów w przypadku watpliwości Zamawiający wezwie do przesłania próbek w ilości po 1 saszetce do każdej pozycji oraz zastrzega sobie możliwość wezwania do dostarczenia pełnego opakowania zbiorczego. 5. Na każdym opakowaniu zbiorczym i pojedyńczych saszetkach kod kreskowy lub kod DataMatrix , ułatwiające weryfikację materiału szewnego na każdym etapie.
Pakiet nr 5.
Szew niewchłanialny, poliamidowy z igłą odwrotnie tnącą, barwiony.
Lp. | Nazwa asortymentu | Krzywizna igły | Grubość USP | Długość igły | Długość nici +/-5% | Ilość saszetek | Cena jedn. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 6/0 | 12mm | 45cm | 108
2. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 6/0 | 16mm | 45mm | 108
3. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 5/0 | 12mm | 45cm | 108
4. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 5/0 | 16mm | 45mm | 108
5. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła mikrograwerowana, dwustronnie przyostrzona | 4/0 | 19 mm | 75 cm | 528
6. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 3/0 | 24 mm | 75 cm | 696
7. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 3/0 | 30 mm | 75 cm | 528
8. | Nić niewchłanialna nylonowa | prosta | 3/0 | 51 mm | 90 cm | 72
9. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 3/0 | 35 mm | 90 cm | 480
10. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8koła | 2/0 | 24mm | 75cm | 180
11. | Nić niewchłanialna nylonowa | prosta | 2/0 | 51 mm | 90 cm | 72
12. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 2/0 | 30 mm | 75 cm | 192
13. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 2/0 | 35 mm | 90 cm | 1200
14. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 2/0 | 39 mm | 75 cm | 120
15. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 2/0 | 45 mm | 100 cm | 72
16. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 2/0 | 90mm | 100cm | 72
17. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 1/0 | 90mm | 100cm | 72
18. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 1/0 | 39 mm | 75 cm | 180
19. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 1 | 90mm | 100 cm | 72
20. | Szew pleciony poliestrowy,powlekany niewchłanialny | 1/2 koła | 2/0 | 30mm | 75cm | 72
21. | Szew pleciony poliestrowy,powlekany niewchłanialny | 1/2 koła | 1/0 | 30mm | 75cm | 72
22. | Szew pleciony poliestrowy,powlekany niewchłanialny | 1/2 koła | 1/0 | 37mm | 75cm | 72
23. | Zszywki do skóry,powleczone teflonem,do wykorzystania przez pacjentów uczulonych na nikiel (oświadczenie producenta), średnica zszywki 0,58mm. Wymiary 6,9x4,2mm(oświadczenie producenta),mogą być założone w czasie badania MRI i CT(oświadczenie producenta). Ilość zszywek 35,ilość w opakowaniu zbiorczym 6. |  |  |  |  | 15
24. | Przyrząd do zdejmowania zszywek, jednorazowego użytku, końcówka ze stali. Opakowanie zbiorcze 6 szt. |  |  |  |  | 15
25. | Sterylne, pakowane pojedyńczo podkładki o antypoślizgowej strukturze z wypukłymi namagnesowanymi polami opakowanie zbiorcze 12 sztuk |  |  |  |  | 10
Razem:
Materiał szewny powinien charakteryzować się doskonałymi właściwościami mechanicznymi takimi jak: pewność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się), wytrzymałość (nici nie zrywają się), łatwość sprowadzania węzła (węzeł nie blokuje się, nie zacina się), wyjątkowa gładkość powleczenia nici plecionych, które nie schodzi przy przechodzeniu przez tkanki zapewniając minimalną ich traumatyzację, bezpieczeństwo wiązania, dobra pamięć nici, dobra ostrość i wytrzymałość igły przy szwach atraumatycznych.Wymogi: 1. Opis nici na opakowaniu w języku polskim. 2. Grubość nici na każdym etapie otwarcia. 3. Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta. 4. W celu weryfikacji powyższych wymogów w przypadku watpliwości Zamawiający wezwie do przesłania próbek w ilości po 1 saszetce do każdej pozycji oraz zastrzega sobie możliwość wezwania do dostarczenia pełnego opakowania zbiorczego. 5. Na każdym opakowaniu zbiorczym i pojedyńczych saszetkach kod kreskowy lub kod DataMatrix , ułatwiające weryfikację materiału szewnego na każdym etapie. | [9 empty] | 0
Pakiet nr 6.
Jedwab naturalny wykonany z plecionych włókien jadwabnych (łańcuchy polipeptydowe). Powlekany rafinowanym woskiem parafinowym.
Lp. | Nazwa asortymentu | Krzywizna igły | Długość igły +/-1 mm | Grubość nici | Długość nici +/- 5% | Ilość saszetek | Cena jedn. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1. | Pleciony szew niewchłanialny | 1/2 koła okrągła | 22 mm | 3/0 | 75 cm | 36
2. | Pleciony szew niewchłanialny | 1/2 koła okrągła | 22 mm | 2/0 | 75 cm | 36
3. | Pleciony szew niewchłanialny | 1/2 koła okrągła | 30 mm | 2/0 | 75 cm | 36
4. | Pleciony szew niewchłanialny | 1/2 koła okrągła | 30 mm | 1/0 | 75 cm | 36
5. | Pleciony szew niewchłanialny | 1/2 koła okrągła | 37 mm | 1 | 75 cm | 36
6. | Pleciony szew niewchłanialny | 1/2 koła okrągła | 37 mm | 2 | 75 cm | 36
7. | Pleciony szew niewchłanialny | 1/2 koła okrągła | 48 mm | 1 | 75 cm | 36
Razem:
Materiał szewny powinien charakteryzować się doskonałymi właściwościami mechanicznymi takimi jak: pewność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się), wytrzymałość (nici nie zrywają się), łatwość sprowadzania węzła (węzeł nie blokuje się, nie zacina się), wyjątkowa gładkość powleczenia nici plecionych, które nie schodzi przy przechodzeniu przez tkanki zapewniając minimalną ich traumatyzację, bezpieczeństwo wiązania, dobra pamięć nici, dobra ostrość i wytrzymałość igły przy szwach atraumatycznych.Wymogi: 1. Opis nici na opakowaniu w języku polskim. 2. Grubość nici na każdym etapie otwarcia. 3. Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta. 4. W celu weryfikacji powyższych wymogów w przypadku watpliwości Zamawiający wezwie do przesłania próbek w ilości po 1 saszetce do każdej pozycji oraz zastrzega sobie możliwość wezwania do dostarczenia pełnego opakowania zbiorczego. 5. Na każdym opakowaniu zbiorczym i pojedyńczych saszetkach kod kreskowy lub kod DataMatrix , ułatwiające weryfikację materiału szewnego na każdym etapie. | [9 empty] | 0
Pakiet nr 7.
Protezy do zaopatrywania przepuklin - poz. 1,6 siatki przepuklinowe waga 48g/m kw, grubość 0,55mm, wielkość porów 3,6x2,8mm, niebieskie pasy pozycjonujące , poz. 2 i 7 siatki przepuklinowe waga 60 g/m kw, grubość 0,53mm, wielkość porów 1,5mm, niebieskie pasy wzmacniające. poz. 3 siatki przepuklinowe waga 36g/m kw, grubość 0,39mm, wielkość porów 1mm, niebieskie pasy pozycjonujące z wycięciem na powrózek. poz 4,5 siatki przepuklinowe waga 36g/m kw, grubość 0,39mm, wielkość porów 1mm, niebieskie pasy pozycjonujące.
L.p. | Nazwa asortymentu |  |  | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1. | Siatka monofilamentowa polipropylenowa |  |  | 10 cm x 15 cm | szt. | 40
2. | Siatka monofilamentowa polipropylenowa |  |  | 10cm x 15cm | szt. | 30
3. | Siatka monofilamentowa polipropylenowa |  |  | 6cm x14cm | szt. | 40
4. | Siatka monofilamentowa polipropylenowa |  |  | 10cm x15cm | szt. | 40
5. | Siatka monofilamentowa polipropylenowa |  |  | 15cm x15cm | szt. | 5
6. | Siatka monofilamentowa polipropylenowa |  |  | 30cm x30cm | szt. | 5
7. | Siatka monofilamentowa polipropylenowa |  |  | 5cm x10cm | szt. | 10
8. | Zestaw do fiksacji/ mocowania siatek w laparoskopowej naprawie przepuklin pachwinowych do wykorzystania w pięciu zabiegach, składający się z aplikatora- kaniuli w ilości pięć sztuk, z pięciu strzykawek 2 ml Luer Lock Solo oraz pięciu ampułek kleju tkankowego z polimeru: monomerycznego n-butyl-2-cyjanoakrylatu w kolorze niebieskim. (op. zbiorcze 5 kompletów- zestawów) |  |  |  | op. | 18
9. | Klej tkankowy z polimeru: monomerycznego n-butyl-2-cyjanoakrylatu w kolorze niebieskim. Ampułka 0,5 ml zapakowana w alumniniowym woreczku. Nie wymaga przechowywania w lodówce, klej gotowy do użycia. Opakowanie zbiorcze 10 ampułek. |  |  |  | op. | 20
RAZEM:
Pakowane pojedynczo, sterylne, płaskie.
Pakiet nr 8.
Sterylny wosk kostny (mieszanina wosku pszczelego 70% i wazeliny 30%.)
Lp. | Nazwa asortymentu |  |  |  | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1. | Wosk kostny -waga. 2,50g. Opakowanie zbiorcze 24 listki/saszetki |  |  |  | szt. | 24
Razem:
Pakiet nr 9.
Drut chirurgiczny monofilamentowy ze stali nierdzewnej, niewchłanialny
Lp. | Nazwa asortymentu | Krzywizna igły | Długość igły +/-1 mm | Grubość nici | Długość nici +/- 5% | Ilość saszetek | Cena jedn. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1. | Drut chirurgiczny, monofilamentowy ze stali nierdzewnej, niewchłanialny | ½ koła igła okrągło-tnąca TAPERCUT | 48 mm | 4 | 4x45cm | 8
Razem:
Pakiet nr 10.
Szew monofilamentowy ,bezbarwny glikonat ,niepowlekany ,wchłanialny . Zdolność podtrzymywania tkankowego : 70-80% po 5 dniach ,50%-po 6-7 dniach, 20-30 % po 10 dniach , 0% po 14-21 dniach. Całkowita absorpcja masy szwu po 56 dniach.
Lp. | Nazwa asortymentu | Krzywizna igły | Grubość USP | Długość igły | Długość nici +/-5% | Ilość saszetek | Cena jedn. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1. | Monofilament ,bezbarwny glikonat, nieowlekany , wchłanialny | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 24 mm | 45cm | 108
2. | Monofilament ,bezbarwny glikonat, nieowlekany , wchłanialny | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 12mm | 45cm | 108
3. | Monofilament ,bezbarwny glikonat, nieowlekany , wchłanialny | 1/2 koła okrągła | 3/0 | 26mm | 70cm | 72
4. | Monofilament ,bezbarwny glikonat,nieowlekany , wchłanialny | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2/0 | 24 mm | 45cm | 36
5. | Monofilament ,bezbarwny glikonat, nieowlekany , wchłanialny | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 19 mm | 45cm | 72
Razem:
Materiał szewny powinien charakteryzować się doskonałymi właściwościami mechanicznymi takimi jak: pewność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się), wytrzymałość (nici nie zrywają się), łatwość sprowadzania węzła (węzeł nie blokuje się, nie zacina się), wyjątkowa gładkość powleczenia nici plecionych, które nie schodzi przy przechodzeniu przez tkanki zapewniając minimalną ich traumatyzację, bezpieczeństwo wiązania, dobra pamięć nici, dobra ostrość i wytrzymałość igły przy szwach atraumatycznych.Wymogi: 1. Opis nici na opakowaniu w języku polskim. 2. Grubość nici na każdym etapie otwarcia. 3. Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta. 4. W celu weryfikacji powyższych wymogów w przypadku watpliwości Zamawiający wezwie do przesłania próbek w ilości po 1 saszetce do każdej pozycji oraz zastrzega sobie możliwość wezwania do dostarczenia pełnego opakowania zbiorczego. 5. Na każdym opakowaniu zbiorczym i pojedyńczych saszetkach kod kreskowy lub kod DataMatrix , ułatwiające weryfikację materiału szewnego na każdym etapie.
Pakiet nr 11.
Taśmy silikonowe do retrakcji niewchłanialne.
Lp. | Nazwa asortymentu | Grubość | Długość taśmy | kolor taśmy | Ilość saszetek | Cena jedn. Netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka Vat | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy | Producent
1. | Taśma silikonowa do retrakcji | 1,5mm. | 2x45cm. | czerwony | 24
2. | Taśma silikonowa do retrakcji | 1,5mm. | 2x45cm. | niebieski | 24
Razem:
Pakiet nr 12.
Wchłanialny jałowy hemostatyk.
Lp. | Nazwa asortymentu |  |  |  | ilość szt. w opakowaniu | ilość opakow. | Cena jedn. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1. | Wchłanialny jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% ,oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego)o działaniu bakteriobójczym .Niskie ph 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA ,MRSE ,PRSP,E.COLI.Okres wchłaninia 7-14 dni.Czas umożliwiający hemostazę :2-8 minut. Rozmiar 5 cm.x 7 cm. Na opakowaniu zbiorczym kod kresokowy, saszetka pakowana w podwójne opakowanie , bez elementów papierowych. |  |  |  | 15 | 4
Razem:
Pakiet nr 13.
Zestaw do operacji przepukliny.
Lp. | Nazwa asortymentu |  |  |  | ilość szt. w opakowaniu | ilość opakow. | Cena jedn. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1. | Zestaw do operacji przepukliny składający się z : - 2x chusta samoprzylepna 157x243cm; - 2x serweta operacyjna boczna75x90cm, pasek lepny o szerokości 5cm na dłuższym boku serwety, - 1x chusta do przykrycia 140x150cm. Powyższe wykonane z: włókniny trójwarstwowej , wzmocnienie tkaniną Control Plus SMF, gramatura min.47 g/m2, gramatura w strefie wzmocnienia min.99 g/m2, wytrzymałość na wypychanie na sucho min.307kPa/ na mokro 325kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho min.96N/ na mokro 103N, odporność na przenikanie cieczy >150cmH2O; -1x worek na stolik Mayo 80x145cm rozmiar wzmocnienia 64x75cm; -1x skaplel bezpieczny FIG 23 ze stali chirurgicznej, węglowej; 1x szew pleciony wchłanialny kopolimer glikolidu 90% i L-laktydu 10% grubość 2/0 igła haczyk okrągła 30mm dł. nici70cm; -1x osłona na kamerę dł.250cm, z paskiem klejącym; -20x kompresy gazowe 12 warstwowe z nitką RTG; -1x nożyczki Metzenbauma j.u. dł. 310mm, śr.5mm z przyłączem HF monopolarnym; -2x fartuch chirurgiczny rozmiar XL; -1x fartuch chirurgiczny rozmiar L. Fartuchy wykonane z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min.44,2 g/m2, rękaw zakończony niepylącym, elastycznym mankietem bawełnianym o dł. min 7 cm,rękaw typu reglan, zapięcie pod szyją na rzep,troki zakończone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, umożliwienie założenia samodzielnego fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny, odporność na przenikanie mni. 25,2cmH2O, wytrzymałaość na rozdzieranie wzdłużne min.27,47N, wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne min.45,38N; -1x siatka niewchłanialna polipropylenowa z niebieskimi pasami pozycjonującymi, waga 0,36g/m2 .Rozmiar 15x15cm; - 1x szew nylonowy, monofilamentowy 3/0 3/8 koła igła odwrotnie tnąca 24mm. |  |  |  | 1 | 80
Razem: | [7 empty] | 0 |  | 0
Pakiet nr 14.
Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran.
Lp. | Nazwa asortymentu | Krzywizna igły okrągła | Rozmiar i długość nici | Ilość opakowań | Ilość saszetek w opakowaiu | Cena jedn. netto zł.opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa szwu | Nazwa handlowa
1 | Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran zaopatrzone w jedną igłę okragłą, zakończone pętlą, wykonane z poliglekapronu, z nieścieralnym powleczeniem z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum dzialania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego do 21 dni. Okres wchłaniania 90 - 120 dni. Urządzenie zaopatrzone jest w syntetyczne spiralnie ułożone kotwiczki. | 1/2 koła 26 mm okrągła | 2/0; 23 cm | 6 | 12
2. | Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran zaopatrzone w jedną igłę okragłą, zakończone pętlą, wykonane z polidioksanonu, z nieścieralnym powleczeniem z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum dzialania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni. Urządzenie zaopatrzone jest w syntetyczne symetrycznie ułożone kotwiczki. | 1/2 koła 26 mm okrągła | 0;30 cm | 6 | 12
Razem:
Pakiet nr 15
Staplery
Lp. | Nazwa asortymentu |  |  |  |  | Ilość opakow. | Cena jedn. netto zł.opak. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1 | Zestaw do przednich resekcji. Jeden jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), posiadający dwie dźwignie: zamykającą oraz spustową, długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu: 2,0 mm) + Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,5 mm do minimum 2,2 mm. Rozmiary staplera: 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,2mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia). Zestaw zawiera jeden stapler zamykająco tnący i jeden stapler okrężny. |  |  |  |  | 3
2 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,5 mm do minimum 2,2 mm. Rozmiary staplera: 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,2mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) |  |  |  |  | 20
3 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem w kolorze niebieskim do tkanki standardowej, o wys. zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm albo załadowany ładunkiem zielonym do tkanki grubej, o wys. zszywki 4,8mm, po zamknięciu 2,0mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. (3szt./op.) |  |  |  |  | 12
4 | Jednorazowy ładunek w kolorze niebieskim do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60 mm do tkanki standardowej; wys. zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm albo do tkanki grubej; wys. Zszywki 4,8mm, po zamknięciu 2,0mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. (12szt./op.) |  |  |  |  | 6
5 | Jednorazowe staplery liniowe z nożem o dł. linii szwu 57 mm załadowane opcjonalnie ładunkami: w kolorze niebieskim do tkanki standardowej o wys. zszywki 3,58 mm, po zamknięciu 1,5 mm lub w kolorze zielonym do tkanki grubej o wys. zszywki 4,5 mm, po zamknięciu 2,0. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Nóż zintegrowany ze staplerem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj zamawianego produktu. (3szt./op.) |  |  |  |  | 12
6 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 57mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). Cztery rzędy zszywek (po dwa z każdej strony noża). 12 sztuk w opakowaniu. |  |  |  |  | 6
7 | Jednorazowe staplery liniowe z nożem o dł. linii szwu 77 mm załadowane opcjonalnie ładunkami: w kolorze niebieskim do tkanki standardowej o wys. zszywki 3,58 mm, po zamknięciu 1,5 mm, w kolorze zielonym do tkanki grubej o wys. zszywki 4,5 mm, po zamknięciu 2,0. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Nóż zintegrowany ze staplerem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj zamawianego produktu. (3szt./op.) |  |  |  |  | 12
8 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 77mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). Cztery rzędy zszywek (po dwa z każdej strony noża). 12 sztuk w opakowaniu. |  |  |  |  | 6
9 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o dł. linii szwu 102 mm załadowany ładunkiem w kolorze niebieskim do tkanki standardowej, wyposażony w zszywki ze stopu tytanu o wysokości 3,85 mm, po zamknięciu 1,5 mm lub załadowany ładunkiem w kolorze zielonym do tkanki grubej, wyposażony w zszywki ze stopu tytanu o wysokości 4,5mm, po zamknięciu 2,0mm. Nóż zintegrowany ze staplerem. (3szt./op.) |  |  |  |  | 12
10 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 102mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). Cztery rzędy zszywek (po dwa z każdej strony noża). 12 sztuk w opakowaniu. |  |  |  |  | 6
11 | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm. Rączka staplera pakowana bez ładunku. (3szt./op.) |  |  |  |  | 50
12 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), średnio-grubej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek ze stopu tytanu wykonanych w technologii przestrzennej 3D o dł. lini szwu 81 mm. Nóż zintegrowany z ładunkiem. (12szt./op.) |  |  |  |  | 100
13 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm. (3szt./op.) |  |  |  |  | 6
14 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowane w szczęki staplera, wyposażone w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek niebieski do tkanki standardowej, o wys. otwartej szywki 3,6 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ładunek złoty do tkanki średnio-grubej, o wys. otwartej szywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,8 mm. Ładunek zielony do tkanki grubej, o wys. otwartej szywki 4,1 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ładunki posiadą specjalnie zaprojektowaną chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. (12szt./op.) |  |  |  |  | 12
Razem: | [7 empty] | 0 |  | 0
Pakiet nr 16.
Siatki przepuklinowe.
Lp. | Nazwa asortymentu |  |  | Rozmiar | ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jedn. netto zł.opak. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1 | Wielowarstwowa antyadhezyjna siatka separujaca tkanki. Kompozyt – makroporowatej lekkiej siatki polipropylenowej – oksydowanej regenerowanej celulozy wchłanialnej w okresie 7-14 dni (warstwa separujaca) – polidwuoksanonu (warstwa łaczaca). Rozmiar siatki 15cm x 15cm. Kształt siatki kwadratowy. |  |  | 15 x 15 cm; kształt kwadratowy | 1 | 5
2 | Wielowarstwowa antyadhezyjna siatka separujaca tkanki. Kompozyt – makroporowatej lekkiej siatki polipropylenowej – oksydowanej regenerowanej celulozy wchłanialnej w okresie 7-14 dni (warstwa separujaca) – polidwuoksanonu (warstwa łaczaca). Rozmiar siatki 20cm x 25cm. Kształt siatki owalny. |  |  | 20 x 25 cm; kształt owalny | 1 | 5
Razem:
Pakiet nr 17.
Narzędzia, klipy, Endobagi
Lp. | Nazwa asortymentu |  |  |  |  | Ilość sztuk | Cena jedn. netto zł.opak. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1 | Grasper laparoskopowy okienkowy, z zamkiem, sterylny, kilkukrotnego użytku (do 9 sterylizacji w parze), trzon obrotowy 5 mm, długość 34 cm, z kolorystycznym oznaczeniem rodzaju narzędzia. |  |  |  |  | 20
2 | Grasper laparoskopowy typu Maxi Grip, z zamkiem, sterylny, kilkukrotnego użytku (do 9 sterylizacji w parze), trzon obrotowy 5 mm, długość 34 cm, z kolorystycznym oznaczeniem rodzaju narzędzia. |  |  |  |  | 20
3 | Preparator laparoskopowy Maryland, sterylny, do kilkukrotnego użytku (do 9 sterylizacji w parze), trzon obrotowy 5 mm, długość 34 cm, z kolorystycznym oznaczeniem rodzaju narzędzia. |  |  |  |  | 15
4 | Nożyczki laparokopowe zagięte typu Metzenbaum, sterylne, do kilkukrotnego użytku (do 9 sterylizacji w parze), trzon obrotowy 5 mm, długość 34 cm, z kolorystycznym oznaczeniem rodzaju narzędzia. |  |  |  |  | 40
5 | Trokar laparoskopowy z ostrzem bezpiecznym rozpychającym, średnica 5 mm, z kaniulą karbowaną 100 mm, zaworem insuflacja/desuflacja, produkt sterylny, jednorazowego użytku. |  |  |  |  | 50
6 | Trokar laparoskopowy z ostrzem bezpiecznym rozpychającym, średnica 11 mm, z kaniulą karbowaną 100 mm, zaworem insuflacja/desuflacja, samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 11 mm (bez konieczności używania redukcji) Produkt sterylny, jednorazowego użytku. |  |  |  |  | 200
7 | Zestaw trokarów: - 1 x trokar 10 mm typ bezpieczny liniowy z mechanizmem aktywującym ostrze i wskaźnikiem aktywacji, - 2 x kaniula żłobkowana 10 mm z portem do insuflacji, - 1 x redukcja do kaniul 5/10 mm, - 1 x trokar 5 mm typ piramidalny rozpychający, - 2 x kaniula żłobkowana 5 mm z portem do insuflacji, - 1 x igła veresa z kranikiem, - 1 x woreczek ekstrakcyjny ze ściągaczem. - 1 x 6 szt klipsów ML do klipsownicy typu 0301-07MLE - 1 x 6 szt klipsów ML do klipsownicy typu 0301-02MLE |  |  |  |  | 15
8 | Jednorazowa igła Veresa z kranikiem do insuflacji i wskażnikiem optycznym informującym o położeniu igły, długość 12 i 15 cm |  |  |  |  | 15
9 | Jednorazowa elektroda laparoskopowa monopolarna, zakończenie w kształcie litery L, Ø 5 mm, długość 33 cm. |  |  |  |  | 30
10 | Wielorazowa klipsownica laparoskopowa, rozmiar ML, bransze podgięte pod kątem 25 stopni, uchwyt szczęk w kształcie litery V 50-60stopni, rotacja trzonu 360 stopni, długość robocza 33cm, średnica trzonu 10mm. |  |  |  |  | 1
11 | Wielorazowa klipsownica laparoskopowa uniwersalna (jedna klipsownica do dwóch rozmiarów klipsów), rozmiar L/XL, dźwignia zmiany rozmiaru klipsa z L na XL, rotacja trzonu 360 stopni, długość robocza 33 cm, średnica trzonu 10 mm, ruchomy przedni uchwyt rękojeści, rozmiar klipsownicy umieszczony na rączce oraz na końcu dystalnym klipsownicy. |  |  |  |  | 1
12 | Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar L i XL, dwukierunkowo naprzemiennie ułożone zęby umieszczone na całej wewnętrznej powierzchni ramion klipsa zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia pod kątem 45 ° dla podwyższonej stabilności poprzecznej na naczyniu, aktywny zawias oraz zatrzask; do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej; ładunek zawierający 6 sztuk klipsów. |  |  |  |  | 4
13 | Klipsy tytanowe rozmiar ML o wymiarach przed zamknięciem 8,1 mm i 9,1 mm po zamknięciu, pojedynczy podłużny rowek wzdłuż całej wewnętrznej powierzchni klipsa, do klipsownicy o przekroju szczęk w kształcie litery V 50-60 O, do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej; ładunek zawierający 6 szt. klipsów. |  |  |  |  | 10
14 | Klipsy tytanowe średnio duże do posiadanej przez Zamawiającego klipsownicy do chirurgii otwartej o długości 280 mm, szczęki pod kątem 25 stopni, wysokośc kliosa 7,90mm, szerokośc 8,1 mm, ładunek zawierający 6 szt klipsów. |  |  |  |  | 2
15 | Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny, pojemność 200, 400 i 800 ml (do wyboru przez Zamawiającego), w polietylenowej rurce z wypychaczem do trokara 10 mm, ściągacz z pamięcią kształtu wykonany z nitinolu. |  |  |  |  | 150
16 | Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny, wykonany z materiału Ripstop, pokryty od wewnętrznej strony poliuretanem, sterylny, jednorazowy, pojemność 500 ml, średnica 85 mm, długość 210 mm, do trokara 10mm, ściągacz wykonany z włókna polikarbonowego. |  |  |  |  | 20
17 | Roztwór przeciw parowaniu OPTYK, szkieł endoskopów, STERYLNY, 25 szt w opakowaniu |  |  |  |  | 6
18 | Wielorazowa klipsownica laparoskopowa, rozmiar L, uchwyt szczęk 1,26-1,42 mm, rotacja trzonu 360 stopni, długość robocza 33cm, średnica trzonu 10mm. |  |  |  |  | 1
19 | Klipsy tytanowe rozmiar L, posiadające wewnetrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy, kompatybilne z klipsownicami o uchwycie szczęk 1,26-1,42 mm, do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej; ładunek zawierający 6 sztuk klipsów. |  |  |  |  | 50
Razem:
Pakiet nr 18.
Osprzęt do diatermii Medtronic
Lp. | Nazwa asortymentu |  |  |  | Ilośc sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jedn. netto zł.opak. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1 | Elektroda czynna monopolarna, z przyciskami ręcznymi do cięcia i koagulacji, z przewodem o długości od 4,5 do 5,0 m i końcówką nożową wykonaną ze stali nierdzewnej. Elektroda kompatybilna z generatorem Valleylab,Erbe, Emed autoklawowalna wielokrotnego użytku. |  |  |  | 10 | 2
2 | Elektroda ostrzowa powlekana EDGE, przedłużona dł. całkowita 16,51 cm, długość robocza 2,54 cm z typowym trzonkiem, kompatybilna z elektrodą czynną opisaną w pkt 1. |  |  |  | 50 | 4
3 | Elektroda kulkowa o średnicach 3,2 mm i 5,6 mm ze stali nierdzewnej, wielorazowego użytku o długości 5,33 zm i 5,1 cm średnica trzonka 2,4 mm, kompatybilna z lektrodą czynną opisaną w pkt 1. |  |  |  | 1 | 10
4 | Elektroda neutralna bierna kompatybilna z systemem REM generatora Valleylab i przewodem dla pacjentów dorosłych o masie ciała powyżej 13 kg z hydrożelem, jednorazowego użytku. |  |  |  | 50 | 25
5 | Elektroda neutralna bierna kompatybilna z systemem REM generatora Valleylab dla dzieci o masie ciała ponizej 13 kg z hydrożelem, jednorazowego użytku. |  |  |  | 25 | 5
6 | Czyścik do czyszczenia elektrod ze stali nierdzewnej, samporzylepny, jałowy, jednorazowego użytku, radiocieniodajny. |  |  |  | 100 | 8
7 | Przedłużenie elektrody proste wielorazowego użytku, długość całkowita 34,3 cm, długość robocza 31,5 cm, średnica trzonka 2,4mm |  |  |  | 1 | 5
8 | Przedłużka do elektrody monopolarnej, wielokrotnego użytku, autoklawowalna, długość całkowita 13 cm ±10%, przedłużenie elektrody czynnej min 10 cm. |  |  |  | 1 | 5
9 | Przewód /zacisk elektrody biernej długość od 4,5 do 5,0 m, kompatybilny z elektrodą bierną opisaną w pozycji nr 4 i nr 5, wielorazowego użytku, przewód kompatybilny z generatorem typu Valleylab, ERBE, Tunderbit-Olympus - do wyboru Zamawiającego. |  |  |  | 1 | 6
10 | Przewód jednobiegunowy do narzędzi endoskopowych do łącznika nożnego kompatybilny z generatorem elektrochirurgii typu Valleylab, ERBE,Tunderbit-Olympus, złącze typu "jack" 8 mm, długość przewodu 3,0 m-3,5 m - do wyboru Zamawiającego. |  |  |  | 1 | 6
11 | Przewód dwubiegunowy włącznika nożnego, wielorazowego użytku, autoklawowalny, długości 4 m - 4,5 m, kompatybilny z pensetami bipolarnymi opisanymi w pozycji 12,13,14, 15,16 do wyboru Zamawiającego |  |  |  | 1 | 4
12 | Pinceta bipolarna prosta, z izolacją - Gładkie końcówki; - Całkowita długość: 15,2 cm; - Końcówka: 0,7 mm. |  |  |  | 1 | 2
13 | Pinceta bipolarna prosta, z izolacją - Gładkie końcówki; - Całkowita długość: 17,8 cm; - Końcówka: 1,5 mm. |  |  |  | 1 | 2
14 | Kabel do pozycji 17, 18 |  |  |  | 1 | 4
15 | Precyzyjne kleszczyki biopolarne, zamykające naczynia krwionośne do 7mm włącznie, długość elektrody 16,5mm, długość narzędzia 18,8cm, z przewodem z wbudowanym nożem. Kleszczyki zagięte pod kątem 28 stopni. |  |  |  | 6 | 10
16 | Narzędzie do zabiegów klasycznych i laparoskopowych pracujące w systemie zamykania naczyń skutecznym w naczyniach krwionośnych oraz limfatycznych do 7 mm oraz pęczkach naczyń aktywowane za pomocą włącznika nożnego lub ręcznie przez dwu-stopniowy zacisk uchwytu, dwustronnie izolowany, szczęki w kształcie disektora z wbudowanym nożem, kleszczyki zagięte pod kątem 14 stopni, trzon o średnicy 5 mm i długości 18 cm, kwadratowy , z rotacją do 180 st. Długość szczęk 13,5 mm. Narzędzie posiada hydrofobową powłokę w postaci nanocząsteczek, minimalizującą przywieranie tkanki do narzędzia. Narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Ligasure. |  |  |  | 6 | 15
17 | Laparaskopowe narzędzie biopolarne pracujące w systemie zamykania naczyń skutecznym w naczyniach krwionośnych oraz limfatycznych do 7 mm włącznie, z kleszczykami typu Maryland, dł.23cm/37cm, średnica trzonu 5mm, dł. szczęk 19,5 mm, dł. cięcia 17,8 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie z wbudowanym nożem, z przewodem obracanym trzonem. Obrót 350 stopni. Narzędzie posiada hydrofobową powłokę w postaci nanocząsteczek, minimalizującą przywieranie tkanki do narzędzia. |  |  |  | 6 | 20
18 | Elektroda wpinana z nożem, do wielorazowych kleszczyków, z przewodem, kompatybilna z systemem LigaSure zamykania naczyń do 7 mm włącznie, opak. a' 3 szt. |  |  |  | 6 | 10
19 | Kleszczyki wielorazowe do elektrody systemu zamykania naczyń do 7 mm włącznie, kompatybilna z systemem LigaSure, długość szczęk 25 mm, szczęki zakrzywione pod kątem 30 stopni. |  |  |  | 1 | 1
20 | Instrument jednorazowy z 30 tytanowymi zszywkami helikalnymi. |  |  |  | 6 | 2
21 | Elektroda wolframowa z pętlą z drutu - Całkowita długość: 5 cm; - Długość robocza: 0,95 cm; - Średnica 9,5 mm. |  |  |  | 1 | 5
22 | Elektroda ostrze ze stali nierdzewnej - Zatrzask sześciokątny; - Całkowita długość: 7 cm; - Długość robocza: 2,8 cm. |  |  |  | 1 | 10
23 | Pincety bipolarne bagnetowe Geralda† - Z izolacją; - Gładkie końcówki; - Całkowita długość: 19,1 cm; - Końcówka: 0,7 mm. |  |  |  | 1 | 2
24 | Pincety bipolarne bagnetowe Cushinga† - Z izolacją; - Gładkie końcówki; - Całkowita długość: 19,1 cm; - Końcówka: 2,0 mm. |  |  |  | 1 | 2
Razem: