## Załącznik nr 2
| 23/PP/2022 r. |  |  |  |  | Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
dotyczy: Dostawy asortymentu medycznego
Pakiet nr 1: Fartuchy i czepki.
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Koszula higieniczna dla pacjenta wykonana z włókniny polipropylenowej o zwiększonym obwodzie oraz poszerzonych krótkich rękawach. | sztuka | 400
2. | Fartuch higieniczny z włókniny polipropylenowej 30 g wiązany na troki, rękaw z bawełnianym mankietem i z przedłużonymi połami do zakładania na plecach. Opakowanie x 10 sztuk | opakowanie | 300
3. | Czepek okrągły, pielęgniarski wykonany z przewiewnej włókniny ściągany bardzo lekką gumką, opakowanie 100 szt. | opakowanie | 25
4. | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki z włókniny pochłaniającej pot, wiązany na troki opakowanie 100szt. | opakowanie | 15
5. | Prześcieradła jednorazowe 190 x 100 cm nieprzemakalne wykonane z włókniny polipropylenowej laminowanej | sztuka | 1000
6. | Prześcieradło jednorazowe wykonane z włókniny polipropylenowej na nosze - wózek z gumką 80 x 210 cm | sztuka | 100
7. | Spodenki jednorazowe do kolonoskopii na gumce z otworem w części tylnej umożliwiającym wykonanie badania. Rozmiar uniwersalny. | sztuka | 200
8. | Poszwa 150x210 cm wykonana z włókniny polipropylenowej . | sztuka | 50
9. | Sterylny pokrowiec foliowy na przewody z taśmami do mocowania na końcówkach Ø20/250 cm | sztuka | 100
10. | Sterylne pokrowce na elementy aparatury wykonane z folii PE ściągnięte gumką, Ø80cm | sztuka | 200
11. | Sterylne kieszenie przylepne na narzędzia – dwukomorowe kieszenie na ssak i koagulację o wymiarach 2x 15 x 40 cm, wykonane z mocnej przezroczystej folii, wyposażonej w sztywnik | sztuka | 30
12. | Sterylne pokrowce na elementy aparatury wykonane z foli PE Ø50cm ściągnięte gumką. | sztuka | 20
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 2 : Worki.
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Worki na mocz i do drenów z odpływem o pojemności 2000ml posiadający zastawkę anty-refluksycyjną : worek na mocz wyposażony w poprzeczny kranik spustowy, który zapewnia higieniczne opróżnienie worka i nie naraża personelu na ryzyko kontaktu z potencjalnie zakaźnym moczem. Worki mają posiadać dren dł. min. 100 cm ze sztywnym łącznikiem do cewnika. Niesterylne | sztuka | 200
2. | Worki na mocz i do drenów z odpływem o pojemności 2000ml posiadający zastawkę anty-refluksyjną: worek na mocz wyposażony w poprzeczny kranik spustowy, który zapewnia higieniczne opróżnienie worka i nie naraża personelu na ryzyko kontaktu z potencjalnie zakaźnym moczem. Worki mają posiadać dren dł. min. 100 cm ze sztywnym łącznikiem do cewnika. Sterylne - zalecany czas stosowania minimum 7 dni z igłowym portem do pobierania próbek (oświadczenie producenta). | sztuka | 400
3. | Worki do zbiórki wydzielin po zabiegach chirurgicznych (na drogach żółciowych typu Bile Bag) sterylne . | sztuka | 10
4. | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej , sterylny (14 dni u pacjenta) . Dren łączący 150cm łącznik do cewnika foleya wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek, przezierne okienko podglądu, oraz w uchylną zastawkę anty zwrotną na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą anty zagięciową na odcinku min 5cm, komora pomiarowa 500ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40ml co 1ml z cyfrowym oznaczeniem co 5ml, komory pomiarowej od 40 do 90ml co 5ml i od 90 do 500ml co 10ml.Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 stopni bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000ml połączony fabrycznie posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę anty-zwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100ml od 25ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby. oświadczenie producenta. | sztuka | 30
5. | Wieszaki do worków | sztuka | 50
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 3: Obłożenia sterylne
8.
9.
Pakiet nr 24 Obłożenia Sterylne
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Sterylny, barierowy zestaw do endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 152x190 cm (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo, min. 75x141 cm - 4 x ręcznik - 2 x taśma przylepna 10x50 cm - 1 x stokineta 30x122cm pełno barierowa, elastyczna, wykonana z 2 warstw: zewnętrznej antypoślizgowej gumy typu kraton i wewnętrznej poliestrowej skarpety. - 1 x serweta 135x196 cm, nieprzylepna -1 x serweta z folii PE 152x213 z przylepnym wycięciem U 20x75cm -1 x serweta do operacji biodra 220x300cm z przylepnym wycięciem U 8x107cm ze wzmocnieniem 73x135cm. -1 x serweta górna 300x183cm przylepna ze wzmocnieniem chłonnym 74x37cm, z uchwytem na przewody typu rzep. Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2 , w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m2, serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paro przepuszczalne. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. | sztuka | 30
2. | Sterylna serweta chirurgiczna 45 x 50 cm nieprzylepna, dwuwarstwowa wykonana z włókniny polipropylenowej laminowanej folią PE pełno barierową zgodną z normą EN 13795 1,2,3 oraz ASTM F 1670, o gramaturze 58g/m², zdolność absorbcji ≥ 250 %. | sztuka | 1100 |  | 0 | 108% | 0 | 0
2. | Serweta chirurgiczna 45 x 50cm nieprzylepna, dwuwarstwowa wykonana z włókniny polipropylenowej laminowanej folią PE pełno barierową zgodną z normą EN13795 1,2,3 oraz ASTMF 1670 o gramaturze 58g/m2, zdolności absorpcji >250% | sztuka | 300
3. | Sterylny zestaw do operacji kolana: Skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm - 1 x serweta 145 x193 cm, pełno barierowa - 1 x serwetka 23x122 cm, 2-warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa - 3 x taśma przylepna 9 x 50 cm - 1 x serweta do operacji kończyny 221x326 cm z elastycznym, samo uszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem 77 x 114 cm, zintegrowanych 6 podwójnych organizatorów przewodów. Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu 3-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen, polipropylen) bez zawartości pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 66g/m2, gramatura w obszarze wzmocnienia min. 140 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnienia min. 500 kPa. Dwu centymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiająca mocowanie serwet na pacjencie. Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. | sztuka | 18
4. | Uniwersalne ostrza jednorazowe kompatybilne ze strzygarką BeCare, szerokość cięcia co najmniej 36mm, wysokość strzyżenia 0,3-0,5mm. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry (ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjęta). Pakowane pojedynczo, biologicznie czyste. Na każdym ostrzu LOT. Pakowane po 50 sztuk | opakowanie | 2
5. | Końcówka do odsysania OP – FLEX rgt sterylna. | sztuka | 30
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 4: Fartuch chirurgiczny sterylny, komplet chirurgiczny
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Fartuch WZMOCNIONY. Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS, pełno barierowy zgodny z EN13795 1-3, gramatura min. 35 g/ m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha (do dolnej krawędzi) i na rękawach trwale przymocowane o gramaturze min. 40g/m², (rękawy na wysokości wstawki szyte metodą ultradźwiękową lub klejone, zapewniające pełną barierowość). Rękaw zakończony elastycznym mankietem poliestrowym, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, u góry zapięcie na rzep. Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada odpowiedni nadruk ( norma i poziom wymagań ). Opakowanie folia-papier, wyposażone w 4 samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych. Rozmiary M; L; XL; XXL; XXXL | sztuka | 1000
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 5: Zestaw serwet uniwersalnych
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1 | Zestaw serwet uniwersalnych Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem (owiniecie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm składana rewersowo - 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na dłuższym boku - 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna - 1 x serwetę górna 150x240 cm, przylepna - 1 x taśma lepna 9x50 cm - 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 +/-2cm Tolerancja rozmiarów +/-2 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m2, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H2O odpornego na rozerwanie na mokro/sucho min. 145 kPa, niepylącego -współczynnik pylenia ≤ 1,7 log10. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | zestaw | 250
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 6: System bezigłowy , kaniula dożylna noworodkowa.
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Kaniula dotętnicza 20 G 1,1 x 45mm wyposażona w zawór odcinający suwakowo- kulkowy ( typu Flowitch) wprowadzana metoda po igle sterylna | sztuka | 50
2. | Bezigłowy port wielokrotnego wkłucia bez mechanicznych części wewnętrznych,kompatybilny z końcówką Luer i Luer – Lock, z silikonową podzieloną membraną, osadzoną w postaci wywiniętego kołnierza na przezroczystym poliwęglanowym konektorze (typu Split Septum) co pozwala na skuteczną dezynfekcję, przepłukiwanie i jego wizualną kontrolę, o przepływie minimalnym 533ml/godz , objętość wypełnienia max 0,16ml z możliwością użycia z krwią i cystostatykami, wyposażony w uchwyt / aplikator w innym kolorze niż zawór , do połączenia do 100 aktywacji. Opakowanie 50 sztuk. | sztuka | 350
3 | Zawór zamykający dostępu naczyniowego z potrójnym przedłużaczem o długości 15cm. Bezigłowy kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer- Slip, posiadający silikonową membranę z kołnierzem wywiniętym zewnętrznie, idealnie gładkim i jednorodnym ( powierzchnia do dezynfekcji wykonana z jednego materiału, stanowiąca jedną część, niesprzyjająca kolonizacji bakterii, kompatybilne z lipidami, posiadający przezroczystą obudowę i przezroczystą membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania, czas użycia 100 aplikacji, posiadająca porosty tor przepływu, bez elementów lub mechanizmów wewnętrznych minimalny przepływ 20l/h objętość wypełnienia wynosząca 2,25ml sterylny | sztuka | 250
3. | Kaniula dożylna przeznaczona do małych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulacje naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG , 6 wtopionych pasków radio cieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu bio kompatybilnego o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji . Sterylna jednorazowego użytku pakowana pojedynczo. Rozmiar 26G- fioletowy 06x19mm przepływ 14 ml/min | sztuka | 200
4 | Kaniula dożylna przeznaczona do małych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulacje naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG , 6 wtopionych pasków radio cieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu bio kompatybilnego o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji . Sterylna jednorazowego użytku pakowana pojedynczo. Rozmiar 24G- żółty 07x19mm przepływ 19 ml/min | sztuka | 200
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0