## Załącznik nr 2
| 30/TP/2022 r. | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 1.
Osprzęt do diatermii Medtronic
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilośc sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jedn. netto zł.opak. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1 | Elektroda czynna monopolarna, z przyciskami ręcznymi do cięcia i koagulacji, z przewodem o długości od 4,5 do 5,0 m i końcówką nożową wykonaną ze stali nierdzewnej. Elektroda kompatybilna z generatorem Valleylab,Erbe, Emed autoklawowalna wielokrotnego użytku. | 10 | 2
2 | Elektroda ostrzowa powlekana EDGE, przedłużona dł. całkowita 16,51 cm, długość robocza 2,54 cm z typowym trzonkiem, kompatybilna z elektrodą czynną opisaną w pkt 1. | 50 | 2
3 | Elektroda kulkowa o średnicach 3,2 mm i 5,6 mm ze stali nierdzewnej, wielorazowego użytku o długości 5,33 zm i 5,1 cm średnica trzonka 2,4 mm, kompatybilna z lektrodą czynną opisaną w pkt 1. | 1 | 5
4 | Elektroda neutralna bierna, jednorazowego użytku kompatybilna z systemem REM generatora Valleylab wymagajaca przewodu/zacisku wielokrotnego użytku do stosowania z generatorami RECQM dla pacjentów dorosłych o masie ciała powyżej 13 kg z hydrożelem. | 50 | 25
5 | Czyścik do czyszczenia elektrod ze stali nierdzewnej, samporzylepny, jałowy, jednorazowego użytku, radiocieniodajny. | 100 | 6
6 | Przedłużenie elektrody proste wielorazowego użytku, długość całkowita 34,3 cm, długość robocza 31,5 cm, średnica trzonka 2,4mm | 1 | 3
7 | Przedłużka do elektrody monopolarnej, wielokrotnego użytku, autoklawowalna, długość całkowita 13 cm ±10%, przedłużenie elektrody czynnej min 10 cm. | 1 | 5
8 | Przewód /zacisk elektrody biernej długość od 4,5 do 5,0 m, kompatybilny z elektrodą bierną opisaną w pozycji nr 4 i nr 5, wielorazowego użytku, przewód kompatybilny z generatorem typu Valleylab, ERBE, Tunderbit-Olympus - do wyboru Zamawiającego. | 1 | 6
9 | Przewód jednobiegunowy do narzędzi endoskopowych do łącznika nożnego kompatybilny z generatorem elektrochirurgii typu Valleylab, ERBE,Tunderbit-Olympus, złącze typu "jack" 8 mm, długość przewodu 3,0 m-3,5 m - do wyboru Zamawiającego. | 1 | 6
10 | Przewód dwubiegunowy włącznika nożnego, wielorazowego użytku, autoklawowalny, długości 4 m - 4,5 m, kompatybilny z pensetami bipolarnymi opisanymi w pozycji 12,13,14, 15,16 do wyboru Zamawiającego | 1 | 4
11 | Pinceta bipolarna prosta, z izolacją - Gładkie końcówki; - Całkowita długość: 15,2 cm; - Końcówka: 0,7 mm. | 1 | 2
12 | Pinceta bipolarna prosta, z izolacją - Gładkie końcówki; - Całkowita długość: 17,8 cm; - Końcówka: 1,5 mm. | 1 | 2
13 | Kabel do pozycji 16 i 17 | 1 | 4
14 | Precyzyjne kleszczyki biopolarne, zamykające naczynia krwionośne do 7mm włącznie, długość elektrody 16,5mm, długość narzędzia 18,8cm, z przewodem z wbudowanym nożem. Kleszczyki zagięte pod kątem 28 stopni. | 6 | 8
15 | Narzędzie do zabiegów klasycznych i laparoskopowych pracujące w systemie zamykania naczyń skutecznym w naczyniach krwionośnych oraz limfatycznych do 7 mm oraz pęczkach naczyń aktywowane za pomocą włącznika nożnego lub ręcznie przez dwu-stopniowy zacisk uchwytu, dwustronnie izolowany, szczęki w kształcie disektora z wbudowanym nożem, kleszczyki zagięte pod kątem 14 stopni, trzon o średnicy 5 mm i długości 18 cm, kwadratowy , z rotacją do 180 st. Długość szczęk 13,5 mm. Narzędzie posiada hydrofobową powłokę w postaci nanocząsteczek, minimalizującą przywieranie tkanki do narzędzia. Narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Ligasure. | 6 | 12
16 | Laparaskopowe narzędzie biopolarne pracujące w systemie zamykania naczyń skutecznym w naczyniach krwionośnych oraz limfatycznych do 7 mm włącznie, z kleszczykami typu Maryland, dł.23cm/37cm, średnica trzonu 5mm, dł. szczęk 19,5 mm, dł. cięcia 17,8 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie z wbudowanym nożem, z przewodem obracanym trzonem. Obrót 350 stopni. Narzędzie posiada hydrofobową powłokę w postaci nanocząsteczek, minimalizującą przywieranie tkanki do narzędzia. | 6 | 16
17 | Elektroda wpinana z nożem, do wielorazowych kleszczyków, z przewodem, kompatybilna z systemem LigaSure zamykania naczyń do 7 mm włącznie, opak. a' 3 szt. | 6 | 8
18 | Instrument jednorazowy z 30 tytanowymi zszywkami helikalnymi. | 6 | 1
19 | Elektroda wolframowa z pętlą z drutu - Całkowita długość: 5 cm; - Długość robocza: 0,95 cm; - Średnica 9,5 mm. | 1 | 5
20 | Elektroda ostrze ze stali nierdzewnej - Zatrzask sześciokątny; - Całkowita długość: 7 cm; - Długość robocza: 2,8 cm. | 1 | 10
21 | Pincety bipolarne bagnetowe Geralda† - Z izolacją; - Gładkie końcówki; - Całkowita długość: 19,1 cm; - Końcówka: 0,7 mm. | 1 | 2
22 | Pincety bipolarne bagnetowe Cushinga† - Z izolacją; - Gładkie końcówki; - Całkowita długość: 19,1 cm; - Końcówka: 2,0 mm. | 1 | 2
Razem: