## Formularz asort cenowy
Załącznik nr 2 do Zapytania
Nr sprawy 31/PP/2023 r.
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1. Dezynfekcja rąk
L.p. | Nazwa preparatu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Wartość Vat | Stawka VAT % | Wartość brutto zł PLN | Nazwa handlowa / Nr kat. | Producent
1. | Hypoalergiczny preparat w płynie o neutralnym dla skóry pH, preparat na bazie alkoholu etylowego (72,5g/100g) oraz alkoholu izopropylowego (7,5g/100g), bez zawartości barwników, dodatkowych substancji zapachowych, chlorheksydyny, biguanidu i pochodnych fenolowych do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk o szerokim spektrum mikrobójczym: B(MRSA), F, Tbc (M.Avium i M.Terrae), V(Noro, Adeno i Polio) w czasie do 30 sekund. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami wykonanymi zgodnie z normami: PN-EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1275, EN 14348, EN 14476. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą PN-EN 12791 w czasie 90 sekund. | Opakowanie 500 ml | 140
2. | Hypoalergiczny preparat w płynie o neutralnym dla skóry pH, preparat na bazie alkoholu etylowego (72,5g/100g) oraz alkoholu izopropylowego (7,5g/100g), bez zawartości barwników, dodatkowych substancji zapachowych, chlorheksydyny, biguanidu i pochodnych fenolowych do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk o szerokim spektrum mikrobójczym: B(MRSA), F, Tbc (M.Avium i M.Terrae), V(Noro, Adeno i Polio) w czasie do 30 sekund. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami wykonanymi zgodnie z normami: PN-EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1275, EN 14348, EN 14476. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą PN-EN 12791 w czasie 90 sekund. Opakowanie w systemie zamkniętym (zawierające system zastawek uniemożliwiających zasysanie powietrza do opakowania) | Opakowanie 1 litr | 60
3. | Profesjonalna hypoalergiczna emulsja do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz ciała i włosów, o neutralnym dla skóry pH 5.5 zawierajaca alfahydroksykwasy(AHA), glicerynę, bez substancji mogących wywołać podrażnienie i mikrourazy na skórze. Nie zawierająca w swoim składzie barwników, substancji zapachowych, parabenów oraz poliaminopropylu biguanidu oraz ich pochodnych. Opakowanie 500ml dostosowane do dozowników dermados. Klasa produktu kosmetyk, wpis do CPNP. Opakowanie w systemie zamkniętym (zawierające system zastawek uniemożliwiających zasysanie powietrza do opakowania) | Opakowanie 1 litr | 80
4. | Profesjonalna hypoalergiczna emulsja do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz ciała i włosów, o neutralnym dla skóry pH 5.5 zawierajaca alfahydroksykwasy(AHA), glicerynę, bez substancji mogących wywołać podrażnienie i mikrourazy na skórze. Nie zawierająca w swoim składzie barwników, substancji zapachowych, parabenów oraz poliaminopropylu biguanidu oraz ich pochodnych. Opakowanie 500ml dostosowane do dozowników dermados. Klasa produktu kosmetyk, wpis do CPNP. | P 500 ml | 60
5. | Dozownik szkieletowy wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej bez elementów plastikowych przeznaczony do preparatów w jednorazowych opakowaniach z wylewką zapobiegającą wtórnej kontaminacji (system zamknięty) do higieny rąk. Łatwy w utrzymaniu czystości bez powierzchni trudnodostępnych. Dozownik z szeroką możliwością montażu np. ściany, inkubatory, stoliki anestezjologiczne itp., oraz możliwością wybrania długości ramienia dozującego. Dozownik występujący w wersji dozownika nałóżkowego do łatwego i szybkiego montażu i demontażu. | szt. | 20
6. | Bezzapachowy, bogaty w składniki odżywcze krem typu O/W do pielęgnacji skóry rąk i paznokci osób narażonych na częsty kontakt z detergentami i środkami dezynfekcyjnymi. Zawierający w składzie witaminy A i E, prowitaminę B5, Lanolinę, Allantoinę. Nie zawierający parabenów, wosku pszczelego i kolagenu. Posiadający badania dermatologiczne (załączyć do oferty) Opakowanie 500ml z pompka lub 500ml dostosowane do dozowników dermados. Klasa produktu kosmetyk, wpis do CPNP. | Op 500 ml | 50
7. | Dozownik szkieletowy wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej bez elementów plastikowych przeznaczony do preparatów w opakowaniach 500ml z pompką. Łatwy w utrzymaniu czystości bez powierzchni trudnodostępnych. Dozownik z szeroką możliwością montażu np. ściany, inkubatory, stoliki anestezjologiczne itp., | szt. | 50
Razem: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Dla pakietu nr 1 oferent dostarczy pompki do dozowników do butelek o pojemności 500 ml w ilości zapotrzebowanej przez Zamawiającego, oraz zapewni szkolenia w zakresie higieny rąk dla personelu wg programu WHO (przez certyfikowanych audytorów) -warsztaty i wykłady. Zapewni materiały w postaci -piktogramy, instrukcje dezynfekcji i mycia chirurgicznego rąk na czas trwania umowy.
Pakiet nr 2. Preparat sporobójczy do dezynfekcji powierzchni
L.p. | Nazwa preparatu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Wartość Vat | Stawka VAT % | Wartość brutto zł PLN | Nazwa handlowa / Nr kat. | Producent
1. | Preparat do dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych wyposażenia medycznego. Spektrum działania: bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, sporobójczy. Czas działania ok. 5 minut. Inne wymagania: wyrób medyczny, pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka( doza do sporządzenia 4 lub 5 litrów roztworu robnoczego), doza do sporządzenia 4- 5 litrów roztworu roboczego, z zodpowiednim przeliczeniem ilości opakowań | op | 350
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Pakiet nr 3. Dezynfekcja skóry
L.p. | Nazwa preparatu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Wartość Vat | Stawka VAT % | Wartość brutto zł PLN | Nazwa handlowa / Nr kat. | Producent
1. | Gotowy do użycia preparat alkoholowy bezbarwny przeznaczony do odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający trzy substancje czynne, bez zawartości jodu, chlorheksydyny, z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt pod obserwacją lekarza; o przedłużonym czasie działania do 24h; skuteczny na bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E. coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, HBV – 15s,Rotawirus, Polio). Produkt leczniczy, opakowanie 1 litr. | szt. | 25
2. | Gotowy do użycia preparat alkoholowy bezbarwny przeznaczony do odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający trzy substancje czynne, bez zawartości jodu, chlorheksydyny, z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt pod obserwacją lekarza; o przedłużonym czasie działania do 24h; skuteczny na bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E. coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, HBV – 15s, Rotawirus, Polio). Produkt leczniczy, opakowanie 250 ml,dopuszczalny z atomizerem | op szt. | 300
3. | Gotowy do użycia preparat alkoholowy barwiony przeznaczony do odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający trzy substancje czynne, bez zawartości jodu, chlorheksydyny, z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt pod obserwacją lekarza; o przedłużonym czasie działania do 24h; skuteczny na bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E. coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, HBV – 15s, Rotawirus, Polio). Produkt leczniczy, opakowanie 250 , dopuszczalny z atomizerem | op 250 ml | 30
4. | Gotowy do użycia preparat alkoholowy barwiony przeznaczony do odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający trzy substancje czynne, bez zawartości jodu, chlorheksydyny, z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt pod obserwacją lekarza; o przedłużonym czasie działania do 24h; skuteczny na bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E. coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, HBV – 15s, Rotawirus, Polio). Produkt leczniczy, opakowanie 1 litr. | opakowanie 1 l | 120
Razem: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Pakiet nr 4. Gaziki nasączone alkoholem do dezynfekcji skóry
L.p. | Nazwa preparatu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Wartość Vat | Stawka VAT % | Wartość brutto zł PLN | Nazwa handlowa / Nr kat. | Producent
1. | Gaziki do oczyszczania skóry, nasączone alkoholem Izopropylowym 70%, gaziki o wymiarach 32,5mmx 30 mm złożone i 65mm na 30 mm rozłożone, lub złożony gazik 4x4,5 cma rozłożony 12x12,5 cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100 szt saszetek w opakowaniu zbiorczym., (+- 10%): pakowane każdy pojedynczo, gazik strerylny, Opakowanie 100 sztuk | Opakowanie 100 szt | 500
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Pakiet nr 5. Kąpiel pacjenta przed zabiegami chirurgicznymi
L.p. | Nazwa preparatu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Wartość Vat | Stawka VAT % | Wartość brutto zł PLN | Nazwa handlowa / Nr kat. | Producent
1. | Delikatna emulsja do mycia włosów i ciała pacjenta na bazie chloreksydyny o właściwościach bakteriobójczych, potwierdzonych badaniami zgodnie z normą EN 1499, EN 13727 i EN 13624. Bez zawartości octenidiny, QAV. Status klasyfikacyjny produkt biobójczy. Opakowanie 500 ml | Op 500 ml | 120
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Pakiet nr 6. Preparat wspomagający leczenie ran, odkażanie błon śluzowych
L.p. | Nazwa preparatu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Wartość Vat | Stawka VAT % | Wartość brutto zł PLN | Nazwa handlowa / Nr kat. | Producent
1. | Preparat w płynie przeznaczony do stosowania na wszystkie rodzaje ran, odleżyny, oparzenia oraz błony śluzowe tj. opatrywanie, oczyszczanie, nawilżanie, odkażanie. Możliwość używania do płukania jam ciała w tym otrzewnej oraz pola operacyjnego o szerokim spektrum działania wobec B,F,Tbc wraz z działaniem sporobójczym, zawierającym w swoim składzie roztwór rodników ponadtlenkowych. Bez zawartości octenidyny, poliheksanidyny, jodu, chlorheksydyny, alkoholu, środków konserwujących, gotowy do użycia, bezbarwny. Możliwość stosowania u dzieci od 1 dnia życia, a także przy zabiegach okulistycznych w pobliżu oka. Wyrób medyczny kl. III. Preparat posiadający badania potwierdzające skuteczność wobec biofilmu. Preparat nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran, nie powodujący bólu, konfekcjonowany w op. 1000 i 250ml | Opakowanie 1 litr | 80
|  | Opakowanie 250 ml | 60
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Pakiet nr 7. Preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej
L.p. | Nazwa preparatu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Wartość Vat | Stawka VAT % | Wartość brutto zł PLN | Nazwa handlowa / Nr kat. | Producent
1. | Preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej i gardła, zawierajacych substancję o właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych, bez zawartości jodu, fenoli i alkoholi. Opakowanie 200- 250 ml. Ilość opakowań przeliczyć na litry. Preparat gotowy do użycia | op. 200 ml | 70
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Pakiet nr 8. Preparat oczyszczająco – pielęgnacyjny
L.p. | Nazwa preparatu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Wartość Vat | Stawka VAT % | Wartość brutto zł PLN | Nazwa handlowa / Nr kat. | Producent
1 | Czepek do bezwodnego mycia głowy dla obłoznie chorych nie wymagający wczesniejszego .zamaczaniam i spłukiwania | szt | 80
2 | Delikatna pianka myjąca do szybkiego i delikatnego oczyszczania skóry, zawierająca składniki, które wspomagają naturalną ochronę i odbudowę skóry, nie wymagająca spłukiwania woda. Wykazane działanie bakterio i grzybobójcze. Ilość opakowań przeliczyc na litry, Ilośc opakowań o pojemności 500 ml/dopuszcza się inną pojemność, po przeliczeniu objetości opakowań / | op. 500 ml | 180
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Pakiet nr 9. Dezynfekcja wyrobów medycznych i dużych powierzchni
L.p. | Nazwa preparatu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Wartość Vat | Stawka VAT % | Wartość brutto zł PLN | Nazwa handlowa / Nr kat. | Producent
1. | Koncentrat w płynie do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych o szerokim spektrum działania wobec: B(w tym MRSA i Legionella), F, Tbc (M.Avium i M.Terrae), V (HIV, HBV,HCV,Rota) w czasie 15 minut w stężeniu max. 0,5%. Dobre właściwości myjące i wysoka kompatybilność materiałowa , nie uwalniający aktywnego chloru, tlenu, związków fenolowych i aldehydów. Może być stosowany w obecności pacjentów oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością (dualna rejestracja jako wyrób medyczny i produkt biobójczy) | Op 5 litrów koncentratu | 16
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Pakiet nr 10. Szybka dezynfekcja powierzchni
L.p. | Nazwa preparatu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Wartość Vat | Stawka VAT % | Wartość brutto zł PLN | Nazwa handlowa / Nr kat. | Producent
1. | Preparat do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych na bazie mieszaniny alkoholi etanolu i izopropanolu o stężeniu max 63g na 100ml, nie sklasyfikowany jako substancja drażniąca (nie posiada oznakowania Xi), o szerokim spektrum biobójczym: B,F,Tbc,V(BVDV,HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Rota i Adeno, Noro) i krótkim czasie działania maksymalnie do 30 sekund z możliwością poszerzenia o Polio w czasie max. 2 minut. Badania skuteczności mikrobójczej potwierdzone badaniami zgodnie z zharmonizowaną normą PN-EN 14885 (obszar medyczny) co najmniej faza II. Możliwość użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością (dokument potwierdzający wydany przez niezależną instytucję). Opakowanie 1L ze spryskiwaczem. Preparat o podwójnej rejestracji jako produkt biobójczy i wyrób medyczny. | Op 1 l | 250
2. | Bezaldehydowy preparat oparty na czwartorzędowych związkach i dodocylaminie do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych ( w tym inkubatorów) oraz wstępnego zwilżania narzędzi chirurgicznych i inwazyjnych instrumentów medycznych o szerokim spektrum biobójczym wobec: B EN13727 (w tym MRSA i VRE),F EN13624(Candida Albican) i V EN14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) w czasie ekspozycji do 30 sekund, Tbc EN14348 (M.Avium i M.Terrae) – 5 minut (warunki brudne), F EN13624(Aspergillus Niger) i S EN13704(Cl, Difficile) – 15 min. Opakowanie 1000 ml ze spryskiwaczem pianowym. Wyrób medyczny klasy IIb. | Op 1 l | 15
Razem: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Pakiet nr 11. Chusteczki do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na alkohole.
L.p. | Nazwa preparatu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Wartość Vat | Stawka VAT % | Wartość brutto zł PLN | Nazwa handlowa / Nr kat. | Producent
1. | Bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji inwazyjnych i nie inwazyjnych wyrobów medycznych na bazie co najmniej dwóch substancji aktywnych w tym czwartorzędowych związkach i dodocylaminie do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych ( w tym inkubatorów) o szerokim spektrum biobójczym wobec: B EN13727 (w tym MRSA i VRE),F EN13624(Candida Albican) i V EN14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie ekspozycji 30 sekund, Tbc EN14348 (M.Avium i M.Terrae)– 5 minut (warunki brudne), F EN13624(Aspergillus Niger) i S EN13704(Cl, Difficile) – 15 min. Konfekcjonowane w tuby po 200 sztuk. Wyrób medyczny klasy IIb. Wielkośc chusteczki +/- 5% | Opakowanie zawierające 200 chusteczek | 420
Razem: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Pakiet nr 12. Chusteczki sporobójcze do dezynfekcji powierzchni
L.p. | Nazwa preparatu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Wartość Vat | Stawka VAT % | Wartość brutto zł PLN | Nazwa handlowa / Nr kat. | Producent
1. | Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory) – wymagane dopuszczenie producenta głowic USG, o działaniu sporobójczym. Substancja czynna kwas nadoctowy, nie wymagający aktywacji Pojedyncza chusteczka o wymiarach min. 20 x 30 cm-+ 10%'. Opakowanie – tuba, lub opakowanie z zamknięciem zawierająca min. 50 szt, chusteczek odrywanych. pojedynczo Wymagana deklaracja zgodności CE. Inne wymagania: włóknina winna być dobrze nasączona produktem, dobrze przylegać do czyszczonej powierzchni | szt. | 30
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Pakiet nr 13. Manualna i wstępna dezynfekcja narzędzi
L.p. | Nazwa preparatu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Wartość Vat | Stawka VAT % | Wartość brutto zł PLN | Nazwa handlowa / Nr kat. | Producent
1. | Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów zarówno sztywnych jak i giętkich, bez zawartości aldehydu, związków tlenu, biguanidyny, glikoli, fenoksypropanolu. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Spektrum działania: B, Tbc,F, V (HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Adeno] Podać cenę i stężenie dla preparatu dającego w.w bójczość w ciągu 30 min., ( warunki brudne) z możliwością skrócenia czasu dezynfekcji do 15 min dla stężenia max 3%. Możliwość rozprowadzania wodą wodociągową. Preparat kompatybilny z produktami z pakietu stosowanymi w myjni do narzędzi z pakietu nr 16. Wymagane oświadczenie producenta preparatu używanego w myjni. Preparat przebadany wg norm europejskich dla .obszaru medycznego. Wyrób medyczny kl IIb, op. 5 litrów. | Opakowanie 5 litrów | 18
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Pakiet nr 14. Manualna dezynfekcja narzędzi chirurgicznych
L.p. | Nazwa preparatu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Wartość Vat | Stawka VAT % | Wartość brutto zł PLN | Nazwa handlowa / Nr kat. | Producent
1. | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego, powierzchni oraz endoskopów na bazie aktywnego tlenu, bez konieczności stosowania aktywatora, zawierający inhibitory korozji. Spektrum działania : B, F (Candida albicans, Aspergillus Niger), V (polio, adeno, rota, HIV,HBV, HCV, noro), M, terrae, M.Avium ,M. tuberculosis, S (B.Subtilis, C.Difficile) – do 15 min ( podać ilość preparatu dla bójczości o w/w spektrum w czasie nie dłuższym niż 15 min). Preparat przebadany wg norm europejskich dla obszaru medycznego. Wyrób medyczny. Stabilność roztworu minimum 24 godzin. Dozowanie - z 200 g preparatu otrzymujemy 10 litrów roztworu roboczego o pełnej bójczości (B, F, V, Tbc, S), w ciągu do 15 minut. | Opakowanie 0,5 kg | 12
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Przeliczyć na ilość roztworu roboczego, dopuszczone inne objętości
Pakiet nr 15. Preparat do eradykacji MRSA
L.p. | Nazwa preparatu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Wartość Vat | Stawka VAT % | Wartość brutto zł PLN | Nazwa handlowa / Nr kat. | Producent
1. | Preparat do donosowej eradykacji MRSA, potwierdzone badanie kliniczne pojemność 30 ml/lub przeliczyć inną pojemność opakowania/ | opakowanie 30 ml | 10
2. | Cewnik Foleya wykonany z medycznego silikonu, całkowicie transparentny, linia RTG na całej długości rozmiary,biokompatybilny jednorazowego użytku sterylizowany tlenkiem etylenu, utrzymanie w pęcherzu nie mniej niż 28 dni ;opakowanie: folia/papier, rozmiary cewnika 14,16,20,22,24. | op 10 szt | 5
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0
Pakiet nr 16. Preparat chlorowy
L.p. | Nazwa preparatu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Wartość Vat | Stawka VAT % | Wartość brutto zł PLN | Nazwa handlowa / Nr kat. | Producent
1. | Preparat chlorowy oparty o dichloroizocjanouran sodu. W tabletkach, o obojętnym pH (7,0) roztworu roboczego. Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni zmywalnych, powierzchni podłóg i ścian oraz powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum działania: B, Tbc (M. Avium i M.Terrae), F (Candida Albicans i Aspergillus Niger), V (Adeno, Polio,Noro) w czasie ekspozycji – do 15min w stężeniu 1000ppm. Posiadający potwierdzone działanie na Clostridium difficile rybotyp 027 (w warunkach brudnych) w max. stężeniu 4000ppm zgodnie z normą EN 17126. Opakowanie max. 300 tabletek, podana ilośćdla opakowania zawierającego 300 tab., w przypadku innego proszę o przeliczenie, opakowania zawierającego 300 tabletek | Opakowanie 300 szt | 140
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Pakiet nr 17 . Eradykacja MRSA
L.p. | Nazwa preparatu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Wartość Vat | Stawka VAT % | Wartość brutto zł PLN | Nazwa handlowa / Nr kat. | Producent
1. | Preparat do donosowej eradykacji MRSA, potwierdzone badanie kliniczne pojemność 30 ml/lub przeliczyć inną pojemność opakowania/ | szt. | 10
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Pakiet nr 18. Preparaty wspomagające leczenie ran, preparaty do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi.
L.p. | Nazwa preparatu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Wartość Vat | Stawka VAT % | Wartość brutto zł PLN | Nazwa handlowa / Nr kat. | Producent
1. | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych oraz oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, nie wykazujący działania dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny; opakowanie | szt 350 ml | 40
| Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych oraz oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, nie wykazujący działania dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny; opakowanie 1000 ml. | szt 1000 ml | 25
2. | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych, skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi i okulistycznymi; bez zawartości alkoholu; zawierający 7,5% powidonu jodowanego z 10% zawartością przyswajalnego jodu (co odpowiada 0,75% jodu w preparacie); skuteczny na: bakterie, prątki, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii; w zależności od potrzeby z możliwością stosowania jako koncentrat lub po rozcieńczeniu; konfekcjonowany w opakowaniach 1000 ml; produkt leczniczy | szt | 20
3. | Preparat do dezynfekcji pola operacyjnego skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, punkcjami, zabiegami operacyjnymi, zawierajacy w składzie alkohol- 50% PVP jod 1% o właściwościach odkażających, czyszczących i odtłuszczających; ułatwiający przyleganie folii chirurgicznych, spektrum działania B ( w tym MRSA), F, V (HBV, HCV, HIV) – 15 sek, Tbc -30 sek, bardzo dobrze tolerowany przez skórę, produkt leczniczy. Opakowanie 1 litr | szt | 30
4. | Sterylny, gotowy do użycia żel służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych oraz oparzeniowych I-II stopnia, do usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, nie wykazujący działania dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny, opakowanie 30 ml | szt | 30
5. | Sterylny płyn do irygacji, pielęgnacji i udrożniania cewnika (stałego lub nadłonowego) oraz płukania pęcherza moczowego przeznaczony do zapobiegania krystalizacji fosforanów i rozpuszczania już powstałych zwapnień i skrzeplin zawierający kwas cytrynowy (3,23%) oraz magnez.. Opakowanie worek 100 ml. | szt | 30
6. | Sterylny płyn do płukania cewnika (stałego lub nadłonowego) oraz płukania pęcherza moczowego przeznaczony do usuwania i zapobiegania powstawania biofilmu, opakowanie 100 ml | szt | 30
Razem: | zawierający poliheksanidynę 0,02%. Opakowanie worek 100 ml. |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Pakiet nr 19. Preparaty do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich w myjni Chyoyang, preparat do dezynferkcji dużych powierzchni
L.p. | Nazwa preparatu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Wartość Vat | Stawka VAT % | Wartość brutto zł PLN | Nazwa handlowa / Nr kat. | Producent
1. | Preparat na bazie nadltlenku wodoru( bez zawartości fenolu, chloru i sldehydów) do mycia i dezynfekcji powierzchni. Spektrum działania: B, Mrsa F, V ( HIV, HVC, ROTA, Tbc) w czasie 15 min, posiadający opinie IM i DZ, opakowanie 5 litrów | opakowanie 5 l | 12
2. | Specjalistyczny preparat do dezynfekcji endoskopów giętkich, wideoendoskopów, sprzętu i oprzyrządowania okulistycznego na bazie kwasu nadoctowego. Produkt gotowy do użycia, wielokrotnego użytku. Dopuszcza się produkt aktywowany, jeżeli czas aktywacji nie jest dłuższy niż 15 minut. Spektrum bójcze: B, w tym Tbc, F, V, S, (C. difficile) w czasie do 5 minut. Czas użytkowania: nie krótszy niż 7 dni roboczych lub 50 cykli dezynfekcji. Przebadany zgodnie z normami europejskimi. Wyrób medyczny. Uwaga: Dla każdych 2 opakowań (10 litrów – wymagane minimum 50 pasków kontrolnych aktywności roztworu roboczego) opakowanie 5 litrów-kanister - | opakjowanie 5 l | 110
3. | Enzymatyczny środek do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, produkt płynny w koncentracie, posiadający wysoka kompatybilność materiałową. Spektrum działania B,F,V 0,5% - 15 min . Do opakowania 5 litrowego dostarczyć minimum 4 pompki dozujące produkt | opakowanie 5 l | 15
Razem: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Uwaga: Dla każdych 2 opakowań w poz.1. (10 litrów – wymagane minimum 50 pasków kontrolnych aktywności roztworu roboczego. Myjnia na gwarancji. Wymagana pozytywna opinia dopuszczająca produkty do pracy w myjni Chouyang, dystrybutor ENDO-ELEKTRONIK. Produkty winne być ze sobą kompatybilne. Wymagana pozytywna opinia do dezynfekcji endoskopów giętkich firmy PENTAX.
Pakiet nr 20. Dezynfekcja maszynowa endoskopów w myjni automatycznej (myjnia automatyczna 2 torowa INNOVA E3S - Na gwarancji zalecenie producenta)
L.p. |  | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Wartość Vat | Stawka VAT % | Wartość brutto zł PLN | Nazwa handlowa / Nr kat. | Producent
1. | Protezaone plus - srodek mujący do myjni Innova E3S PAA CANTEL - STERIS | Op 5 litrów | 10
2. | Rapicide PA AiB- nśrodek do dezynfekcji (zestaw) do myjni Innova E3s PAA CANTEL - STERIS | Opakowanie po 5 litrów komplet | 16
Razem: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Pakiet nr 21. Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych na bazie Octenidyny
L.p. | Nazwa preparatu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Wartość Vat | Stawka VAT % | Wartość brutto zł PLN | Nazwa handlowa / Nr kat. | Producent
1. | Preparat do odkażania ran, błon śluzowych przed zabiegami diagnostycznymi i chirurgicznymi, na bazie octenidyny. Spektru działania: bakterie, grzyby, .Inne wymagania: produkt leczniczy. Bez zawartości jodu, chlorhexydyny, bezbarwny. Opakowanie 1 litr z kapslem zatrzaskowym | Opakowanie 1 l | 40
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Pakiet nr 22 . Pielęgnacja pacjentów obłożnie chorych
L.p. | Nazwa preparatu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Wartość Vat | Stawka VAT % | Wartość brutto zł PLN | Nazwa handlowa / Nr kat. | Producent
1. | Preparat dedykowany do pielęgnacji pacjentów obłożnie chorych, zabezpieczający skórę przed podrażnieniami, otarciami, odparzeniami, nie pozostawiający tłustych plam na bieliźnie, opakowanie 500 ml z odpowiednim przeliczeniem | opakowanie 500 ml | 100
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Pakiet nr 23. Preparat do mycia maszynowego kaczek i basenów w myjniach MEIKO
L.p. | Nazwa preparatu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Wartość Vat | Stawka VAT % | Wartość brutto zł PLN | Nazwa handlowa / Nr kat. | Producent
1. | Dedykowaqny dla eksploatacji myjejek do urzadzeń sanitarnych preparat do zmiekczania bardzo twardej .wody,preparat zmiękczający i nabłyszczajacy do zastosowania w myjkach do kaczek i basenów typu MEIKO,opakowanie 5 litrów/kilogramów, | opakowanie | 10
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Wymagana pozytwywna opinia producenta o zastosowaniu preparatu w płuczkach -dezynfektorach MEIKO