## Arkusz1
33/PP/2022 Formularz asortymentowo cenowy Załącznik nr 2 do Zapytania
Pakiet nr 5. Testy i wskaźniki do kontroli sterylizacji
l.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto PLN | Producent, ilość w opak/handl. | Nazwa, nr katalogowy
1 | Test symulacyjny Bowie-Dick do kontroli pracy sterylizatora w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, walidowany z przyrządem testowym procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego otwartej z jednej strony na całej średnicy przyrządu, budowa przyrządu zgodna z normą EN 285 oraz EN 867-5. Zgodnie z normą EN 867-5 budowa kapsuły na test powinna zapewniać, że test jest stale utrzymywany w tej samej pozycji. Wolna przestrzeń w kapsule przyrządu po umieszczeniu testu nie przekraczająca 6% (+/-1%) całkowitej objętości kapsuły zgodnie z normą EN 867-5. Zgodny z normą EN 867-4 i EN ISO 11140-4, op. 250 szt. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dwóch sztuk przyrządów. | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z systematycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego, otwartej z jednej strony na całej średnicy przyrządu, budowa przyrządu zgodna z normą EN 285 oraz EN 867-5. Zgodnie z normą EN 867-5 budowa kapsuły na wskaźnik powinna zapewniać, że wskaźnik jest stale utrzymywany w tej samej pozycji. Wolna przestrzeń w kapsule przyrządu po umieszczeniu wskaźnika nie przekraczająca 6% (+/-1%) całkowitej objętości kapsuły zgodnie z normą EN 867-5. op. 250 szt.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dwóch sztuk przyrzadów | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Filtry papierowe do kontenerów sterylizacyjnych, jednorazowego użytku ze wskaźnikiem sterylizacji. Serednica wynosi 190 mm, zgodność z normą ISO 11607-1. Opakowanie zawiera 500 szt. | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Taśma kontrolna ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną o szer. 19mm, długość taśmy 50m. Odporna na warunki sterylizacji w parze wodnej (temperatura, wilgoć), warstwa kleju nie odklejająca się podczas procesu sterylizacji, elastyczna-rozciąga się wraz z pakietami podczas sterylizacji | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Taśma bez wskaźnika o szer. 19 mm, długość taśmy 50 m. Odporna na warunki sterylizacji w parze wodnej (temperatura, wilgoć), warstwa kleju nie odklejająca się podczas procesu sterylizacji, elastyczna-rozciąga się wraz z pakietami podczas sterylizacji. | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem chemicznym do sterylizacji parą wodną kompatybline z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfa numeryczną firmy GKE z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet, rolka ma zawierać 750 etykiet i wałek z tuszem. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy GKE 240-830 o kompatybilności z etykietami, op. 12 rolek | op.12 rolek | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Koperty dwustronne systemu dokumentacji ( kompatybilne z systemem dokumentacji prowadzonym w Szpitalu) do zapisywania i przechowywania dokumentów potwierdzających prawidłową pracę sterylizatorów , czytelna i przejrzysta forma, możliwość zawarcia informacji o prawidłowości przeprowadzanych procesów oraz z możliwością naklejenia testów kontroli sterylizacji - chemicznych i biologicznych | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Plomba do kontenera z tworzywa sztucznego bez wskażnika | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 8. Pielęgnacja narzędzi i akcesoria do sterylizacji
l.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto PLN | Producent, ilość w opak/handl. | Nazwa, nr katalogowy
1 | Olej do pielęgnacji i konserwacji narzędzi chirurgicznych przed procesem sterylizacji na bazie białego oleju medycznego, w postaci spraju, nie zawierajacy silikonów. | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Olej w sprayu do konserwacji systemów motorowych- 300ml spray | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Szczotka dwustronna do mycia narzędzi z uchwytem z tworzywa sztucznego, twarde włosie z tworzywa sztucznego do trudnodostępnych elementów, dł.175mm, op. 5szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Szczotki do mycia narzędzi z uchwytem z tworzywa sztucznego z włosiem ze stali nierdzewnej. Opakowanie 5szt. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Wkładki absorpcyjne do tac narzędziowych, pochłaniające wilgoć, wymiar 50x30 cm. Opakowanie 1000 szt. | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Szczotka do mycia narzędzi dł. 220 mm - 80 mm x 18mm x 15 mm, sztywne włosie nylon. Op. 10szt. | Op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Szczotka do mycia kanałów roboczych, włosie nylonowe pakowane w zestawie po 5 sztuk, dł. 300 mm - śr. włosia 2 mm. | Op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | SSczotka do mycia kanałów roboczych, włosie nylonowe pakowane w zestawie po 5 sztuk, dł. 350mm - śr. włosia 7 mm. | Op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Szczotka do mycia kanałów roboczych, włosie nylonowe pakowane w zestawie po 5 sztuk, dł. 300mm - śr. włosia 3 mm. | Op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Szczotka do mycia kanałów roboczych, włosie nylonowe pakowane w zestawie po 5 sztuk, dł. 650mm - śr. włosia 5 mm. | Op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Elastyczne szczotki do czyszczenia kanałów roboczych, wielokrotnego użytku z wygodnym prowadnikiem z tworzywa sztucznego oraz nylonowym włosiem, jednostronne. Pakowane w zestawie po 5 sztuk, dł. 600mm - śr. włosia 3 mm. | Op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Żel zapobiegający wysychaniu zanieczyszczeń na narzędziach , nie zawierający barwników. Zawierający inhibitory korozji, środki powierzchniowo czynne łatwy do spłukania, neutralne pH. Opakowanie 0,75l | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Podajnik do taśm wskaźnikowych z krawędzią ułatwiającą dozowanie taśmy , mieści 2 taśmy | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Rzazem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0