## Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 1. Strzykawki jednorazowego użytku jałowe.
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Strzykawka do tuberkuliny 0,45 x 12mm i 0,5x16mm z nakładaną igłą. Opakowanie x 100 sztuk. | opakowanie | 4
2. | Strzykawka 2-częściowa j.uż. jałowa - strzykawki 2-częściowe j.uż .wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok biały umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną czarną skalę pomiarową bez rozszerzenia, stożek Luer zbieżność 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka centrycznie, kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku, opakowania jednostkowe typu blister pack, opakowania pośrednie małe pudełka 100 szt, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z logo producenta - poj. 2 ml | opakowanie | 280
3. | Strzykawka 2-częściowa j.uż. jałowa - strzykawki 2-częściowe j.uży. Wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok biały umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną czarną skalę pomiarową bez rozszerzenia, stożek Luer zbieżność6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka nie centrycznie, kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku, opakowania jednostkowe typu blister pack, opakowania pośrednie małe pudełka 100 szt. jeden rozmiar w każdym asortymencie, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z logo producenta - poj. 5 ml | opakowanie | 200
4. | Strzykawka 2-częściowa j.uż. jałowa - strzykawki 2-częściowe j.uż. wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok biały umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną czarną skalę pomiarową bez rozszerzenia, stożek Luer zbieżność 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka nie centrycznie, kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku, opakowania jednostkowe typu blister pack, opakowania pośrednie małe pudełka 100 szt. jeden rozmiar w każdym asortymencie, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z logo producenta – poj.. 10 ml | opakowanie | 280
5. | Strzykawka 2-częściowa j.uż. jałowa - strzykawki 2-częściowe j.uż. wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok biały umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną czarną skalę pomiarową bez rozszerzenia, stożek Luer zbieżność 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka nie centrycznie, kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku, opakowania jednostkowe typu blister pack, opakowania pośrednie małe pudełka 50 szt. jeden rozmiar w każdym asortymencie, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z logo producenta - poj. 20 ml | opakowanie | 800
6. | Strzykawka 50ml do pomp infuzyjnych, skala pomiarowa rozszerzona do 60ml co 1ml końcówka Luer-Lock , transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna, opakowanie folia-papier. kompatybilne do pomp Kwapisz Duet 20/50, Ascor AP-23, Medima S1, Ascor AP-22, MC AGILIA FRESENIUS KABI, PILOTE A2, Ascor Med AP 14 ( wymaga się aby oferowana strzykawka była wpisana w menu pompy) | sztuka | 4000
7. | Koreczki jednorazowe do wkłuć obwodowych do kaniul typu Luer z gwintem gwarantującym szczelność kaniuli, trzpień koreczka musi znajdować się poniżej krawędzi korka. Każdy koreczek pakowany w osobne opakowanie nie połączone ze sobą. Czytelne oznakowanie daty ważności. Otwieranie opakowania gwarantujące zachowanie jałowości korka sterylne .Opakowanie x 100 sztuk. | opakowanie | 100
8. | Strzykawka 50ml do pomp infuzyjnych do podawania leków światłoczułych(Bursztynowa) skalowana pomiarowa rozszerzona do 60ml co 1ml końcówka Luer-Lock , transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna, opakowanie folia-papier. kompatybilne do pomp Kwapisz Duet 20/50, Ascor AP-23, Medima S1, Ascor AP-22, MC AGILIA FRESENIUS KABI, PILOTE A2, Ascor Med AP 14 ( wymaga się aby oferowana strzykawka była wpisana w menu pompy) | sztuka | 3000
9. | Strzykawka 100ml z końcówką cewnikową, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer umożliwiający płukanie ucha (długość 28,8mm, średnica podstawy 10,8mm) łącznik musi być w kształcie stożka, zwężający się równomiernie w stronę ujścia (średnica mierzona na środku łącznika nie większa niż 7mm), sterylna, opakowanie folia-papier | sztuka | 1600
10. | Męsko – żeński korek luer lock (KOMBI) wykonany z polipropylenu. Pakowany pojedynczo. Sterylny jednorazowego użytku. Opakowanie x 100 sztuk. | opakowanie | 200
11 | Strzykawka do żywienia do jelitowego 60 ml z centryczną końcówką ENFIT sterylna | sztuka | 70
12. | Kranik trójdrożny do wkłuć bez przedłużacza z koreczkami wykonany z poliwęglanu jednorazowego użytku sterylny , pakowany w osobne opakowanie nie połączone ze sobą. | sztuka | 1200
13. | Strzykawka do żywienia do jelitowego 100ml z centryczną końcówką ENFIT sterylna | sztuka | 50
14. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem,przejrzysta obudowa, przedłużacz z obrotową końcówką Luer Lock, wyraźny optyczny identyfikator pozycji otwarty-zamknięty, wyczuwalny identyfikator położenia zamknij – otwórz co 45 stopni, wytrzymałość – 4,5bara, długość 25cm. | sztuka | 400
15. | Urządzenie do atomizacji błony śluzowej do nosowej MAD aplikator ze strzykawką 3ml | sztuka | 50
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet Nr 2 Igły do znieczuleń przewodowych sterylne.
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, ostrze Quincke: uchwyt igły bezbarwny, rowkowany. Typ standard, jałowa. 22G/90 | sztuka | 50
2. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, ostrze Quincke: uchwyt igły bezbarwny, rowkowany. Typ standard, jałowa. 25G/90 z igłą prowadzącą 20 G x 38mm | sztuka | 20
3. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, ostrze Quincke: uchwyt igły bezbarwny, rowkowany. Typ standard, jałowa. 26G/90 z igłą prowadzącą 20 G x 38mm | sztuka | 20
4. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, ostrze Quincke: uchwyt igły bezbarwny, rowkowany. Typ standard, jałowa. 27G/90 z igłą prowadzącą 20 G x 38mm | sztuka | 10
5. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, ostrze pencil - point, uchwyt igły bezbarwny, rowkowany, jałowa. 25G/90 z igłą prowadzącą 20G x 38mm | sztuka | 150
6. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, ostrze pencil - point, uchwyt igły bezbarwny, rowkowany, jałowa. 26G/90 z igłą prowadzącą 20G x 38mm | sztuka | 600
7. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, ostrze pencil - point, uchwyt igły bezbarwny, rowkowany, jałowa. 27G/90 z igłą prowadzącą 22G x 38mm | sztuka | 30
8. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, ostrze pencil - point, uchwyt igły bezbarwny, rowkowany, jałowa. 26G/ 120mm z igłą prowadzącą 20G x 38mm | sztuka | 20
9. | Igły do punkcji zatok Spinale Quincke, uchwyt igły bezbarwny, rowkowany, rozmiar: 19Gx3 ½”, jałowa. | sztuka | 30
10. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typ standard 18G x 90mm jałowa. | sztuka | 10
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet N r 3 Przyrządy do przetaczania przedłużacze do pomp sterylne .
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PVC o długości 55mm (w części przezroczystej), odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE, VFE min 99,99999% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ostra, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. | sztuka | 55000
2 | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wykonana z PVC o długości min. 75mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), sterylny | sztuka | 1800
3 | Zestaw do precyzyjnej kontroli przepływu z wbudowanym filtrem Intrafix Air.i.v aparatem do infuzji grawitacyjnej jałowy | sztuka | 80
4. | Przyrząd do pomiaru ośr. ciśnienia żylnego jałowy | sztuka | 5
5. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm typu Luer, (biały) bez zawartości ftalanów. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane). Opakowanie folia-papier z nadrukowaną informcją o pojemności resztkowej | sztuka | 1200
6. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm typu Luer - bursztynowy do leków światłoczułych, bez zawartości ftalanów. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane). Opakowanie folia-papier z nadrukowaną informacją o pojemności resztkowej | sztuka | 2000
7. | Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. Rozmiary zgłębnika Ch 10, 14, 18 dł. 40 cm. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu (Carbotane®), nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik zapewnia pacjentowi komfort podczas długotrwałego żywienia. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejcowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształ, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapeniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zestaw zawiera: przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu (3 płatki (3 płatki koniczynki cieniodajne w promieniach RTG) i sztywnego stabilizującego pierścienia z Makrolonu, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, jednorazowy skalpel, igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici oraz nić trakcyjną do przeciągania zgłębnika. Bliższy koniec zgłębnika (po jego odcięciu) zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet lub strzykawkami ENFIT. Wskazany w przypadku planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. | sztuka | 10
8. | Zamknięty pojemnik do pobrań krwi z płynem konserwującym CDPA-1 o pojemności 450-600ml, wykonany z PCW. Sterylny jednorazowego użytku. | sztuka | 6
9. | Zestaw COMBITRANS z przetwornikiem jednorazowego użytku do pomiaru ciśnienia krwi. | sztuka | 10
10. | Zgłębnik nosowo-jelitowy przeznaczony do żywienia do jelitowego bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy. Rozmiar zgłębnika Ch 10/145 cm. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet. Zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać co 6 - 8 tygodni. Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trój skrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada dwa boczne otwory na jednym poziomie i dodatkowy otwór umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Zgłębnik posiada specjalną opatentowaną spiralę Bengmark®, która po usunięciu prowadnicy przyjmując spiralny kształt ułatwia przemieszczanie się przez od dźwiernik do jelita i dopasowuje swój kształt do przewodu pokarmowego, tworząc w jelicie pętlę mocującą. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. | sztuka | 2
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet Nr 4 Dreny , zestawy i igły sterylne.
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Igły do punkcji mostka śr. 1,6 mm z możliwością regulacji dł. od 10 do 50mm sterylne. | sztuka | 10
2. | Zestaw do toracentezy/paracentezy z 3 igłami z zaworem automatycznym(jednokierunkowym) sterylny | sztuka | 48
3. | Zestaw do toracentezy / paracentezy z igłą Veresa z zaworem jednokierunkowym sterylny | sztuka | 2
4. | Zestaw drenów do drenażu jamy opłucnej do zestawu 2 - butlowego z regulacją sterylny. | sztuka | 12
5. | Dreny łączące (wkład workowy ->pacjent) sterylne 200cm średnica wewn 6-7mm zakończenia typu żeńskiego z elastycznym przegubem z łącznikiem do cewnik sterylne. | sztuka | 200
6. | Dreny łączące (wkład workowy ->pacjent) sterylne 300cm średnica wewn 6-7mm zakończenia typu żeńskiego z elastycznym przegubem z kanką do odsysania typu Yankauer z kontrolą ( lub bez kontroli) siły ssania sterylne | sztuka | 600
7. | Wkłady workowe pro żelowane o pojemności 2000ml kompatybilne z systemem SERRES, uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładów w kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego wkład z kanistrem lub źródłem ssania, wymagająca jedynie odłączenia drenu pacjenta, wyposażone w uchwyt w postaci pętli o szer min 5,5cm do wygodnego demontażu, wyposażone w skuteczny filtr przeciw bakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, brak innych króćców na pokrywie poza króćcem pacjenta z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, dwu funkcyjny obrotowy króciec o konstrukcji schodkowej ( średnica wewn min 7mm) z funkcja ortopedyczną ( średnica wewn dla funkcji ortopedycznej min 12mm) z pokrywą wyposażoną w wewn kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym, mocny worek z poliolefiny bez zawartości PCV | sztuka | 600
8. | Wkłady workowe o pojemności 1000ml kompatybilne z systemem SERRES, uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładów w kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego wkład z kanistrem lub źródłem ssania, wymagająca jedynie odłączenia drenu pacjenta, wyposażone w uchwyt w postaci pętli o szer min 5,5cm do wygodnego demontażu, wyposażone w skuteczny filtr przeciw bakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, brak innych króćców na pokrywie poza króćcem pacjenta z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, dwu funkcyjny obrotowy króciec o konstrukcji schodkowej (średnica wewn min 7mm) z funkcja ortopedyczną ( średnica wewn dla funkcji ortopedycznej min 12mm) z pokrywą wyposażoną w wewn kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym, mocny worek z poliolefiny bez zawartości PCV, pakowane pojedynczo w komplecie z drenem o długości 180 cm z uniwersalnym łącznikiem do cewnika. | sztuka | 700
9. | Igła do punkcji talerza biodrowego 16G/60mm, 18G/70mm,18G/100mm, jednorazowego użytku sterylna. | sztuka | 20
10. | Kanistry o pojemności 1000ml, 2000ml(pojemność do wyboru przez zamawiającego) przezroczyste z funkcją pomiarową wyskalowane w ml, wyposażone w zintegrowane wymienne końce do podłączenia ze źródłem ssania, nie wymagające odłączenia drenu ssącego od kanistra lub pokrywy przy jego wymianie z możliwością montażu do łóżka szyny bądź kompatybilnego wózka, odporne na mycie w temp.95 st. C i sterylizację w autoklawie. | sztuka | 6
11. | Uchwyt plastikowy sprężynowy do szyny Modura kompatybilny z kanistrem. | sztuka | 6
12. | Zestaw do toracentezy / paracentezy z 3 igłami z kranikiem sterylny | sztuka | 20
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet Nr 5 Igły jednorazowego użytku jałowe.
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1 | Igła 0,5 x 25 /a. 100 szt./25 G | opakowanie | 30
2 | Igła 0,6 x 30 /a. 100 szt./23 G | opakowanie | 20
3 | Igła 0,7 x 30 /a. 100 szt./22 G | opakowanie | 40
4 | Igła 0,8 x 40 /a. 100 szt./21 G | opakowanie | 150
5 | Igła 0,9 x 40 /a. 100 szt./20 G | opakowanie | 250
6. | Igła 1,1 x 40 /a. 100 szt./19 G | opakowanie | 250
7. | Igła 1,2 x 40 /a. 100 szt./18G | opakowanie | 100
8. | Igła 0,45 x 12/a 100 szt./26G X ½ | opakowanie | 2
9. | Kaniula bezpieczna do długotrwałego podawania płynów i leków bez portu górnego, wykonana z poliuretanu, wyposażona w skrzydełka stabilizujące, 3 linie kontrastujące w RTG, filtr hydrofobowy, sterylizowana EO, międzynarodowy kod kolorów; rozmiary: 24G dł.19mm (przepływ 23ml/min); 22G dł. 25mm (przepływ 36ml/min); 20G dł. 32mm (przepływ 61ml/min); 18G dł. 45mm (przepływ 100ml/min); 17G dł. 45 mm (przepływ 142ml/min); 16G dł. 45 mm (przepływ 200ml/min); 14G dł. 45 mm (przepływ 305ml/min); | sztuka | 17000
10. | Jednorazowy automatyczny lancet do pobierania krwi z naczyń włosowatych głębokość nacięcia 1,0mm x200szt | opakowanie | 2
11. | Igła do penów Novo fine 0,3 x 8 mm 30G x 100szt | opakowanie | 80
12. | Igła do nakłuć lędźwiowych jałowa. 0,7 x 38 22G | sztuka | 10
13. | Igła do nakłuć lędźwiowych jałowa. 0,9 x 38 20G | sztuka | 10
14. | Kaniula bezpieczna do długotrwałego podawania płynów i leków, z wbudowanym elementem bezpieczeństwa pasywnego, nakrywającym igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu zakłuciu, kolor osłony zgodny z kolorystycznym kodowaniem rozmiarów kaniul, wykonana z poliuretanu, ze skrzydełkami i portem bocznym (nazwa producenta na korku portu bocznego), Samo domykający się korek, z 6 wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG, wyposażona w filtr hydrofobowy oraz przeźroczystą komorę kontrolną umożliwiającą łatwe wzrokowe potwierdzenie prawidłowego wkłucia do żyły, sterylizowana EO, międzynarodowy kod kolorów; rozmiary: 24G dł.19mm (przepływ 23ml/min); 22G dł. 25mm (przepływ 36ml/min); 20G dł. 32mm (przepływ 61ml/min); 18G dł. 45mm (przepływ 100ml/min); 17G dł. 45 mm (przepływ 142ml/min); 16G dł. 45 mm (przepływ 200ml/min); 14G dł. 45 mm (przepływ 305ml/min); | sztuka | 3800
15. | Igła do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem , tempa , z wbudowanym filtrem cząsteczkowym 5um 18G 1,2x38mm (opakowanie 100 sztuk) sterylna. | opakowanie | 3
16. | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków ze szlifem ołówkowym z otworem bocznym 18G 1,2x 40mm (opakowanie 100 sztuk) sterylna. | opakowanie | 350
17. | Igła do szpikowa BIG ADULT - dorośli | sztuka | 10
18. | Igła do szpikowa BIG ADULT dzieci | sztuka | 6
19. | Kaniula do długotrwałego podawania płynów i leków bez portu górnego, wykonana z FEP, wyposażona w skrzydełka stabilizujące, 2 linie kontrastujące w RTG, kaniula wyposażona w zastawkę, sterylizowana EO, międzynarodowy kod kolorów; rozmiary: 26G dł. 19 mm (przepływ 17ml/min); 24G dł.19mm | sztuka | 600
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 6 Akcesoria do drenażu sterylne.
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Kateter do drenażu klatki piersiowej Thorax z troakarem: długość 40 cm, widoczny w promieniach RTG, zakończony łącznikiem. Sterylny 16 F / 20F / 24F /28F / 32F | sztuk | 50
2. | Katater trzy kanałowy z balonem o poj. 15 ml powietrze, do szynowania jelit 22F/300 cm sterylny | sztuk | 2
3. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzy kanałowy dla dorosłych: 7F/20 cm ; 7F / 15cm sterylny | sztuk | 200
4. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń, jednokanałowy, pediatryczny: 3F/10 cm, sterylny | sztuk | 5
5. | Kateter Fogart’ego, jednokanałowy sterylny 2F/ 4F / 5F / 8F / 10F/80cm | sztuk | 10
6. | Kateter Fogart’ego, dwukanałowy sterylny: 5F/ 6F / 7F / 8F / 10F / 80cm | sztuk | 10
7. | Kateter do przepłukiwania naczyń krwionośnych dł 80 cm sterylny 3F / 4F / 5F / 6F / 7F / 8F / 9F / 10F | sztuk | 16
8. | Kateter do odsysania pola operacyjnego z końcówka zagiętą, wersja neurochirurgiczna, 22F/2000 mm sterylne | sztuk | 50
9. | Kateter (dren) do odsysania ran typu Redon, dł. 70 cm rozmiar, sterylne 8 F / 10F / 12F / 14F / 16F / 18F / 20F | sztuk | 360
10. | Butelka sterylna do długotrwałego odsysania ran, poj. 250 ml sterylna | sztuk | 100
11. | Dren brzuszny z 7 otworami bocznymi, silikonowany, widoczny w promieniach RTG sterylny 14F / 16F / 18F / 20F / 22F / 24F / 26F / 28F / 30F / 32F długość 400mm | sztuk | 180
12. | Zestaw do nakłucia nad łonowego: cewnik prosty, igła rozrywalna, strzykawka, skalpel, fiksator do cewnika sterylny 9F / 12F / 14F | sztuk | 35
13. | Zestaw do znieczuleń zewnątrz oponowych (igła Tuohy 18G/80, strzykawka, cewnik, łącznik, filtr) sterylny. | sztuk | 5
14. | Zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endo kawitarnych – INTRODUKTOR 5F (w skład zestawu wchodzi: koszulka z zastawką 5Fx11cm, prowadnik J. 035 x 40cm, rozszerzacz 5Fx18cm, igła prosta 18Gx7cm, kranik trojdrożny) sterylny. | sztuk | 10
15. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń jedno kanałowy dla dorosłych: 7F/20 cm sterylny | sztuka | 20
16. | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową rozmiary 12F / 14F /16F | sztuk | 10
17. | Zestaw do drenażu worka osierdziowego: 1 Kateter 7F x 30cm (6 otworów) 2 Prowadnik J 038''x 48cm 3 Strzykawka 10ml 4 Igła prosta 18G x 12cm | sztuk | 5
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 7 : Fartuch, osłony i sprzęt różny.
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Fartuch ochronny foliowy jednorazowego użytku indywidualnie pakowany x 100 sztuk | opakowanie | 60
2. | Osłona do głowicy endoskopowej pakowana po 1 szt. mikro biologicznie czysta ( opakowanie 144 szt ) | opakowanie | 5
3. | Szpatułka drewniana x 100szt. | opakowanie | 30
4. | Koc ratunkowy 160cm x 210cm | sztuka | 120
5. | Miska do mycia jednorazowa 4L odporna na detergenty wykonana z masy celulozowej czas przesiąkania minimum 4 godziny,odporność na temp. 40 stopni | sztuka | 20
6. | Słój do dobowej zbiórki moczu miareczkowany z przykrywką, plastikowy, nadający się do dezynfekcji termicznej, pojemność ok. 2L. | sztuka | 12
7. | Staza automatyczna | sztuka | 40
8. | Przylepiec do czujnika temperatury w inkubatorze (kształt serduszka) | sztuka | 100
9. | Okularki do fototerapii jednorazowego użytku posiadające dwa niezależne mocowania na rzepy (potylicy i szczycie główki ) bez dodatku lateksu. Rozmiary: 20-25cm; 26-32cm; 33-38cm. | sztuka | 50
10. | Urządzenie do usuwania zszywek jednorazowego użytku sterylne. | sztuka | 50
11. | Kaczka męska plastikowa z przykryciem nadająca się do mycia i dezynfekcji w myjni dezynfektorze temp. 95 st. C | sztuka | 20
12. | Basen do wypróżniania dla chorych leżących ,plastikowy , nadający się do mycia i dezynfekcji w myjni dezynfektorze w temp 95 st ..C. | sztuka | 15
13. | Nożyczki opatrunkowe typ LISTER 18 cm ; 14cm | sztuka | 5
14. | Szyna ortopedyczna aluminiowa z wykładziną z gąbki. Rozmiary : 600x50mm | sztuka | 30
15. | Szyna ortopedyczna aluminiowa z wykładziną z gąbki. Rozmiary : 260x20mm | sztuka | 30
16. | Szyna ortopedyczna aluminiowa z wykładziną z gąbki. Rozmiary : 460x13mm | sztuka | 40
| Szyna ortopedyczna aluminiowa z wykładziną z gąbki. Rozmiary : 500x40mm | sztuka | 30
17. | Szyna ortopedyczna aluminiowa z wykładziną z gąbki. Rozmiary :460x20mm | sztuka | 40
18. | Staza jednorazowego użytku wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej bez zawartości lateksu. Rolka 25 sztuk | opakowanie | 100
19. | Łącznik ,prosty rozmiary: 6-9/5; 6-15-6/2,5 sterylny . | sztuka | 50
20. | Łączniki do drenów Y sterylny w rozmiarach: 13/10mm , 9/10,5mm | sztuka | 10
21. | Zatyczka do cewników sterylna o średnicy od 6ch do 35ch posiadająca uchwyt umożliwiający włożenie oraz usunięcie zatyczki budowa schodkowa. | sztuka | 200
22. | Łącznik do przewodów i cewników sterylny. | sztuka | 20
23. | Elektroda do czasowej stymulacji serca typ końca miękki , zagięty 5F. | sztuka | 5
24. | Pojemnik do moczu 60-100 ml sterylny. | sztuka | 2000
25. | Zacisk nożyczkowy na dreny plastikowy | sztuka | 10
26. | Miska nerkowata z pulpy celulozowej jednorazowego użytku | sztuka | 30
27. | Basen z pulpy celulozowej jednorazowego użytku | sztuka | 20
28. | Kaczka z pulpy celulozowej jednorazowego użytku | sztuka | 20
29. | Worek na wymiociny | sztuka | 300
30. | Zestaw porodowy jednorazowego użytku z trzech pakietów: A) 1podkład chłonny 40x60cm, 1 podkład papierowy niebieski 60x60cm, 2 papierowe ręczniki do rąk 40x40cm 2 pary sterylnych rękawiczek lateksowych rozmiar 7-7,5 B) 1 gruszka do odsysania wydzieliny, 4 zaciski pępkowe, 4 gaziki 15x15cm, 1 nożyczki 12 cm C) 1 opaska identyfikacyjna dla noworodka, 1 kocyk dla noworodka 100x60cm, 2 chusteczki papierowe 11x20cm, 1 pielucha dla noworodka, 1 podpaska higieniczna siatkowa 20x7cm, 1 torba foliowa na łożysko 50x38cm, 1 śpiwór dla dzieci o właściwościach technologii Reflexcell termicznych, wiatro szczelnych i wodoodpornych z samoprzylepnym zamknięciem ułatwiającym dostęp do noworodka 65x24cm. | opakowanie | 10
31. | Stabilizator do rurek intubacyjnych Typ B niebieski | sztuka | 50
32. | Zestaw do cewnikowania | sztuka | 10
33. | Jednorazowe śliniaki dentystyczne z kieszenią: - dwie warstwy bibuły przedzielone warstwą folii P - troczki w górnej części pozwalające na związanie śliniaka - dolna część śliniaka zakończona kieszenią - rozmiar śliniaka 38 x 49 x 15cm Opakowanie 50 sztuk | opakowanie | 100
34. | Bezpieczny nakłuwacz automatyczny, do pobierania krwi z naczyń włosowatych o głębokości nacięcia 18mm (23G/18mm) bezbolesny i prosty w użyciu pakowany x 100sztuk | opakowanie | 180
35. | Kruszarka do leków | sztuka | 10
36. | Przecinarka do tabletek | sztuka | 10
37. | Igła do portu Hubera 20 G x 25mm z cewnikiem | sztuka | 20
38. | Nożyczki dedykowane w ratownictwie medycznym posiadające ząbkowane ostrze tnące ubrania i pasy bezpieczeństwa. Dane techniczne: całkowita długość 190mm, długość części roboczej 70mm , szerokość części roboczej dolnej 19mm , zwężana do 10nn przy zaokrąglonym nosku , szerokość części roboczej górnej 18mm , uchwyt ergonomiczny , lekki , antypoślizgowy, wymiary dolnego oczka 48x25mm , wymiary górnego oczka 32x28mm | sztuka | 10
39. | Jednorazowy aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej. Długość całkowita 15cm, długość części gąbkowej 2,2cm. Uchwyt wykonany z poliestru, gąbka wykonana z polipropylenu. Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe. | sztuka | 1500
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet Nr 8: Fartuchy i czepki.
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Koszula higieniczna dla pacjenta wykonana z włókniny polipropylenowej o zwiększonym obwodzie oraz poszerzonych krótkich rękawach. | sztuka | 1200
2. | Fartuch higieniczny z włókniny polipropylenowej 30 g wiązany na troki, rękaw z bawełnianym mankietem i z przedłużonymi połami do zakładania na plecach. Opakowanie x 10 sztuk | opakowanie | 700
3. | Czepek okrągły, pielęgniarski wykonany z przewiewnej włókniny ściągany bardzo lekką gumką, opakowanie 100 szt. | opakowanie | 160
4. | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki z włókniny pochłaniającej pot, wiązany na troki opakowanie 100szt. | opakowanie | 35
5. | Pokrowce higieniczne na obuwie, foliowe, antypoślizgowe x 100szt. | opakowanie | 100
6. | Prześcieradła jednorazowe 190 x 100 cm nieprzemakalne wykonane z włókniny polipropylenowej laminowanej | sztuka | 3000
7. | Prześcieradło jednorazowe wykonane z włókniny polipropylenowej na nosze - wózek z gumką 80 x 210 cm | sztuka | 700
8. | Spodenki jednorazowe do kolonoskopii na gumce z otworem w części tylnej umożliwiającym wykonanie badania. Rozmiar uniwersalny. | sztuka | 600
9. | Poszwa 150x210 cm wykonana z włókniny polipropylenowej . | sztuka | 250
10. | Sterylny pokrowiec foliowy na przewody z taśmami do mocowania na końcówkach Ø20/250 cm | sztuka | 350
11. | Sterylne pokrowce na elementy aparatury wykonane z folii PE ściągnięte gumką, Ø80cm | sztuka | 500
12. | Sterylne kieszenie przylepne na narzędzia – dwukomorowe kieszenie na ssak i koagulację o wymiarach 2x 15 x 40 cm, wykonane z mocnej przezroczystej folii, wyposażonej w sztywnik | sztuka | 100
13. | Sterylne pokrowce na elementy aparatury wykonane z foli PE Ø50cm ściągnięte gumką. | sztuka | 50
14. | Ochraniacze na obuwie długie | sztuka | 200
15. | Ściereczki sterylne do osuszania rąk po myciu chirurgicznym wykonane z wielowarstwowej bibuły celulozowej pakowane pojedynczo..Rozmiar 30 x 40 cm | sztuka | 2000
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 9: Zestawy osłony.
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1 | Zestaw składający się z osłony na kończynę (~25x80cm) oraz taśmy samoprzylepnej (~10x50). Osłona na kończynę wykonana z 2 lub 3 warstwowego materiału gdzie warstwę wewnętrzną stanowi miękka włóknina. Warstwa zewnętrzna zabezpieczająca przed przenikaniem płynów i mikroorganizmów . | sztuka | 84
2 | Taśma samoprzylepna o rozmiarze 10x50cm w opakowaniu 1 sztuka sterylna | sztuka | 800
3 | Obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo wykonane z folii piaskowej zabezpieczającej przed ślizganiem się worka .Zewnętrzna warstwa z chłonnej włókniny o wymiarach 80x145 cm sterylne | sztuka | 200
4 | Serweta nieprzylepna wykonana z włókniny dwu warstwowej laminowanej folią PE pełno barierowej zgodnej z normą EN 13795 1,2,3 sterylna Rozmiary: 75x 90cm | sztuka | 2200
5 | Serweta nieprzylepna wykonana z włókniny dwu warstwowej laminowanej folią PE pełno barierowej zgodnej z normą EN 13795 1,2,3 sterylna Rozmiary: 100x 150cm | sztuka | 150
6 | Serweta nieprzylepna wykonana z włókniny dwu warstwowej laminowanej folią PE pełno barierowej zgodnej z normą EN 13795 1,2,3 sterylna Rozmiary: 150x 200 cm | sztuka | 320
7 | Uchwyt Velcro ( typu rzep) to mocowania kabli drenów o rozmiarze 2 x 23cm | sztuka | 200
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Materiał podstawowy (włóknina) musi spełniać wymogi normy EN13795 -1, 2, 3. Każdy dostarczany zestaw musi posiadać informacje o nazwie producenta, dacie ważności, nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta . Produkt do transportu musi być zapakowany w sposób bezpieczny tj. w 2 kartony. Zawartość zestawu powinna być owinięta w papier krepowy lub w jedną z serwet z zestawu i umieszczona w blistrze.
Pakiet nr 10 : Samoprzylepna folia chirurgiczna sterylna.
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Powierzchnia całkowita 28 x15 cm lub 15x 27 lub 15 x20 cm Powierzchnia przylepna 20x 15 cm lub 15 x 21 cm lub 15 x 20 lub 20 x 10 cm | sztuka | 30
2. | Powierzchnia całkowita 28 x30 cm lub 30x 27 lub 29 x 25 cm Powierzchnia przylepna 20 x 30 cm lub 30x 21 cm lub 30 x 20 20 x 25 cm | sztuka | 40
3. | Powierzchnia całkowita 28 x45 cm lub 45 x 27cm lub 38 x 41 cm Powierzchnia przylepna 20 x 45 cm lub 45 x 21 cm lub 45 x 20 lub 28 x 41 cm | sztuka | 60
4. | Powierzchnia całkowita 55 x45 cm lub 45 x 55 lub 60 x 45 cm Powierzchnia przylepna 47 x 45 cm lub 45 x 49 lub 50 x 45 cm | sztuka | 150
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Wymagania: niska pamięć na rozciąganie – dostosowanie się do kształtów ciała; powierzchnia przezroczysta, cienka a jednocześnie mocna; wysoka przepuszczalność pary wodnej, antystatyczna, niepalna, nie powodująca refleksów, łatwa w aplikacji.
Pakiet nr 11 : Jednorazowe golarki, szczotki ,podkład plus prześcieradło do transportu, zestaw do drenażu
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Golarka medyczna GALLANT każda zapakowana indywidualnie w tekturową osłonkę, z pojedynczym ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytym platyną oraz teflonem, o wymiarach ostrza: długość 1,0 x szerokość 4,3 x głębokość 0,01 cm z ostrzem, które można odłamać od rączki poprzez lekki pionowy nacisk. | sztuka | 900
2. | Szczotka do chirurgicznego mycia rąk, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo nasączona substancją myjąco- antybakteryjną.. | sztuka | 1000
3. | Zestaw do drenażu ran typu Vacuum (wysokociśnieniowy) z odłączanym drenem o dł min 100cm z uniwersalną końcówką do drenów o rozmiarach od CH6 do CH18, wieszakiem do zawieszania i podwójną klamrą zaciskową, sterylny. pojemność 200ml | sztuka | 100
4. | Zestaw do drenażu ran typu Vacuum (wysokociśnieniowy) z odłączanym drenem o dł min 100cm z uniwersalną końcówką do drenów o rozmiarach od CH6 do CH18, wieszakiem do zawieszania i podwójną klamrą zaciskową, sterylny. pojemność 400ml | sztuka | 250
5. | Jednorazowy, niepylny, wysoko chłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny w rozmiarze 100cm(+/- 4cm) x 229cm(+/-5cm). Powierzchnia chłonna pikowana w rozmiarze 50cm(+/-2cm) x 205cm(+/-5cm). Chłonność min. 60L potwierdzona przez producenta podkładu. W zestawie z dodatkową serwetą do przykrycia lub transportu pacjenta w rozmiarze 101cm(+/-2cm) x 152(+/-4cm) i udźwigu min. 200kg. | sztuka | 600
6. | Cewnik dializacyjny dwuświatłowy ( 4,0 mm x 200 mm) Fr 12 | sztuka | 3
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet Nr 12 : Worki.
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Worki na mocz i do drenów z odpływem o pojemności 2000ml posiadający zastawkę anty-refluksycyjną : worek na mocz wyposażony w poprzeczny kranik spustowy, który zapewnia higieniczne opróżnienie worka i nie naraża personelu na ryzyko kontaktu z potencjalnie zakaźnym moczem. Worki mają posiadać dren dł. min. 100 cm ze sztywnym łącznikiem do cewnika. Niesterylne | sztuka | 800
2. | Worki na mocz i do drenów z odpływem o pojemności 2000ml posiadający zastawkę anty-refluksyjną: worek na mocz wyposażony w poprzeczny kranik spustowy, który zapewnia higieniczne opróżnienie worka i nie naraża personelu na ryzyko kontaktu z potencjalnie zakaźnym moczem. Worki mają posiadać dren dł. min. 100 cm ze sztywnym łącznikiem do cewnika. Sterylne - zalecany czas stosowania minimum 7 dni z igłowym portem do pobierania próbek (oświadczenie producenta). | sztuka | 1100
3. | Worki do zbiórki wydzielin po zabiegach chirurgicznych (na drogach żółciowych typu Bile Bag) sterylne . | sztuka | 20
4. | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej , sterylny (14 dni u pacjenta) . Dren łączący 150cm łącznik do cewnika foleya wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek, przezierne okienko podglądu, oraz w uchylną zastawkę anty zwrotną na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą anty zagięciową na odcinku min 5cm, komora pomiarowa 500ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40ml co 1ml z cyfrowym oznaczeniem co 5ml, komory pomiarowej od 40 do 90ml co 5ml i od 90 do 500ml co 10ml.Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 stopni bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000ml połączony fabrycznie posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę anty-zwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100ml od 25ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby. oświadczenie producenta. | sztuka | 120
5. | Wieszaki do worków | sztuka | 250
6. | Worki do enemy | sztuka | 20
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 13 : Pojemnik.
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Pojemnik do bezpiecznego gromadzenia skażonego sprzętu - 0,7 L z naklejką kolor czerwony PŁASKI | sztuka | 800
2. | Pojemnik do bezpiecznego gromadzenia skażonego sprzętu – 1,0 litrowy słoik z naklejką kolor czerwony | sztuka | 1000
3. | Pojemnik do bezpiecznego gromadzenia skażonego sprzętu 2 litrowy – słoik z naklejką wysokość 200 mm średnica górna 9,5 mm średnica dolna 125 mm otwór wrzutowy zamykany klipsem kolor czerwony | sztuka | 1600
4. | Taca do kieliszków na leki zawierająca 16 podstawek z miejscami na kieliszki oraz miejscem na plakietkę z nazwiskiem pacjenta przepisanymi lekami. Wymiary 430x325x60mm. | sztuka | 5
5. | Pojemnik do bezpiecznego gromadzenia skażonego sprzętu - 5litrowy – wiaderko z naklejką posiadający wytłoczoną skale pomiarową co 1 litr. | sztuka | 15
6. | Kieliszek do leków jednorazowego użytku. Opakowanie 75 sztuk | opakowanie | 800
7. | Regulowany kołnierz ortopedyczny przeznaczony do stosowania w ratownictwie medycznym dla dorosłych. | sztuka | 10
8. | Regulowany kołnierz ortopedyczny przeznaczony do stosowania w ratownictwie medycznym dla dzieci. | sztuka | 10
9. | Uchwyt do rurki intubacyjnej pediatryczny | sztuka | 15
10. | Pojemniki histologiczne z pokrywką pojemność 500 ml | sztuka | 50
11. | Pojemniki histologiczne z pokrywką pojemność 1000 ml | sztuka | 50
12. | Pojemniki histologiczne z pokrywką pojemność 1500 ml | sztuka | 50
13. | Pojemniki histologiczne z pokrywką pojemność 2000 ml | sztuka | 50
14. | Jednorazowe kapturki do termometrów Braun Pro 6000. Opakowanie x 200 sztuk | opakowanie | 10
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 14 Jednorazowe cewniki do pęcherzowe.
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Cewnik Foleya dwudrożny silikonowany, pakowany pojedynczo,w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia – papier jałowy, z widoczną datą sterylizacji, miękki, elastyczny Dołączone oświadczenie producenta o maksymalnym czasie stosowania. CH 6 balon 3 ml | sztuka | 10
2. | Cewnik Foleya dwudrożny silikonowany, pakowany pojedynczo,w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia – papier jałowy, z widoczną datą sterylizacji, miękki, elastyczny. Dołączone oświadczenie producenta o maksymalnym czasie stosowania. CH 8 balon 3-5 ml | sztuka | 10
3. | Cewnik Foleya dwudrożny silikonowany, pakowany pojedynczo,w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia – papier jałowy, z widoczną datą sterylizacji, miękki, elastyczny. Dołączone oświadczenie producenta o maksymalnym czasie stosowania. CH10 balon 3 -5 ml | sztuka | 20
4. | Cewnik Foleya dwudrożny silikonowany, pakowany pojedynczo,w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia – papier jałowy, z widoczną datą sterylizacji, miękki, elastyczny . Dołączone oświadczenie producenta o maksymalnym czasie stosowania. CH 12 balon 5-10 ml | sztuka | 20
5. | Cewnik Foleya dwudrożny silikonowany, pakowany pojedynczo,w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia – papier jałowy, z widoczną datą sterylizacji, miękki, elastyczny . Dołączone oświadczenie producenta o maksymalnym czasie stosowania. CH 14 balon 5-10 ml | sztuka | 70
6. | Cewnik Foleya dwudrożny silikonowany, pakowany pojedynczo,w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia – papier jałowy, z widoczną datą sterylizacji, miękki, elastyczny. Dołączone oświadczenie producenta o maksymalnym czasie stosowania. CH 16 balon 5-15 ml | sztuka | 500
7. | Cewnik Foleya dwudrożny silikonowany, pakowany pojedynczo,w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia – papier jałowy, z widoczną datą sterylizacji, miękki, elastyczny .Dołączone oświadczenie producenta o maksymalnym czasie stosowania. CH 18 balon 5-15 ml | sztuka | 400
8. | Cewnik Foleya dwudrożny silikonowany, pakowany pojedynczo,w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia – papier jałowy, z widoczną datą sterylizacji, miękki, elastyczny . Dołączone oświadczenie producenta o maksymalnym czasie stosowania. CH 20 balon 5-15 ml | sztuka | 100
9. | Cewnik Foleya dwudrożny silikonowany, pakowany pojedynczo,w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia – papier jałowy, z widoczną datą sterylizacji, miękki, elastyczny. Dołączone oświadczenie producenta o maksymalnym czasie stosowania. CH 22 balon 5-15 ml | sztuka | 30
10. | Cewnik Foleya dwudrożny silikonowany, pakowany pojedynczo,w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia – papier jałowy, z widoczną datą sterylizacji, miękki, elastyczny. Dołączone oświadczenie producenta o maksymalnym czasie stosowania. CH 24 balon 30-50 ml | sztuka | 20
11. | Cewnik Foleya dwudrożny silikonowany, pakowany pojedynczo,w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia – papier jałowy, z widoczną datą sterylizacji, miękki, elastyczny . Dołączone oświadczenie producenta o maksymalnym czasie stosowania. CH 26 balon 30-50 ml | sztuka | 10
12. | Cewnik Foleya – dwudrożny z końcówką Tiemanna (sterylny) silikonowany CH 12 balon 5-10 ml | sztuka | 10
13. | Cewnik Foleya – dwudrożny z końcówką Tiemanna (sterylny) silikonowany CH 14 balon 30-50 ml | sztuka | 10
14. | Cewnik Foleya – dwudrożny z końcówką Tiemanna (sterylny) silikonowany CH 16 balon 30-50 ml | sztuka | 20
15. | Cewnik Foleya – dwudrożny z końcówką Tiemanna (sterylny) silikonowany CH 18 balon 30-50 ml | sztuka | 20
16. | Cewnik Foleya – dwudrożny z końcówką Tiemanna (sterylny) silikonowany CH 20 balon 30-50 ml | sztuka | 10
17. | Cewnik Foleya – dwudrożny z końcówką Tiemanna (sterylny) silikonowany CH 22 balon 30-50 ml | sztuka | 10
18. | Zewnętrzny cewnik do moczu dla dorosłych o śr. + /- 28 mm sterylny | sztuka | 5
19. | Cewnik Tiemanna (sterylny) Rozmiary 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 | sztuka | 80
20. | Cewnik Foleya 3-drożny silikonowany (sterylny) balon 30ml CH18 | sztuka | 10
21. | Cewnik Dufoura 2-drożny balon 75ml (sterylny) wykonany z termoplastycznego PCV przezroczysty, balon z lateksu czerwony pasek kontrastowy .Pakowany w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia - papier . Rozmiary 18 / 20 / 22 / 24 | sztuka | 20
22. | Cewnik Dufoura 3-drożny balon 50ml-80ml (sterylny) wykonany z przezroczystego silikonu .Pakowany w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia - papier. Rozmiary ; 18 / 20 / 22 / 24 | sztuka | 20
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 15 : Sondy i cewniki sterylne .
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Kanki doodbytnicze 28/30 x 300 mm | sztuka | 50
2. | Kanki doodbytnicze pediatryczne 16/5,3 x 200 mm | sztuka | 50
3. | Cewnik PCV do karmienia niemowląt skalowany co 1cm, linia RTG bez ftalanów rozmiary 5/400 ; 6/400 ; 8/400 ; 10/400 | sztuka | 40
4. | Cewnik PCV do karmienia niemowląt skalowany co 1cm, linia RTG bez ftalanów rozmiary 6/1000 ; 8/1000 ; 10/1000 | sztuka | 30
5. | Cewnik Nelaton z PCV: 4 | sztuka | 10
6. | Cewnik Nelaton z PCV: 6 | sztuka | 10
7. | Cewnik Nelaton z PCV: 8 | sztuka | 50
8. | Cewnik Nelaton z PCV: 10 | sztuka | 50
9. | Cewnik Nelaton z PCV: 12 | sztuka | 20
10. | Cewnik Nelaton z PCV: 14 | sztuka | 20
11. | Cewnik Nelaton z PCV: 16 | sztuka | 30
12. | Cewnik Nelaton z PCV: 18 | sztuka | 20
13. | Cewnik Nelaton z PCV: 20 | sztuka | 20
14. | Cewnik Nelaton z PCV: 22 | sztuka | 10
15. | Cewnik Nelaton z PCV: 24 | sztuka | 10
16. | Cewnik Nelaton z PCV: 26 | sztuka | 10
17. | Sonda żołądkowa dł. 80 cm- 125 cm z zatyczką i wkładką redukcyjną Luer12 | sztuka | 10
18. | Sonda żołądkowa dł. 80 cm- 125 cm z zatyczką i wkładka redukcyjną Luer 14 | sztuka | 30
19. | Sonda żołądkowa dł. 80 cm- 125 cm z zatyczką i wkładką redukcyjną Luer16 | sztuka | 100
20. | Sonda żołądkowa dł. 80 cm- 125 cm z zatyczką i wkładką redukcyjną Luer 18 | sztuka | 300
21. | Sonda żołądkowa dł. 80 cm- 125 cm z zatyczką i wkładką redukcyjną Luer 20 | sztuka | 30
22. | Sonda żołądkowa dł. 80 cm- 125 cm ; 28 | sztuka | 10
23. | Sonda żołądkowa dł. 80 cm- 125 cm : 30 | sztuka | 10
24. | Sonda żołądkowa dł. 80 cm- 125 cm : 32 | sztuka | 10
25. | Sonda żołądkowa dł. 80 cm- 125 cm z :36 | sztuka | 10
26. | Sonda dwunastnicza dł. 122 cm: 8 | sztuka | 10
27. | Sonda dwunastnicza dł. 122 cm: 10 | sztuka | 10
28. | Sonda dwunastnicza dł. 122 cm: 12 | sztuka | 10
29. | Sonda dwunastnicza dł. 122 cm: 14 | sztuka | 10
30. | Sonda dwunastnicza dł. 122 cm: 16 | sztuka | 10
31. | Sonda dwunastnicza dł. 122 cm: 18 | sztuka | 10
32. | Sonda rektalna - zgłębnik doodbytniczy dł. 400 mm 22 | sztuka | 10
33. | Sonda rektalna - zgłębnik doodbytniczy dł. 400 mm 28 | sztuka | 10
34. | Sonda rektalna - zgłębnik doodbytniczy dł. 400 mm30 | sztuka | 10
35. | Sonda rektalna - zgłębnik doodbytniczy dł. 400 mm 36 | sztuka | 10
36. | Cewnik do odsysania dróg oddechowych (sterylny) z dwoma bocznymi otworami naprzeciwległymi oraz półprzezroczystym barwnym konektorem oznaczającymi rozmiar cewnika. 4/40cm | sztuka | 10
37. | Cewnik do odsysania dróg oddechowych (sterylny) z dwoma bocznymi otworami naprzeciwległymi oraz półprzezroczystymi barwnymi konektorami oznaczającymi rozmiar cewnika. 5/40cm | sztuka | 10
38. | Cewnik do odsysania dróg oddechowych (sterylny) z dwoma bocznymi otworami naprzeciwległymi oraz półprzezroczystymi barwnymi konektorami oznaczającymi rozmiar cewnika. 6/40cm | sztuka | 20
39. | Cewnik do odsysania dróg oddechowych (sterylny) z dwoma bocznymi otworami naprzeciwległymi oraz półprzezroczystymi barwnymi konektorami oznaczającymi rozmiar cewnika. 8/40cm | sztuka | 50
40. | Cewnik do odsysania dróg oddechowych (sterylny) z dwoma bocznymi otworami naprzeciwległymi oraz półprzezroczystymi barwnymi konektorami oznaczającymi rozmiar cewnika. 10/40cm | sztuka | 100
41. | Cewnik do odsysania dróg oddechowych (sterylny) z dwoma bocznymi otworami naprzeciwległymi oraz półprzezroczystymi barwnymi konektorami oznaczającymi rozmiar cewnika. 12/60cm | sztuka | 100
42. | Cewnik do odsysania dróg oddechowych (sterylny) z dwoma bocznymi otworami naprzeciwległymi oraz półprzezroczystymi barwnymi konektorami oznaczającymi rozmiar cewnika. 14/60cm | sztuka | 3000
43. | Cewnik do odsysania dróg oddechowych (sterylny) z dwoma bocznymi otworami naprzeciwległymi oraz półprzezroczystymi barwnymi konektorami oznaczającymi rozmiar cewnika. 16/60cm | sztuka | 3000
44. | Cewnik do odsysania dróg oddechowych (sterylny) z dwoma bocznymi otworami naprzeciwległymi oraz półprzezroczystymi barwnymi konektorami oznaczającymi rozmiar cewnika. 18/60cm | sztuka | 400
45. | Cewnik do odsysania dróg oddechowych (sterylny) z dwoma bocznymi otworami naprzeciwległymi oraz półprzezroczystymi barwnymi konektorami oznaczającymi rozmiar cewnika. 24/60cm | sztuka | 50
46. | Dren T -KEHR wykonany z lateksu długość 38x16cm rozmiary :CH 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 kompatybilne z workiem typu Bile Bag. | sztuka | 45
47. | Cewnik Pezzera wykonany z lateksu 3 otwory boczne rozmiary: CH 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 | sztuka | 100
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 16. Ostrza chirurgiczne sterylne.
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Ostrze 10 / opak. 100szt | opakowanie | 13
2. | Ostrze 11 / opak. 100szt | opakowanie | 6
3. | Ostrze 12 / opak. 100szt | opakowanie | 10
4. | Ostrze 15 / opak. 100szt | opakowanie | 3
5. | Ostrze 20 / opak. 100szt | opakowanie | 6
6. | Ostrze 21 / opak. 100szt | opakowanie | 2
7. | Ostrze 22 / opak. 100szt | opakowanie | 4
8. | Ostrze 23 / opak. 100szt | opakowanie | 4
9. | Ostrze 24 / opak. 100szt | opakowanie | 4
10. | Skalpel jednorazowego użytku (ostrze z plastikową rączką), sterylny pakowany pojedynczo w rozm. od 10-24.Opakowanie 10 sztuk. | opakowanie | 70
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Uwaga: zamawiający wymaga wygrawerowane logo i rozmiaru na każdym ostrzu (nie dopuszcza się namalowanych).
Pakiet Nr 17: Rękawice chirurgiczne.
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Rękawice chirurgiczne z lateksu (zawartość protein poniżej 40µg/g), lekko pudrowane mączką kukurydzianą, sterylizowane radiacyjnie, mikro teksturowane z równomiernie rolowanym rantem, szczelnie pakowane parami, zewnętrzne opakowanie folia - folia. Rękawice anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Elastyczne odporne na rozciąganie, o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,21 +/- 0,01mm, w strefie palców 0,22+/- 0,01, minimalna długość rękawicy 285 mm. AQL ≤ 0,65. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data sterylizacji , termin ważności, nr serii, nazwa producenta, informacja w języku polskim, znak CE. Pakowane po 50 par. Rozmiary 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; | para | 3000
2. | Rękawice chirurgiczne bez pudrowe z lateksu (zawartość protein poniżej 20 µg/g), obustronnie pokryte polimerem, sterylizowane radiacyjnie, mikro teksturowane, mankiet wykończony równomiernie rolowany rantem, szczelnie pakowane parami, opakowanie zewnętrzne odporne na wilgoć (foliowe). Anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Elastyczne o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,22 +/- 0,01mm, w strefie palców 0,23 +/- 0,01mm, minimalna dł. 295mm . AQL ≤ 0,65. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data sterylizacji, termin ważności, nr serii, nazwa producenta, informacja w języku polskim, znak CE. Pakowane po 50 par. Rozmiary 6; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 ; 9,0. | para | 6000
3. | Rękawice ginekologiczne (łokciowe) nr 8,5 jałowe, wykonane z lateksu (poziom protein <20µg/g), bez pudrowe, długość 500mm, pakowane parami. | para | 25
4. | Rękawice chirurgiczne do zabiegów o podwyższonym ryzyku – wykonane z lateksu (zawartość protein nie więcej niż 50µg/g) bez pudrowe obustronnie pokryte polimerem, sterylizowane radiacyjnie, mikro teksturowane z równomiernie rolowanym rantem, szczelnie pakowane (opakowanie zewnętrzne foliowe) w komplecie po 2 odpowiednio dopasowane pary, wewnętrzne rękawice o intensywnym kolorze, zewnętrzne o stonowanej barwie nie wywołującej zjawiska odblasku i refleksu. Minimalna długość rękawicy wewnętrznej 280mm, minimalna długość rękawicy zewnętrznej 295mm. Rękawice anatomicznie dopasowane do kształtu, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Elastyczne o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. AQL≤ 0,65. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Na opakowaniu jednostkowym powinny być umieszczone: Data sterylizacji termin ważności nr serii rozmiar nazwa producenta informacje w języku polskim oraz znak CE. Pakowane po 25 kpl. Rozmiary 6,5; 7.0; 7.5; 8.0,8,5 | komplet | 725
5. | Rękawice chirurgiczne bez pudrowe syntetyczne wykonane z neoprenu (nie zawierające lateksu, przeznaczone dla osób uczulonych na lateks), obustronnie pokryte polimerem, sterylizowane radiacyjnie, w kolorze beżowym, mikro teksturowane, mankiet wykończony równomiernie rolowany rantem, szczelnie pakowane parami, opakowanie zewnętrzne odporne na wilgoć (foliowe). Anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Elastyczne o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,18 +/- 0,01mm, w strefie palców 0,22 +/- 0,01mm, minimalna dł. 295mm . AQL ≤ 0,65. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data sterylizacji, termin ważności, nr serii, nazwa producenta, informacja w języku polskim, znak CE. Pakowane po 50 par. Rozmiary 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 ; 9,0. | para | 200
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Rękawice muszą posiadać deklaracje zgodności , Certyfikat CE dla rękawic sterylnych. Zamawiający w przypadku wątpliwości może wezwać do dostarczenia bezpłatnych, bezzwrotnych próbek w ilości po jednym opakowaniu.
Pakiet Nr 18 : Sprzęt stomijny.
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Worek jednoczęściowy z możliwością opróżniania, beżowy z okienkiem lub przeźroczysty. Płyta hydrokoloidowa z dodatkowym składnikiem wspomagającym gojenie. Płyta z nacięciami bocznymi, z możliwością przecięcia 13-70mm. Zapinany na rzep. Ujście woreczka usztywnione ( łatwe utrzymanie higieny), worek posiada filtr węglowy zabezpieczony przez wewnętrzną membranę przed zatykaniem się. Worek obustronnie pokryty wodoodporną fizeliną. Opakowanie x 30 sztuk. | opakowanie | 4
2. | Worek jednoczęściowy z możliwością opróżniania z okienkiem. Płyta bardzo elastyczna typu convex, hydrokoloidowa z dodatkowym składnikiem wspomagającym gojenie. Płyta z nacięciami bocznymi, z możliwościa przycięcia 13-52mm. Zapinany na rzep. Ujście woreczka usztywnione ( łatwe utrzymanie higieny) worek posiada filtr węglowy zabezpieczony przez wewnętrzną membranę przed zatykaniem się. Worek obustronnie pokryty wodoodporną fizeliną. Opakowanie x 10 sztuk. | opakowanie | 12
3. | Pierścień uszczelniający secuplast do modelowania średnica 5cm. Opakowanie x 30 sztuk | opakowanie | 2
4. | Półpierścień uszczelniający secuplast hydro z aloesem. Opakowanie x 30 sztuk. | opakowanie | 2
5. | Półpierścień uszvzelniający hydrokoloidowy. Opakowanie x 30 sztuk | opakowanie | 2
6. | Gaziki do zmywania skóry wokół stomii i usówania resztwk kleju. Opakowanie x 30 sztuk. | opakowanie | 6
7. | Gaziki z substancją ochronną oraz z dodatkową substancją wspomagającą przylepność worka do skóry. Opakowanie x 30 sztuk. | opakowanie | 10
8. | Worek do zaopatrywania ran i przetok poj. 340ml. Opakowanie x 10 sztuk | opakowanie | 3
9. | Worek z kranikiem 1- częściowy z płytką płaską do urostomii. Opakowanie x 10 sztuk. | opakowanie | 5
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet Nr 19 Obłożenia sterylne do zabiegów ginekologicznych dolnych.
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Sterylny zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych z workiem skład: a)1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cmx190cm b) 2 ręczniki 30cmx40cm c) 1 serweta na stolik Mayo 80cmx145cm c) 1 taśma samoprzylepna 9cmx50cm d) 1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50cmx50cm e) 1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230cm x 240/260cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10cm x 15cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i zaworem. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5g/m2. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem repozycjonowalnym ( umożliwiającym swobodne odklejanie papieru i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokość min 5cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Materiał obłożenia spełniający wysokie normy PN EN13795. Zestaw posiadający 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwarcia. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | sztuka | 250
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet Nr 20 Strzykawka do wstrzykiwacza kontrastu.
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Zestawy wkładowe jednorazowego użytku do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu MEDRAD VISTRON CT o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI. Zestaw składa się z: 1 wkład o pojemności 200ml, 1 złącze / łącznik niskociśnieniowy o długości 150cm, 1 złącze szybkiego napełniania typu „J”. Produkt wolny od ftalanów ( potwierdzenie producenta zestawu wkładowego, nie dystrybutora i importera) | sztuka | 500
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet Nr 21 Drobne akcesoria do pracowni serologii. Podciśnieniowy system do pobierania krwi
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Probówka okrągłodenna z PS Ø 13mm ; wysokość 100mm ; pojemność 7ml | sztuka | 5000
2. | Probówka okrągłodenna z PS Ø 12mm ; wysokość 75mm; pojemność 4 ml | sztuka | 5000
3. | Płyta z PS przezroczysta do oznaczania grup krwi jednorazowa, 5 rzędów po 7 celek | sztuka | 300
4. | Płyta z PS biała do oznaczania grup krwi jednorazowa, 5 rzędów po 7 celek | sztuka | 300
5. | Korki rozporowe z PE z miękkim kołnierzem do probówek Ø 12 -13mm kompatybilne z pozycją 1;2 | sztuka | 2000
6. | Pipety Pasteura o średnicy 8 mm, długość 150mm, szklane. | sztuka | 250
7. | Pojemnik na mocz z PE o pojemności 100-125 ml zakręcany aseptycznie | sztuka | 100
8. | Probówka z rozpylonym EDTA K2 (K2E 3,6mg) 2ml. | sztuka | 2000
9. | Jednorazowy uchwyt do igieł (przezroczysty) | sztuka | 200
10. | Igły systemowe nr 8 (opakowanie x 100 sztuk) | opakowanie | 3
11. | Pipeta Pasteura jednorazowego użytku o pojemności 4ml, długość 150mm, zewnętrzna średnica kapilary 2,5mm, materiał PE | sztuka | 3000
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pozycja nr 8/ 9 / 10 kompatybilna z systemem stosowanym w szpitalu tj. BD VACUTAINER
Pakiet nr 22 Igła do skleroterapii , pętle jednorazowego użytku.
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Igła do skleroterapii jednorazowego użytku , gastroskopowe dł 180cm , średnica narzędzia 2,3mm dł. igły 5mm (opakowanie 5 sztuk) | opakowanie | 6
2. | Igła do skleroterapii jednorazowego użytku , gastroskopowa dł. 2300mm, średnica osłonki 2,3mm, średnica igły 22, dł. igły 5mm, kanał endoskopu 2,8mm (opakowanie 5 sztuk) | opakowanie | 6
3. | Szczotka do czyszczenia kanałów endoskopów , jednokierunkowa teflonowa włosie potrójne, średnica zewnętrzna włosia 6,0mm, długość całkowita 210cm jednorazowego użytku. | sztuka | 20
4. | Klipsownica jednorazowego użytku z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa, z funkcją rotacji. Rozpiętość ramion 13mm i 16mm (do wyboru) średnica osłonki 2,5mm, długość narzędzia 230cm. Z potwierdzeniem przez Producenta możliwości wykonania badania MRI | sztuka | 40
5. | Pętle jednorazowego użytku do polipektomii wykonane z drutu pojedynczego(monofilament) z funkcją rotacji. Wyposażone w wyskalowaną rękojeść Średnica narzędzia 2,3mm, średnica pętli: 6mm, 10mm, 15mm, 25mm. Długość robocza 230cm do kanału roboczego 2,8mm, kształt owalny, sterylne. | sztuka | 150
6. | Ustnik jednorazowy z gumką nie zawierający lateksu | sztuka | 800
7. | Kleszcze biopsyjne długość 2300mm, szerokość kanału 2,8/3,2mm, rozpiętość 2,3mm sterylne | sztuka | 600
8. | Siatka do chwytania polipów / ciał obcych jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o wymiarach 30 x 60mm, długość narzędzia 230cm średnica cewnika 2,3mm | sztuka | 30
9. | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku 6 gumkowy, wyposażony w port w głowicy do irygacji miejsca obliteracji, mechanizm wizualnej i dźwiękowej sygnalizacji uwolnienia gumki, przedostania gumki w innym kolorze. Zestaw wstępnie zmontowany po wyjęciu z opakowania do założenia na endoskop ( nić założona na głowicę i przeprowadzona przez cewnik wprowadzający). Cewnik wprowadzający o długości 160cm. Średnica wewnętrzna gumki po uwolnieniu 1,5mm. Pasuje do kanału o średnicy 2,8mm, kompatybilny z aparatami 9,5mm – 11,5mm | sztuka | 5
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 23 : Rękawice lateksowe i nitrylowe
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Rękawice diagnostyczne z lateksu o obniżonej zawartości protein (poniżej 70µg/g), bez pudrowane, niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę, elastyczne, o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne,powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy. Poziom AQL ≤1,0. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,11mm +/- 0,02mm, na palcach 0,12mm+/- 0,02mm, na mankiecie 0,10mm+/- 0,02mm. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, nr serii, nazwa producenta, informacja w języku polskim, znak CE. Pakowane po 100 szt, rozmiary: S, M, L, XL | opakowanie | 500
2. | Rękawice foliowe S;M;L pakowane po 100 szt. | opakowanie | 50
3. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bez pudrowe, niejałowe, teksturowane końcówki palców, rolowany wzmocniony mankiet, kształt uniwersalny (pasujące na prawą i lewą dłoń). Minimalna grubość na palcu 0,09mm, dłoni 0,06mm, mankiecie 0,05mm, długość rękawicy minimum 240mm, AQL ≤1,5. Zgodne z normą EN 455. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Zarejestrowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III Typ B. Rozmiary XS, S, M, L, XL pakowane po 100 sztuk (opakowania zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru) | opakowań | 6500
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 24 Obłożenia Sterylne
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Sterylny, barierowy zestaw do endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 152x190 cm (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo, min. 75x141 cm - 4 x ręcznik - 2 x taśma przylepna 10x50 cm - 1 x stokineta 30x122cm pełno barierowa, elastyczna, wykonana z 2 warstw: zewnętrznej antypoślizgowej gumy typu kraton i wewnętrznej poliestrowej skarpety. - 1 x serweta 135x196 cm, nieprzylepna -1 x serweta z folii PE 152x213 z przylepnym wycięciem U 20x75cm -1 x serweta do operacji biodra 220x300cm z przylepnym wycięciem U 8x107cm ze wzmocnieniem 73x135cm. -1 x serweta górna 300x183cm przylepna ze wzmocnieniem chłonnym 74x37cm, z uchwytem na przewody typu rzep. Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2 , w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m2, serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Dokumenty potwierdzjące spełnienie wymagań. | sztuka | 60
2. | Sterylna serweta chirurgiczna 45 x 50 cm nieprzylepna, dwuwarstwowa wykonana z włókniny polipropylenowej laminowanej folią PE pełno barierową zgodną z normą EN 13795 1,2,3 oraz ASTM F 1670, o gramaturze 58g/m², zdolność absorbcji ≥ 250 %. | sztuka | 1000
3. | Jednorazowy niejałowy komplet chirurgiczny składający się z wygodnej bluzy i spodni. Nogawki spodni bez ściągaczy, spodnie ściągane w pasie trokami. Wycięcie pod szyją w kształcie V. Bluza o kroju bell-shape z trzema dużymi kieszeniami jednej na wysokości klatki piersiowej, dwiema na dole bluzy. Komplet wykonany z bardzo miękkiej włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, bez dodatku lateksu. Komplet chirurgiczny w kolorze ciemnozielonym. Rozmiary S, M, L ,XL. XXL,XXXL. | sztuka | 1000
4. | Sterylny zestaw do operacji kolana: Skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm - 1 x serweta 145 x193 cm, pełno barierowa - 1 x serwetka 23x122 cm, 2-warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa - 3 x taśma przylepna 9 x 50 cm - 1 x serweta do operacji kończyny 221x326 cm z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem 77 x 114 cm, zintegrowanych 6 podwójnych organizatorów przewodów. Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu 3-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen, polipropylen) bez zawartości pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 66g/m2, gramatura w obszarze wzmocnienia min. 140 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnienia min. 500 kPa. Dwu centymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiająca mocowanie serwet na pacjencie. Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. | sztuka | 30
5. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, z wewnętrzną warstwą z serycyną (łagodząco nawilżającą o właściwościach przeciwbakteryjnych), białe, grubość na palcach 0,1 +/-0,01mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL 1,0. Zgodne z normą EN 455(potwierdzone certyfikatem europejskiej jednostki notyfikowanej). Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowanie na opakowaniu .Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska .Rozmiary S, M, L, XL. Pakowane po 100 sztuk. | opakowanie | 10
6. | Ostrza uniwersalne jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 31,3mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu ; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów. Opakowanie 50 sztuk. Ostrza kompatybilne ze strzygarką MEDLINE. | opakowanie | 5
7. | Ostrza neuro jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, do włosów grubych. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, do włosów grubych (głowa lub inne obszary o grubym owłosieniu), szerokość ostrza tnącego 36,2mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu i ftalanów, łatwe zakładanie i zdejmowanie ostrza, pakowane: 1szt / blister. Opakowanie 50 sztuk. Ostrza kompatybilne ze strzygarką MEDLINE. | opakowanie | 2
8. | Osłona uchwytu lampy operacyjnej, wykonana z twardego plastikowego pierścienia o średnicy zewnętrznej 115mm i wewnętrznej od 15mm do max. 48mm ze schodkowym mocowaniem uchwytu oraz foliowej osłony, rozmiar uniwersalny dla uchwytów o średnicy max. 48mm i długości do 15cm, jałowa pakowana podwójnie w worek foliowy i opakowanie papierowo-foliowe, na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji. | sztuka | 50
9. | Końcówka do odsysania OP – FLEX rgt sterylna. | sztuka | 80
10. | Fartuch izolacyjny, pełno barierowy, wykonany z włókniny polipropylenowej powlekanej polietylenem. Gramatura: min. 40 g/m2. Rękawy zakończone elastyczną gumką. Wiązany na troki z tyłu, krój prosty, kolor niebieski. Zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III środka ochrony osobistej wg. normy EN 14126:2003+AC:2004; typ 6P-B wg. EN 13034:2005+Al:2009 - ochrona przed działaniem substancji chemicznej w postaci cieczy. Wyrób medyczny klasy I. Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL, pakowany indywidualnie, niesterylny. Typ PB[6]-B wg EN ISO 13034. Ochrona biologiczna wg EN 14126. Wyrób medyczny, oznakowanie CE. | sztuka | 200
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pozycja 6,7 dostawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy strzygarki chirurgicznej MEDLINE w ilości 4 sztuki.
Pakiet nr 25 System bezigłowy , kaniula dożylna noworodkowa.
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Kaniula dotętnicza 20 G 1,1 x 45mm wyposażona w zawór odcinający suwakowo- kulkowy ( typu Flowitch) wprowadzana metoda po igle sterylna | sztuka | 300
2. | Bezigłowy port wielokrotnego wkłucia bez mechanicznych części wewnętrznych,kompatybilny z końcówką Luer i Luer – Lock, z silikonową podzieloną membraną, osadzoną w postaci wywiniętego kołnierza na przezroczystym poliwęglanowym konektorze (typu Split Septum) co pozwala na skuteczną dezynfekcję, przepłukiwanie i jego wizualną kontrolę, o przepływie minimalnym 533ml/godz , objętość wypełnienia max 0,16ml z możliwością użycia z krwią i cystostatykami, wyposażony w uchwyt / aplikator w innym kolorze niż zawór , do połączenia do 100 aktywacji. Opakowanie 50 sztuk. | sztuka | 1500
3 | Zawór zamykający dostępu naczyniowego z potrójnym przedłużaczem o długości 15cm. Bezigłowy kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer- Slip, posiadający silikonową membranę z kołnierzem wywiniętym zewnętrznie, idealnie gładkim i jednorodnym ( powierzchnia do dezynfekcji wykonana z jednego materiału, stanowiąca jedną część, niesprzyjająca kolonizacji bakterii, kompatybilne z lipidami, posiadający przezroczystą obudowę i przezroczystą membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania, czas użycia 100 aplikacji, posiadająca porosty tor przepływu, bez elementów lub mechanizmów wewnętrznych minimalny przepływ 20l/h objętości wypełnienia wynosząca 2,25ml sterylny | sztuka | 500
4. | Zawór zamykający dostępu naczyniowego z przedłużeniem o długości 15cm. Kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer- Slip, posiadający silikonową membranę z kołnierzem wywiniętym zewnętrznie, idealnie gładkim i jednorodnym , posidającym jednorodną powierzchnię do dezynfekcji , którą jest kołnierz membrany (powierzchnia do dezynfekcji wykonana z jednego materiału stanowiąca jedną całość) niesprzyjająca kolonizacji bakterii, kompatybilny z lipidami chemioterapeutykami, posiadający prosty tor przepływu, bez elementów lub mechanizmów wewnętrznych , pracujący w systemie zamkniętym, posiadający przezroczystą poliwęglanową obudowę , pomagającą zapewnić skuteczność przepłukiwania, klamrę na drenie o przestrzeni martwej 1,14ml, minimalny przepływ 2,7l/h, czas utrzymania 100 aktywacji, wyposażony w uchwyt (aplikator) zapobiegający przypadkowemu zakażeniu wkłucia sterylny, jednorazowego użytku. | sztuka | 50
5. | Kaniula dożylna przeznaczona do małych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulacje naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG , 6 wtopionych pasków radio cieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu bio kompatybilnego o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji . Sterylna jednorazowego użytku pakowana pojedynczo. Rozmiar 26G- fioletowy 06x19mm przepływ 14 ml/min | sztuka | 500
6. | Kaniula dożylna przeznaczona do małych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulacje naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG , 6 wtopionych pasków radio cieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu bio kompatybilnego o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji . Sterylna jednorazowego użytku pakowana pojedynczo. Rozmiar 24G- żółty 07x19mm przepływ 19 ml/min | sztuka | 400
7. | Igła do odbarczania odmy prężnej 14GA 3,25IN (2,1x83mm) | sztuka | 20
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 26 Fartuch chirurgiczny sterylny, komplet chirurgiczny
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Fartuch NIEWZMOCNIONY. Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS, pełno barierowy zgodny z EN13795 1-3, gramatura min. 35 g/ m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem poliestrowym tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu zapięcie na rzep. Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada odpowiedni nadruk ( norma i poziom wymagań ) . Opakowanie folia-papier, wyposażone w 4 samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych .Rozmiary M; L; XL; XXL. | sztuka | 3000
2. | Fartuch WZMOCNIONY. Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS, pełno barierowy zgodny z EN13795 1-3, gramatura min. 35 g/ m², wyposażony w nie przemakalne wstawki z przodu fartucha (do dolnej krawędzi) i na rękawach trwale przymocowane o gramaturze min. 40g/m², (rękawy na wysokości wstawki szyte metodą ultradźwiękową lub klejone, zapewniające pełną barierowość). Rękaw zakończony elastycznym mankietem poliestrowym, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, u góry zapięcie na rzep. Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada odpowiedni nadruk ( norma i poziom wymagań ). Opakowanie folia-papier, wyposażone w 4 samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych. Rozmiary M; L; XL; XXL; XXXL | sztuka | 5000
3. | Komplety chirurgiczne rozmiary – S, M, L, XL, XXL. Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Nogawki bez ściągaczy. W spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z kieszeniami, przy szyi wykończenie typu „V”. Materiał na całej powierzchni: włóknina SMMS – 100% polipropylen o min. gramaturze 45 g/m2. Materiał ubrania bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795. | sztuka | 4000
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 27 Test do wykrywania Helicobacter pylori
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Szybki test ureazowy (mokry) sprawdzony w diagnostyce przewodu pokarmowego w zakresie wykrywania Helikobacter pylori w wycinkach błony śluzowej żołądka dzieci i dorosłych. Cechy: szybkość reakcji, wysoka czułość i specyficzność, krótki czas odczytu 1-60 minut, łatwość wykonania, możliwość oceny stopnia zakażenia, możliwość oceny skuteczności leczenia po kuracji antybiotykowej, trwałość przechowywania do 2 lat w temperaturze pokojowej. Opakowanie 50 sztuk. | opakowanie | 20
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 28 Jednorazowa myjka pacjenta
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Gąbka z hypoalergicznym żelem myjącym do jednorazowego użytku wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20cm x 12cm x 0,5cm. Gramatura 110g/m2. Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 24 sztuki. Żel na posiadać raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na minimum30 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja użytkownika w języku polskim. Informacja o hypoalergicznym żelu na opakowaniu jednostkowym. | opakowanie | 1800
2. | Gąbka z hypoalergicznym żelem myjącym do jednorazowego użycia wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20cm x 24cm x 0,5cm. Gramatura 110g/m2. Opakowanie jednostkowe 12 sztuk. Żel ma posiadać raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na minimum 30 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja użytkownika w języku polskim. Informacja o hypoalergicznym żelu na opakowaniu jednostkowym. | opakowanie | 100
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Do pozycji 1; 2 Zamawiający wymaga raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego ( żel) oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na 30 osobach.
Pakiet nr 29 Zestaw serwet uniwersalnych
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1 | Zestaw serwet uniwersalnych Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem (owiniecie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm składana rewersowo - 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na dłuższym boku - 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna - 1 x serwetę górna 150x240 cm, przylepna - 1 x taśma lepna 9x50 cm - 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 +/-2cm Tolerancja rozmiarów +/-2 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m2, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H2O odpornego na rozerwanie na mokro/sucho min. 145 kPa, niepylącego -współczynnik pylenia ≤ 1,7 log10. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | zestaw | 800
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet Nr 30 Sprzęt do cytologii
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Pipeta do biopsji aspiracyjnej endometrium | sztuka | 300
2. | Szczoteczka cytologiczna typu Wachlarz x 100 sztuk | opakowanie | 8
3. | Szkiełka cytologiczne z matowym polem opisu x 50 sztuk | opakowanie | 15
4. | Utrwalacz do badań cytologicznych Cytofix 150 ml | sztuka | 4
5. | Wziernik ginekologiczny CUSCO sterylny rozmiar XS / S / M wykonany z przezroczystego polistyrenu opakowanie foliowe. | sztuka | 2000
6. | Pudełka do transportowe na szkiełka cytologiczne 25 miejscowe. | opakowanie | 5
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet Nr 31 Opatrunek hydrożelowy
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Opatrunek hydrożelowy BURNTEC 12 x 24cm | sztuka | 20
2. | Opatrunek hydrożelowy BURNTEC 22 x 28cm | sztuka | 20
3. | Opatrunek hydrożelowy BURNTEC 25 x 25cm twarz | sztuka | 10
4. | Opatrunek hydrożelowy Water Jel 50 ml | sztuka | 10
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet Nr 32 Elektrody do stymulacji / defibrylacji /EKG stosowane z LIFEPAK 15
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Elektrody Edge System ze złączem Quik – Combo dla dorosłych kabel dł. 60cm | sztuka | 80
2. | Jednorazowe czujniki pediatryczne typu MASIMO SET M-LNCS Niemowlęta. 3-20kg.Opakowanie 20 sztuk. | opakowanie | 1
3. | Jednorazowe czujniki neonatologiczne typu MASIMO SET M-LNCS Neo-L dla pacjentów o masie poniżej 3kg lub powyżej 40kg. Opakowanie 20 sztuk. | opakowanie | 1
4. | Pediatryczne elektrody Edge System RTS ze złączem Quik- Combo kabel dł. 60cm do stosowania wyłącznie z monitorami / defibrylatorami manualnymi | sztuka | 20
5. | Papier do zapisu 100mm x 22m (opakowanie x 2 rolki oryginał) do LIFEPAK 15 | opakowanie | 60
6 | Mankiet do użytku u jednego pacjenta, dla dorosłych 26–35 cm, kompatybilny z defibrylatorem LIFEPAK15 wyprodukowanych po 2020 r. | sztuka | 100
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet Nr. 33 Maski chirurgiczne.
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Maska chirurgiczna wiązana na troki trójwarstwowa ( wykonana z 3 warstw: 1 zewnętrzna- hybrydowa warstwa włókniny nieprzepuszczającej wody, 2 środkowa- warstwa filtrująca; 3 wewnętrzna – miękka chłonna warstwa umożliwiająca swobodne oddychanie).Maska wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie maski do kształtu twarzy. Maska powinna spełniać wymogi normy EN14683 typ IIR. Wymagany współczynnik BFE (filtracji bakterii) >=98%. Opakowanie kartonowe zapewniające higieniczne przechowywanie, wyraźnie opisane w języku polskim. | sztuka | 5000
2. | Maska chirurgiczna na gumkę trójwarstwowa ( wykonana z 3 warstw: 1 zewnętrzna- hybrydowa warstwa włókniny nieprzepuszczającej wody, 2 środkowa- warstwa filtrująca; 3 wewnętrzna – miękka chłonna warstwa umożliwiająca swobodne oddychanie).Maska wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie maski do kształtu twarzy. Maska powinna spełniać wymogi normy EN14683 typ IIR. Wymagany współczynnik BFE (filtracji bakterii) >=98%. Opakowanie kartonowe zapewniające higieniczne przechowywanie, wyraźnie opisane w języku polskim. | sztuka | 5000
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet Nr. 34 Gaza hemostatyczna.
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1 | Gaza hemostatyczna składana w celu łatwiejszego wyjmowania . Marker RTG na całej długości gazy. Substancja czynna kaolin/ zeolin. Pakowana próżniowo. Rozmiar 7,6cm x 3 m. Składana w "Z" | sztuka | 20
2 | ORYGINALNA Opaska zaciskowa CAT - staza taktyczna 7 GEN Z CERTYFIKATEM PRODUCENTA | sztuka | 20
3 | Opatrunek indywidualny typu izraelskiego – rozmiar 10cm x 4,5m z jednym tamponem | sztuka | 30
4 | Opatrunek indywidualny Olaes Modular Bandage 4" Specyfikacja opatrunku 4″: bandaż elastyczny o wymiarach 10 x 120 cm, kompres na ranę 10 x 15 cm, gaza rolowana o wymiarach 9 x 260 cm, folia służąca do uszczelniania rany o wymiarze 5 x 7 cm, wymiary opakowania około 4 x 5 x 10 cm. | sztuka | 30
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet Nr. 35 Opaska kohezyjna
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto [zł] | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1 | Opaska elastyczna podtrzymująca o rozciąglowości 85% i właściwościach kohezyjnych o dobrej przepuszczalności powietrza bez zawartości lateksu nie uciskająca nadmiernie i nie ograniczająca krążenia krwi ani ruchu stawów. Rozmiar 4cm x 4m | sztuka | 300
Razem | folia służąca do uszczelniania rany o wymiarze 5 x 7 cm, |  |  |  | 0 |  | 0 | 0