## OPZ
Załącznik nr 2 do SWZ
ZMODYFIKOWANY FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zmiany naniesione kolorem czerwonym.
Pakiet nr 1.
Szew syntetyczny wchłanialny pleciony powlekany barwiony z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego czas wchłaniania 56 do 70 skład chemiczny kopolimer 90%glikolidu i 10% L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 90/10) powleczenie 50%kopolimer glikoloidu i L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd30/70) i 50% stearynian wapnia. Podtrzymywanie tkankowe 75% po 14 dniach, 40-50% po 21 dniach 25% po 28 dniach ok. 0% po 35 dniach. Początkowa wytrzymałść węzła na rozciąganie 140%, po dwóch tygodniach 104 %. Produkty zaoferowane w tym pakiecie muszą pochodzić od jednego producenta. Pozycja 4,5, 6, 7,11, powleczenie dioctan chlorcheksydyny.
Lp. | Nazwa asortymentu | Kształt igły, przekrój i wielkość koła | Długość igły +/-1 mm | Grubość nici | Długość nici +/-5% | Ilość saszetek | Cena jedn. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 17mm | 4/0 | 70cm | 156 | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 22mm | 4/0 | 70cm | 72 |  |  | 8% | 0
3. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 30mm | 4/0 | 70cm | 72 |  |  | 8% | 0
4. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 26mm | 3/0 | 70cm | 360 |  |  | 8% | 0
5. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 30mm | 3/0 | 70cm | 420 |  |  | 8% | 0
6. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 37mm | 3/0 | 70cm | 72 |  |  | 8% | 0
7. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 26mm | 2/0 | 70cm | 360 |  |  | 8% | 0
8. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 30mm | 2/0 | 70cm | 420 |  |  | 8% | 0
9. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 37mm | 2/0 | 70cm | 540 |  |  | 8% | 0
10. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 48mm | 2/0 | 70cm | 560 |  |  | 8% | 0
11. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 76mm | 2/0 | 70cm | 240 |  |  | 8% | 0
12. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | haczyk okrągła | 30mm | 2/0 | 70cm | 360 |  |  | 8% | 0
13. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 26mm | 1/0 | 70cm | 144 |  |  | 8% | 0
14. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 30mm | 1/0 | 70cm | 204 |  |  | 8% | 0
15. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 37mm | 1/0 | 70cm | 540 |  |  | 8% | 0
16. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 48mm | 1/0 | 70cm | 480 |  |  | 8% | 0
17. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | 5/8 koła okrągła | 36mm | 1/0 | 70cm | 72 |  |  | 8% | 0
18. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | haczyk okrągła podwójnie pogrubiona | 36mm | 1/0 | 70cm | 180 |  |  | 8% | 0
19. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 37 mm | 1 | 70cm | 540 |  |  | 8% | 0
20. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 40mm pogrubiona | 1 | 70cm | 720 |  |  | 8% | 0
21. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 48 mm | 1 | 70cm | 720 |  |  | 8% | 0
22. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 40 mm pogrubiona | 1 | 150cm pętla | 72 |  |  | 8% | 0
23. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | haczyk | 40mm pogrubiona | 1 | 70cm | 36 |  |  | 8% | 0
24. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | haczyk okrągła | 30 mm | 2/0 | 70cm | 48 |  |  | 8% | 0
25. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 37 mm | 2 | 70cm | 180 |  |  | 8% | 0
26. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 40 mm pogrubiona | 2 | 90 cm | 480 |  |  | 8% | 0
27. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 48 mm | 2 | 90 cm | 420 |  |  | 8% | 0
28. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 65 mm | 2 | 240 cm pętla | 72 |  |  | 8% | 0
29. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła | 65 mm | 2 | 90 cm | 602 |  |  | 8% | 0
30. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła okrągła tępa | 65mm | 2 | 90cm | 24 |  |  | 8% | 0
31. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana |  |  | 4/0 | 150 cm | 48 |  |  | 8% | 0
32. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana |  |  | 3/0 | 150 cm | 120 |  |  | 8% | 0
33. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana |  |  | 2/0 | 150 cm | 300 |  |  | 8% | 0
34. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana |  |  | 1/0 | 150 cm | 300 |  |  | 8% | 0
35. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana |  |  | 1 | 150 cm | 180 |  |  | 8% | 0
36. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | 1/2koła odwrotnie tnąca | 48mm | 1 | 70cm | 180 |  |  | 8% | 0
37. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | 1/2 koła odwrotnie tnąca | 48mm | 2 | 70cm | 360 |  |  | 8% | 0
38. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 24mm | 3/0 | 70cm | 72 |  |  | 8% | 0
RAZEM: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Materiał szewny powinien charakteryzować się doskonałymi właściwościami mechanicznymi takimi jak: pewność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się), wytrzymałość (nici nie zrywają się), łatwość sprowadzania węzła (węzeł nie blokuje się, nie zacina się), wyjątkowa gładkość powleczenia nici plecionych, które nie schodzi przy przechodzeniu przez tkanki zapewniając minimalną ich traumatyzację, bezpieczeństwo wiązania, dobra pamięć nici, dobra ostrość i wytrzymałość igły przy szwach atraumatycznych.Wymogi: 1. Opis nici na opakowaniu w języku polskim; 2. Grubość nici na każdym etapie otwarcia; 3. Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta; 4. W celu weryfikacji powyższych wymogów w przypadku watpliwości Zamawiający wezwie do przesłania próbek w ilości po 1 saszetce do każdej pozycji oraz zastrzega sobie możliwość wezwania do dostarczenia pełnego opakowania zbiorczego. 5. Na każdym opakowaniu zbiorczym i pojedyńczych saszetkach kod kreskowy i /lub kod DataMatrix , ułatwiające weryfikację produktu.
Pakiet nr 2.
Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu , niewchłanialny, barwiony.
Lp. | Nazwa asortymentu | Krzywizna igły okrągła | Grubość USP | Długość igły +/- 1 mm | Długość nici +/-5% | Ilość saszetek | Cena jedn. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | ½ koła | 1 | 65mm | 150cm | 48 | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | ½ koła | 1 | 37mm | 75cm | 36 |  |  | 8% | 0
3. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | ½ koła | 1 | 48mm | 75cm | 36 |  |  | 8% | 0
4. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | ½ koła | 0 | 30mm | 75 cm | 72 |  |  | 8% | 0
5. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | ½ koła | 0 | 37mm | 75cm | 48 |  |  | 8% | 0
6. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | ½ koła | 0 | 48mm | 75cm | 72 |  |  | 8% | 0
7. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | haczyk okrągła wzmocniona | 0 | 30mm | 100cm | 72 |  |  | 8% | 0
8. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | ½ koła | 3/0 | 26mm | 75cm | 72 |  |  | 8% | 0
9. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | ½ koła | 3/0 | 30 mm | 75 cm | 72 |  |  | 8% | 0
10. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | ½ koła | 3/0 | 37mm | 75cm | 72 |  |  | 8% | 0
11. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | ½ koła | 2/0 | 30mm | 75cm | 72 |  |  | 8% | 0
12. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | ½ koła | 2/0 | 37mm | 75cm | 72 |  |  | 8% | 0
13. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | prosta | 2/0 | 51mm | 75cm | 36 |  |  | 8% | 0
14. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | ½ koła | 2/0 | 26 mm | 75 cm | 108 |  |  | 8% | 0
15. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | 2x 3/8 koła okrągła tnąca | 7/0 | 8mm | 45cm | 144 |  |  | 8% | 0
16. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | 2x 3/8 koła okrągła | 7/0 | 8mm | 45cm | 144 |  |  | 8% | 0
17. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | 2x 3/8 koła okrągła | 6/0 | 8mm | 45cm | 144 |  |  | 8% | 0
18. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | 2x 3/8 koła okrągła tnąca | 6/0 | 8mm | 60cm | 144 |  |  | 8% | 0
19. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | 3/8 koła mikrograwerowana dwustronnie przyostrzona | 6/0 | 13mm | 45cm | 72 |  |  | 8% | 0
20. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | 3/8 koła mikrograwerowana dwustronnie przyostrzona | 5/0 | 16mm | 45cm | 72 |  |  | 8% | 0
21. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | 2x 3/8 koła okrągła | 5/0 | 10mm | 60cm | 72 |  |  | 8% | 0
22. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | 2x 3/8 koła okrągła tnąca | 5/0 | 10mm | 75cm | 72 |  |  | 8% | 0
23. | Monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu | 2x ½ koła okrągła | 3/0 | 13mm | 75cm | 72 |  |  | 8% | 0
Razem: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Materiał szewny powinien charakteryzować się doskonałymi właściwościami mechanicznymi takimi jak: pewność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się), wytrzymałość (nici nie zrywają się), łatwość sprowadzania węzła (węzeł nie blokuje się, nie zacina się), wyjątkowa gładkość powleczenia nici plecionych, które nie schodzi przy przechodzeniu przez tkanki zapewniając minimalną ich traumatyzację, bezpieczeństwo wiązania, dobra pamięć nici, dobra ostrość i wytrzymałość igły przy szwach atraumatycznych.Wymogi: 1. Opis nici na opakowaniu w języku polski 2. Grubość nici na każdym etapie otwarcia 3. Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta 4. W celu weryfikacji powyższych wymogów w przypadku watpliwości Zamawiający wezwie do przesłania próbek w ilości po 1 saszetce do każdej pozycji oraz zastrzega sobie możliwość wezwania do dostarczenia pełnego opakowania zbiorczego. 5. Na każdym opakowaniu zbiorczym i pojedyńczych saszetkach kod kreskowy i/lub kod DataMatrix , ułatwiające weryfikację materiału szewnego na każdym etapie.
Pakiet nr 3.
Monofilament syntetyczny poli-p-dioksanon długowchłanialny 180 - 210 dni z igłą. Siła podtrzymywania 90% po 14 dniach. Poz. 13-16 Szew monofilamentowy poli- 4-hydroksybutyrat. Podtrzymywanie tkankowe 50% po 90 dniach, wchłanianie 13-36 miesięcy
Lp. | Nazwa asortymentu | Krzywizna igły okrągła | Grubość USP | Długość igły +/- 1 mm | Długość nici +/-5% | Ilość saszetek | Cena jedn. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1. | Monofilament syntetyczny wchłanialny | ½ koła | 1 | 48mm | 150cm, pętla | 24 | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Monofilament syntetyczny wchłanialny | 3/8 koła z podwójną igłą | 6/0 | 13 mm | 70 cm | 36 |  |  | 8% | 0
3. | Monofilament syntetyczny wchłanialny | 3/8 koła z podwójną igłą | 5/0 | 13 mm | 70 cm | 36 |  |  | 8% | 0
4. | Monofilament syntetyczny wchłanialny | ½ koła | 4/0 | 22 mm | 70 cm | 120 |  |  | 8% | 0
5. | Monofilament syntetyczny wchłanialny | ½ koła | 3/0 | 22 mm | 70 cm | 108 |  |  | 8% | 0
6. | Monofilament syntetyczny wchłanialny | ½ koła | 2/0 | 26 mm | 70 cm | 180 |  |  | 8% | 0
7. | Monofilament syntetyczny wchłanialny | ½ koła | 1/0 | 26 mm | 70 cm | 48 |  |  | 8% | 0
8. | Monofilament syntetyczny wchłanialny | ½ koła | 1/0 | 30 mm | 70 cm | 72 |  |  | 8% | 0
9. | Monofilament syntetyczny wchłanialny | 5/8 koła | 1 | 65mm okrągła o zakończeniu trokarowym | 150cm, pętla | 48 |  |  | 8% | 0
10. | Monofilament syntetyczny wchłanialny | ½ koła | 1 | 76 mm | 150cm, pętla | 24 |  |  | 8% | 0
11. | Monofilament syntetyczny wchłanialny | ½ koła | 1 | 40 mm | 90 cm | 72 |  |  | 8% | 0
12. | Monofilament syntetyczny wchłanialny | ½ koła | 1 | 48 mm | 150cm pętla | 240 |  |  | 8% | 0
13. | Szew monofilamentowy poli- 4-hydroksybutyrat | ½ koła okrągła | 48 mm | 1 | 150cm pętla | 120 |  |  | 8% | 0
14. | Szew monofilamentowy poli- 4-hydroksybutyrat | ½ koła okrągła | 30 mm | 1/0 | 150cm | 48 |  |  | 8% | 0
15. | Szew monofilamentowy poli- 4-hydroksybutyrat | ½ koła okrągła | 48 mm | 1/0 | 150cm pętla | 120 |  |  | 8% | 0
16. | Szew monofilamentowy poli- 4-hydroksybutyrat | ½ koła okrągła | 37 mm pogrubiona | 1/0 | 150cm | 48 |  |  | 8% | 0
Razem: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Materiał szewny powinien charakteryzować się doskonałymi właściwościami mechanicznymi takimi jak: pewność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się), wytrzymałość (nici nie zrywają się), łatwość sprowadzania węzła (węzeł nie blokuje się, nie zacina się), wyjątkowa gładkość powleczenia nici plecionych, które nie schodzi przy przechodzeniu przez tkanki zapewniając minimalną ich traumatyzację, bezpieczeństwo wiązania, dobra pamięć nici, dobra ostrość i wytrzymałość igły przy szwach atraumatycznych.Wymogi: 1. Opis nici na opakowaniu w języku polskim. 2. Grubość nici na każdym etapie otwarcia. 3. Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta. 4. W celu weryfikacji powyższych wymogów w przypadku watpliwości Zamawiający wezwie do przesłania próbek w ilości po 1 saszetce do każdej pozycji oraz zastrzega sobie możliwość wezwania do dostarczenia pełnego opakowania zbiorczego. 5. Na każdym opakowaniu zbiorczym i pojedyńczych saszetkach kod kreskowy i/lub kod DataMatrix , ułatwiające weryfikację materiału szewnego na każdym etapie.
Pakiet nr 4.
Nić wchłanialna, monofilamentowa, glikonat. Podtrzymywanie tkankowe 50% po 13-14 dniach . 0% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 28 dniach. Wchłanianie 60-90 dni.
Lp. | Nazwa asortymentu | Krzywizna igły | Grubość USP | Długość igły | Długość nici +/-5% | Ilość saszetek | Cena jedn. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1. | Nić wchłanialna, monofilamentowa, glikonat. | ½ koła | 2/0 | 40 mm pogrubiona | 90cm | 144 | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Nić wchłanialna, monofilamentowa, glikonat. , bezbarwny | 3/8 koła | 2/0 | 24 mm odwrotnie tnąca | 70cm | 144 |  |  | 8% | 0
3. | Nić wchłanialna, monofilamentowa, glikonat. | ½ koła | 3/0 | 26 mm | 70cm | 144 |  |  | 8% | 0
4. | Nić wchłanialna, monofilamentowa, glikonat. | ½ koła | 4/0 | 26 mm | 70cm | 72 |  |  | 8% | 0
Razem: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Materiał szewny powinien charakteryzować się doskonałymi właściwościami mechanicznymi takimi jak: pewność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się), wytrzymałość (nici nie zrywają się), łatwość sprowadzania węzła (węzeł nie blokuje się, nie zacina się), wyjątkowa gładkość powleczenia nici plecionych, które nie schodzi przy przechodzeniu przez tkanki zapewniając minimalną ich traumatyzację, bezpieczeństwo wiązania, dobra pamięć nici, dobra ostrość i wytrzymałość igły przy szwach atraumatycznych.Wymogi: 1. Opis nici na opakowaniu w języku polskim. 2. Grubość nici na każdym etapie otwarcia. 3. Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta. 4. W celu weryfikacji powyższych wymogów w przypadku watpliwości Zamawiający wezwie do przesłania próbek w ilości po 1 saszetce do każdej pozycji oraz zastrzega sobie możliwość wezwania do dostarczenia pełnego opakowania zbiorczego. 5. Na każdym opakowaniu zbiorczym i pojedyńczych saszetkach kod kreskowy lub kod DataMatrix , ułatwiające weryfikację materiału szewnego na każdym etapie.
Pakiet nr 5.
Szew niewchłanialny, poliamidowy z igłą odwrotnie tnącą, barwiony.
Lp. | Nazwa asortymentu | Krzywizna igły | Grubość USP | Długość igły | Długość nici +/-5% | Ilość saszetek | Cena jedn. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 6/0 | 12mm | 45cm | 108 | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 6/0 | 16mm | 45mm | 108 |  |  | 8% | 0
3. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 5/0 | 12mm | 45cm | 108 |  |  | 8% | 0
4. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 5/0 | 16mm | 45mm | 108 |  |  | 8% | 0
5. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła mikrograwerowana, dwustronnie przyostrzona | 4/0 | 19 mm | 75 cm | 528 |  |  | 8% | 0
6. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 3/0 | 24 mm | 75 cm | 696 |  |  | 8% | 0
7. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 3/0 | 30 mm | 75 cm | 528 |  |  | 8% | 0
8. | Nić niewchłanialna nylonowa | prosta | 3/0 | 51 mm | 90 cm | 72 |  |  | 8% | 0
9. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 3/0 | 35 mm | 90 cm | 480 |  |  | 8% | 0
10. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 2/0 | 24mm | 75cm | 180 |  |  | 8% | 0
11. | Nić niewchłanialna nylonowa | prosta | 2/0 | 51 mm | 90 cm | 72 |  |  | 8% | 0
12. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 2/0 | 30 mm | 75 cm | 192 |  |  | 8% | 0
13. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 2/0 | 35 mm | 90 cm | 1200 |  |  | 8% | 0
14. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 2/0 | 39 mm | 75 cm | 120 |  |  | 8% | 0
15. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 2/0 | 45 mm | 100 cm | 72 |  |  | 8% | 0
16. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 2/0 | 90 mm | 100cm | 72 |  |  | 8% | 0
17. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 1/0 | 90 mm | 100cm | 72 |  |  | 8% | 0
18. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 1/0 | 39 mm | 75 cm | 180 |  |  | 8% | 0
19. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 1 | 90 mm | 100 cm | 72 |  |  | 8% | 0
20. | Szew pleciony poliestrowy,powlekany niewchłanialny | ½ koła | 2/0 | 30 mm | 75cm | 72 |  |  | 8% | 0
21. | Szew pleciony poliestrowy,powlekany niewchłanialny | ½ koła | 1/0 | 30 mm | 75cm | 72 |  |  | 8% | 0
22. | Szew pleciony poliestrowy,powlekany niewchłanialny | ½ koła | 1/0 | 37 mm | 75cm | 72 |  |  | 8% | 0
23. | Zszywki do skóry,powleczone teflonem,do wykorzystania przez pacjentów uczulonych na nikiel (oświadczenie producenta), średnica zszywki 0,58mm. Wymiary 6,9x4,2mm(oświadczenie producenta),mogą być założone w czasie badania MRI i CT(oświadczenie producenta). Ilość zszywek 35,ilość w opakowaniu zbiorczym 6. |  |  |  |  | 15 |  |  | 8% | 0
24. | Przyrząd do zdejmowania zszywek, jednorazowego użytku, końcówka ze stali. Opakowanie zbiorcze 6 szt. |  |  |  |  | 15 |  |  | 8% | 0
25. | Sterylne, pakowane pojedyńczo podkładki o antypoślizgowej strukturze z wypukłymi namagnesowanymi polami opakowanie zbiorcze 12 sztuk |  |  |  |  | 10 |  |  | 8% | 0
Razem: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Materiał szewny powinien charakteryzować się doskonałymi właściwościami mechanicznymi takimi jak: pewność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się), wytrzymałość (nici nie zrywają się), łatwość sprowadzania węzła (węzeł nie blokuje się, nie zacina się), wyjątkowa gładkość powleczenia nici plecionych, które nie schodzi przy przechodzeniu przez tkanki zapewniając minimalną ich traumatyzację, bezpieczeństwo wiązania, dobra pamięć nici, dobra ostrość i wytrzymałość igły przy szwach atraumatycznych.Wymogi: 1. Opis nici na opakowaniu w języku polskim. 2. Grubość nici na każdym etapie otwarcia. 3. Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta. 4. W celu weryfikacji powyższych wymogów w przypadku watpliwości Zamawiający wezwie do przesłania próbek w ilości po 1 saszetce do każdej pozycji oraz zastrzega sobie możliwość wezwania do dostarczenia pełnego opakowania zbiorczego. 5. Na każdym opakowaniu zbiorczym i pojedyńczych saszetkach kod kreskowy lub kod DataMatrix , ułatwiające weryfikację materiału szewnego na każdym etapie. | [9 empty] | 0
Pakiet nr 6.
Jedwab naturalny wykonany z plecionych włókien jadwabnych (łańcuchy polipeptydowe). Powlekany rafinowanym woskiem parafinowym.
Lp. | Nazwa asortymentu | Krzywizna igły | Długość igły +/-1 mm | Grubość nici | Długość nici +/- 5% | Ilość saszetek | Cena jedn. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1. | Pleciony szew niewchłanialny | 1/2 koła okrągła | 22 mm | 3/0 | 75 cm | 36 | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Pleciony szew niewchłanialny | 1/2 koła okrągła | 22 mm | 2/0 | 75 cm | 36 |  | 0 | 8% | 0
3. | Pleciony szew niewchłanialny | 1/2 koła okrągła | 30 mm | 2/0 | 75 cm | 36 |  | 0 | 8% | 0
4. | Pleciony szew niewchłanialny | 1/2 koła okrągła | 30 mm | 1/0 | 75 cm | 36 |  | 0 | 8% | 0
5. | Pleciony szew niewchłanialny | 1/2 koła okrągła | 37 mm | 1 | 75 cm | 36 |  | 0 | 8% | 0
6. | Pleciony szew niewchłanialny | 1/2 koła okrągła | 37 mm | 2 | 75 cm | 36 |  | 0 | 8% | 0
7. | Pleciony szew niewchłanialny | 1/2 koła okrągła | 48 mm | 1 | 75 cm | 36 |  | 0 | 8% | 0
Razem: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Materiał szewny powinien charakteryzować się doskonałymi właściwościami mechanicznymi takimi jak: pewność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się), wytrzymałość (nici nie zrywają się), łatwość sprowadzania węzła (węzeł nie blokuje się, nie zacina się), wyjątkowa gładkość powleczenia nici plecionych, które nie schodzi przy przechodzeniu przez tkanki zapewniając minimalną ich traumatyzację, bezpieczeństwo wiązania, dobra pamięć nici, dobra ostrość i wytrzymałość igły przy szwach atraumatycznych.Wymogi: 1. Opis nici na opakowaniu w języku polskim. 2. Grubość nici na każdym etapie otwarcia. 3. Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta. 4. W celu weryfikacji powyższych wymogów w przypadku watpliwości Zamawiający wezwie do przesłania próbek w ilości po 1 saszetce do każdej pozycji oraz zastrzega sobie możliwość wezwania do dostarczenia pełnego opakowania zbiorczego. 5. Na każdym opakowaniu zbiorczym i pojedyńczych saszetkach kod kreskowy lub kod DataMatrix , ułatwiające weryfikację materiału szewnego na każdym etapie. | [9 empty] | 0
Pakiet nr 7.
Protezy do zaopatrywania przepuklin - poz. 1,6 siatki przepuklinowe waga 48g/m kw, grubość 0,55mm, wielkość porów 3,6x2,8mm, niebieskie pasy pozycjonujące , poz. 2 i 8 siatki przepuklinowe waga 60 g/m kw, grubość 0,53mm, wielkość porów 1,5mm, niebieskie pasy wzmacniające. Poz. 3 siatki przepuklinowe waga 36g/m kw, grubość 0,39mm, wielkość porów 1mm, niebieskie pasy pozycjonujące z wycięciem na powrózek. poz 4,5 siatki przepuklinowe waga 36g/m kw, grubość 0,39mm, wielkość porów 1mm, niebieskie pasy pozycjonujące.
L.p. | Nazwa asortymentu |  |  | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1. | Siatka monofilamentowa polipropylenowa |  |  | 10 cm x 15 cm | szt. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Siatka monofilamentowa polipropylenowa |  |  | 10cm x 15cm | szt. | 30 |  |  | 8% | 0
3. | Siatka monofilamentowa polipropylenowa |  |  | 6cm x14cm | szt. | 40 |  |  | 8% | 0
4. | Siatka monofilamentowa polipropylenowa |  |  | 10cm x15cm | szt. | 40 |  |  | 8% | 0
5. | Siatka monofilamentowa polipropylenowa |  |  | 15cm x15cm | szt. | 5 |  |  | 8% | 0
6. | Siatka monofilamentowa polipropylenowa |  |  | 5cm x 10cm | szt. | 5 |  |  | 8% | 0
7. | Siatka monofilamentowa polipropylenowa |  |  | 30cm x30cm | szt. | 5 |  |  | 8% | 0
8. | Siatka monofilamentowa polipropylenowa |  |  | 5cm x10cm | szt. | 10 |  |  | 8% | 0
9. | Zestaw do fiksacji/ mocowania siatek w laparoskopowej naprawie przepuklin pachwinowych do wykorzystania w pięciu zabiegach, składający się z aplikatora- kaniuli w ilości pięć sztuk, z pięciu strzykawek 2 ml Luer Lock Solo oraz pięciu ampułek kleju tkankowego z polimeru: monomerycznego n-butyl-2-cyjanoakrylatu w kolorze niebieskim. (op. zbiorcze 5 kompletów- zestawów) |  |  |  | op. | 18 |  |  | 8% | 0
10. | Klej tkankowy z polimeru: monomerycznego n-butyl-2-cyjanoakrylatu w kolorze niebieskim. Ampułka 0,5 ml zapakowana w alumniniowym woreczku. Nie wymaga przechowywania w lodówce, klej gotowy do użycia. Opakowanie zbiorcze 10 ampułek. |  |  |  | op. | 20 |  |  | 8% | 0
RAZEM: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Pakowane pojedynczo, sterylne, płaskie.
Pakiet nr 8.
Sterylny wosk kostny (mieszanina wosku pszczelego 70% i wazeliny 30%.)
Lp. | Nazwa asortymentu |  |  |  | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1. | Wosk kostny -waga. 2,50g. Opakowanie zbiorcze 24 listki/saszetki |  |  |  | szt | 24 | 0 | 0 | 8% | 0
Razem: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 9.
Drut chirurgiczny monofilamentowy ze stali nierdzewnej, niewchłanialny
Lp. | Nazwa asortymentu | Krzywizna igły | Długość igły +/-1 mm | Grubość nici | Długość nici +/- 5% | Ilość saszetek w opakowaniu zbiorczym | Cena jedn. netto zł. za opakowanie zbiorcze | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1. | Drut chirurgiczny, monofilamentowy ze stali nierdzewnej, niewchłanialny | ½ koła igła okrągło-tnąca TAPERCUT | 48 mm | 4 | 4x45cm | 12 | 0 | 0 | 8% | 0
Razem: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 10.
Szew monofilamentowy ,bezbarwny glikonat ,niepowlekany ,wchłanialny . Zdolność podtrzymywania tkankowego : 70-80% po 5 dniach ,50%-po 6-7 dniach, 20-30 % po 10 dniach , 0% po 14-21 dniach. Całkowita absorpcja masy szwu po 56 dniach.
Lp. | Nazwa asortymentu | Krzywizna igły | Grubość USP | Długość igły | Długość nici +/-5% | Ilość saszetek | Cena jedn. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1. | Monofilament ,bezbarwny glikonat, nieowlekany , wchłanialny | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 24 mm | 45cm | 108 | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Monofilament ,bezbarwny glikonat, nieowlekany , wchłanialny | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 12mm | 45cm | 108 |  | 0 | 8% | 0
3. | Monofilament ,bezbarwny glikonat, nieowlekany , wchłanialny, | 1/2 koła okrągła | 3/0 | 26mm | 70cm | 72 |  | 0 | 8% | 0
4. | Monofilament ,bezbarwny glikonat, nieowlekany , wchłanialny, niepowlekany | 1/2 koła okrągła | 3/0 | 30mm | 70cm | 36 |  | 0 | 8% | 0
5. | Monofilament ,bezbarwny glikonat, nieowlekany , wchłanialny | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2/0 | 24 mm | 45cm | 36 |  | 0 | 8% | 0
6. | Monofilament ,bezbarwny glikonat, nieowlekany , wchłanialny | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 19 mm | 45cm | 72 |  | 0 | 8% | 0
Razem: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Materiał szewny powinien charakteryzować się doskonałymi właściwościami mechanicznymi takimi jak: pewność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się), wytrzymałość (nici nie zrywają się), łatwość sprowadzania węzła (węzeł nie blokuje się, nie zacina się), wyjątkowa gładkość powleczenia nici plecionych, które nie schodzi przy przechodzeniu przez tkanki zapewniając minimalną ich traumatyzację, bezpieczeństwo wiązania, dobra pamięć nici, dobra ostrość i wytrzymałość igły przy szwach atraumatycznych.Wymogi: 1. Opis nici na opakowaniu w języku polskim. 2. Grubość nici na każdym etapie otwarcia. 3. Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta. 4. W celu weryfikacji powyższych wymogów w przypadku watpliwości Zamawiający wezwie do przesłania próbek w ilości po 1 saszetce do każdej pozycji oraz zastrzega sobie możliwość wezwania do dostarczenia pełnego opakowania zbiorczego. 5. Na każdym opakowaniu zbiorczym i pojedyńczych saszetkach kod kreskowy lub kod DataMatrix , ułatwiające weryfikację materiału szewnego na każdym etapie.
Pakiet nr 11.
Taśmy silikonowe do retrakcji niewchłanialne.
Lp. | Nazwa asortymentu | Grubość | Długość taśmy | kolor taśmy | Ilość saszetek | Cena jedn. Netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka Vat | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy | Producent
1. | Taśma silikonowa do retrakcji | 1,5mm. | 2x45cm. | czerwony | 24 | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Taśma silikonowa do retrakcji | 1,5mm. | 2x45cm. | niebieski | 24 |  | 0 | 8% | 0
Razem: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 12.
Wchłanialny jałowy hemostatyk.
Lp. | Nazwa asortymentu |  |  |  | ilość szt. w opakowaniu | ilość opakow. | Cena jedn. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1. | Wchłanialny jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% ,oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego)o działaniu bakteriobójczym .Niskie ph 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA ,MRSE ,PRSP,E.COLI.Okres wchłaninia 7-14 dni.Czas umożliwiający hemostazę :2-8 minut. Rozmiar 5 cm.x 7 cm. Na opakowaniu zbiorczym kod kresokowy, saszetka pakowana w podwójne opakowanie , bez elementów papierowych. |  |  |  | 15 | 4 | 0 | 0 | 8% | 0
Razem: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 13.
Zestaw do operacji przepukliny.
Lp. | Nazwa asortymentu |  |  |  | ilość szt. w opakowaniu | ilość opakow. | Cena jedn. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1. | Zestaw do operacji przepukliny składający się z : - serweta dwuwarstwowa 150x250cm gramatura 57g/m² -1x nożyczki Metzenbauma j.u. dł. 310mm, śr.5mm z przyłączem HF monopolarnym; -2x fartuch chirurgiczny rozmiar XL; -1x fartuch chirurgiczny rozmiar L. Fartuchy wykonane z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min.44,2 g/m2, rękaw zakończony niepylącym, elastycznym mankietem bawełnianym o dł. min 7 cm,rękaw typu reglan, zapięcie pod szyją na rzep,troki zakończone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, umożliwienie założenia samodzielnego fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny, odporność na przenikanie mni. 25,2cmH2O, wytrzymałaość na rozdzieranie wzdłużne min.27,47N, wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne min.45,38N; -1x siatka niewchłanialna polipropylenowa z niebieskimi pasami pozycjonującymi, waga 0,36g/m2.Wielkość porów 1,0mm.1x Ręcznik papierowy 30x40 cm. 1x Trrokar z bezpiecznym ostrzem śr. 11mm dł.100cm z kranikiem insuflacyjnym, żebrowana kaniula, znacznik RTG na końcu trokara, Uniwersalna uszczelka i zdejmowana głowica. |  |  |  | 1 | 80 | 0 | 0 | 8% | 0
Razem: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 14.
Materiały zespalające
Lp. | Nazwa asortymentu | Krzywizna igły okrągła | Rozmiar i długość nici | Ilość opakowań | Ilość saszetek w opakowaniu | Cena jedn. netto zł.opak. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa szwu | Nazwa handlowa
1. | Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran zaopatrzone w jedną igłę okragłą, zakończone pętlą, wykonane z poliglekapronu, z nieścieralnym powleczeniem z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum dzialania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 -238 dni. Urządzenie zaopatrzone jest w syntetyczne symetrycznie ułożone kotwiczki. | 1/2 koła 26 mm okrągła | 2/0; 23 cm | 6 | 12 | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran zaopatrzone w jedną igłę okragłą, zakończone pętlą, wykonane z polidioksanonu, z nieścieralnym powleczeniem z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum dzialania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni. Urządzenie zaopatrzone jest w symetrycznie symetrycznie ułożone kotwiczki. | 1/2 koła 26 mm okrągła | 0;30 cm | 6 | 12 |  |  | 8% | 0
3. | Szew sysntetyczny, monofilament, niewchłanialny, polipropylenowy z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła z iglami o zwiększonej stabilności w imadle. | igła haczykowata typu "J" okrągło-tnąca; 31mm | 0; 100 cm | 6 | 12 |  |  | 8% | 0
| Razem: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 15
Staplery
Lp. | Nazwa asortymentu |  |  |  |  | Ilość sztuk | Cena jedn. netto zł.szt | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1. | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeleń podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Ładunek w kolorze zielonym do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm, do tkanki grubej. Wysokość otwartej zszywki 4,7 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek (6 szt./op.) |  |  |  |  | 2 |  |  | 8% | 0
3. | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,5 mm do minimum 2,2 mm. Rozmiary staplera: 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,2mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) |  |  |  |  | 20 |  |  | 8% | 0
4. | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem w kolorze niebieskim do tkanki standardowej, o wys. zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm albo załadowany ładunkiem zielonym do tkanki grubej, o wys. zszywki 4,8mm, po zamknięciu 2,0mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. (3szt./op.) |  |  |  |  | 12 |  |  | 8% | 0
5. | Jednorazowy ładunek w kolorze niebieskim do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60 mm do tkanki standardowej; wys. zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm albo do tkanki grubej; wys. Zszywki 4,8mm, po zamknięciu 2,0mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. (12szt./op.) |  |  |  |  | 6 |  |  | 8% | 0
6. | Jednorazowe staplery liniowe z nożem o dł. linii szwu 57 mm załadowane opcjonalnie ładunkami: w kolorze niebieskim do tkanki standardowej o wys. zszywki 3,58 mm, po zamknięciu 1,5 mm lub w kolorze zielonym do tkanki grubej o wys. zszywki 4,5 mm, po zamknięciu 2,0. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Nóż zintegrowany ze staplerem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj zamawianego produktu. (3szt./op.) |  |  |  |  | 6 |  |  | 8% | 0
7. | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 57mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). Cztery rzędy zszywek (po dwa z każdej strony noża). 12 sztuk w opakowaniu. |  |  |  |  | 6 |  |  | 8% | 0
8. | Jednorazowe staplery liniowe z nożem o dł. linii szwu 77 mm załadowane opcjonalnie ładunkami: w kolorze niebieskim do tkanki standardowej o wys. zszywki 3,58 mm, po zamknięciu 1,5 mm, w kolorze zielonym do tkanki grubej o wys. zszywki 4,5 mm, po zamknięciu 2,0. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Nóż zintegrowany ze staplerem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj zamawianego produktu. (3szt./op.) |  |  |  |  | 6 |  |  | 8% | 0
9. | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 77mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). Cztery rzędy zszywek (po dwa z każdej strony noża). 12 sztuk w opakowaniu. |  |  |  |  | 6 |  |  | 8% | 0
10. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o dł. linii szwu 102 mm załadowany ładunkiem w kolorze niebieskim do tkanki standardowej, wyposażony w zszywki ze stopu tytanu o wysokości 3,85 mm, po zamknięciu 1,5 mm lub załadowany ładunkiem w kolorze zielonym do tkanki grubej, wyposażony w zszywki ze stopu tytanu o wysokości 4,5mm, po zamknięciu 2,0mm. Nóż zintegrowany ze staplerem. (3szt./op.) |  |  |  |  | 6 |  |  | 8% | 0
11. | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 102mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). Cztery rzędy zszywek (po dwa z każdej strony noża). 12 sztuk w opakowaniu. |  |  |  |  | 6 |  |  | 8% | 0
12. | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm. Rączka staplera pakowana bez ładunku. (3szt./op.) |  |  |  |  | 50 |  |  | 8% | 0
13. | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), średnio-grubej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek ze stopu tytanu wykonanych w technologii przestrzennej 3D o dł. lini szwu 81 mm. Nóż zintegrowany z ładunkiem. (12szt./op.) |  |  |  |  | 100 |  |  | 8% | 0
14. | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm. (3szt./op.) |  |  |  |  | 6 |  |  | 8% | 0
15. | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowane w szczęki staplera, wyposażone w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek niebieski do tkanki standardowej, o wys. otwartej szywki 3,6 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ładunek złoty do tkanki średnio-grubej, o wys. otwartej szywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,8 mm. Ładunek zielony do tkanki grubej, o wys. otwartej szywki 4,1 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ładunki posiadą specjalnie zaprojektowaną chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. (12szt./op.) |  |  |  |  | 12 |  |  | 8% | 0
16. | Jednorazowy trokar o średnicy 12mm i długości 100mm. Skośnie zakończona karbowana, przezierna kaniula z użebrowaniem w kształcie odwróconej choinki. Podwójna uszczelka; stała w kaniuli, druga w zdejmowalnym porcie, zapobiegająca utracie odmy przy jego odłączeniu od kaniuli. Trokar posiada możliwość odwracalnego odłączenia portu od kaniuli oraz wizualny znacznik poprawnego montażu portu i kaniuli. Konstrukcja dwóch uszczelek pozwala na stosowanie narzędzi w przedziale średnicy 4,7- 12,7 mm bez ryzyka utraty odmy. Trokar o średnicy 12 mm umożliwia stosowanie endostaplera o tzw. trzonie „oversize 12 mm, typu „Echelon” o średnicy 12, 7. Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzania narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz latexu. 5 sztuk w opakowaniu |  |  |  |  | 5 |  |  | 8% | 0
Razem: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 16.
Siatki przepuklinowe.
Lp. | Nazwa asortymentu |  |  | Rozmiar | ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Ilość opakowań/szt | Cena jedn. netto zł. za opak. /szt. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1. | Wielowarstwowa antyadhezyjna siatka separujaca tkanki. Kompozyt – makroporowatej lekkiej siatki polipropylenowej – oksydowanej regenerowanej celulozy wchłanialnej w okresie 7-14 dni (warstwa separujaca) – polidwuoksanonu (warstwa łaczaca). Rozmiar siatki 15cm x 15cm. Kształt siatki kwadratowy. |  |  | 15 x 15 cm; kształt kwadratowy | 1 | 5 | 0 | 0 | 8% | 0
2. | Wielowarstwowa antyadhezyjna siatka separujaca tkanki. Kompozyt – makroporowatej lekkiej siatki polipropylenowej – oksydowanej regenerowanej celulozy wchłanialnej w okresie 7-14 dni (warstwa separujaca) – polidwuoksanonu (warstwa łaczaca). Rozmiar siatki 20cm x 25cm. Kształt siatki owalny. |  |  | 20 x 25 cm; kształt owalny | 1 | 5 |  | 0 | 8% | 0
3. | Częściowo wchłanialna, monofilamentowa, makroporowata, ultralekka siatka o gramaturze 28 g/m², srednica porów 3-4 mm, kompozyt: 50% wchłanialnego poliglekapronu-25 (ok. 84 dni) i 50% polipropylenu. Cienkie filamenty – ponizej 1 mm. Niski odsetek kurczenia siatki po implantacji - ok. 1,9%. Rozmiar siatki 6cm x 11cm . |  |  | 6x11 cm | 3 | 2 |  | 0 | 8% | 0
4. | Częściowo wchłanialna, monofilamentowa, makroporowata, ultralekka siatka o gramaturze 28 g/m², srednica porów 3-4 mm, kompozyt: 50% wchłanialnego poliglekapronu-25 (ok. 84 dni) i 50% polipropylenu. Cienkie filamenty – ponizej 1 mm. Niski odsetek kurczenia siatki po implantacji - ok. 1,9%. Rozmiar siatki 10cm x 12cm. |  |  | 10x12 cm | 3 | 2 |  | 0 | 8% | 0
5. | Częściowo wchłanialna, monofilamentowa, makroporowata, ultralekka siatka o gramaturze 28 g/m², srednica porów 3-4 mm, kompozyt: 50% wchłanialnego poliglekapronu-25 (ok. 84 dni) i 50% polipropylenu. Cienkie filamenty – ponizej 1 mm. Niski odsetek kurczenia siatki po implantacji - ok. 1,9%. Rozmiar siatki 10cm x 15cm. |  |  | 10x15 cm | 3 | 2 |  | 0 | 8% | 0
6. | Częściowo wchłanialna, monofilamentowa, makroporowata, ultralekka siatka o gramaturze 28g/m2, kompozyt: 50% wchłanialnego poliglekapronu-25 (okres wchłaniania od 90 do 120 dni) i 50% polipropylenu. Cienkie filamenty: poniżej 1mm. Wzór porów w kształcie plastra miodu. Rozmiar siatki 6cm x 12 cm. |  |  | 6x12 cm | 1 | 6 |  | 0 | 8% | 0
7. | Częściowo wchłanialna, monofilamentowa, makroporowata, ultralekka siatka o gramaturze 28 g/m², srednica porów 3-4 mm, kompozyt: 50% wchłanialnego poliglekapronu-25 (ok. 84 dni) i 50% polipropylenu. Cienkie filamenty – ponizej 1 mm. Niski odsetek kurczenia siatki po implantacji - ok. 1,9%. Rozmiar siatki 15cm x 15cm. |  |  | 15x15 cm | 3 | 2 |  | 0 | 8% | 0
8. | Częściowo wchłanialna, monofilamentowa, makroporowata, ultralekka siatka o gramaturze 28 g/m², srednica porów 3-4 mm, kompozyt: 50% wchłanialnego poliglekapronu-25 (ok. 84 dni) i 50% polipropylenu. Cienkie filamenty – ponizej 1 mm. Niski odsetek kurczenia siatki po implantacji - ok. 1,9%. Rozmiar siatki 15cm x 30cm. |  |  | 15x30 cm | 1 | 6 |  | 0 | 8% | 0
9. | Częściowo wchłanialna, monofilamentowa, makroporowata, ultralekka siatka o gramaturze 28 g/m², srednica porów 3-4 mm, kompozyt: 50% wchłanialnego poliglekapronu-25 (ok. 84 dni) i 50% polipropylenu. Cienkie filamenty – ponizej 1 mm. Niski odsetek kurczenia siatki po implantacji - ok. 1,9%. Rozmiar siatki 30cm x 30cm. |  |  | 30x30 cm | 1 | 3 |  | 0 | 8% | 0
Razem: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 17.
Podwiazka pętlowa endoloop
Lp. | Nazwa asortymentu |  |  |  | Ilość szt w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jedn. netto zł. za opakowanie | Wartość netto zł. | Wartość VAT | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy | Producent
1 | Podwiązka pętlowa PDS II typu Endoloop 2-0( polidioksanon, okses wchłaniania 182-238 dni, profil podtrzymania tkankowego: po 14 dniach -80%, po 28 dniach - 70 %, po 42 dniach - 60 %, 12 saszetek w opakowaniu. |  |  |  | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8%
Razem: | [7 empty] | 0 | 0
Materiał sterylny jednorazowego użytku, pojedyńcze sztuki z opakowania zbiorczego.
Materiał szewny powinien charakteryzować się doskonałymi właściwościami mechanicznymi takimi jak: pewność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się), wytrzymałość (nici nie zrywają się), łatwość sprowadzania węzła (węzeł nie blokuje się, nie zacina się), wyjątkowa gładkość powleczenia nici plecionych, które nie schodzi przy przechodzeniu przez tkanki zapewniając minimalną ich traumatyzację, bezpieczeństwo wiązania, dobra pamięć nici, dobra ostrość i wytrzymałość igły przy szwach atraumatycznych.
Pakiet nr 18.
Narzędzia, klipy, Endobagi
Lp. | Nazwa asortymentu |  |  |  |  | Ilość sztuk/opakowań | Cena jedn. netto zł.opak. | Wartość netto zł. | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy
1 | Grasper laparoskopowy okienkowy, z zamkiem, sterylny, kilkukrotnego użytku (do 9 sterylizacji w parze), trzon obrotowy 5 mm, długość 34 cm, z kolorystycznym oznaczeniem rodzaju narzędzia. |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Grasper laparoskopowy typu Maxi Grip, z zamkiem, sterylny, kilkukrotnego użytku (do 9 sterylizacji w parze), trzon obrotowy 5 mm, długość 34 cm, z kolorystycznym oznaczeniem rodzaju narzędzia. |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 8% | 0
3 | Preparator laparoskopowy Maryland, sterylny, do kilkukrotnego użytku (do 9 sterylizacji w parze), trzon obrotowy 5 mm, długość 34 cm, z kolorystycznym oznaczeniem rodzaju narzędzia. |  |  |  |  | 15 |  | 0 | 8% | 0
4 | Nożyczki laparokopowe zagięte typu Metzenbaum, sterylne, do kilkukrotnego użytku (do 9 sterylizacji w parze), trzon obrotowy 5 mm, długość 34 cm, z kolorystycznym oznaczeniem rodzaju narzędzia. |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 8% | 0
5 | Trokar laparoskopowy z ostrzem bezpiecznym rozpychającym, średnica 5 mm, z kaniulą karbowaną 100 mm, zaworem insuflacja/desuflacja, produkt sterylny, jednorazowego użytku. |  |  |  |  | 50 |  | 0 | 8% | 0
6 | Trokar laparoskopowy z ostrzem bezpiecznym rozpychającym, średnica 11 mm, z kaniulą karbowaną 100 mm, zaworem insuflacja/desuflacja, samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 11 mm (bez konieczności używania redukcji) Produkt sterylny, jednorazowego użytku. |  |  |  |  | 200 |  | 0 | 8% | 0
7 | Zestaw trokarów: - 1 x trokar 10 mm typ bezpieczny liniowy z mechanizmem aktywującym ostrze i wskaźnikiem aktywacji, - 2 x kaniula żłobkowana 10 mm z portem do insuflacji, - 1 x redukcja do kaniul 5/10 mm, - 1 x trokar 5 mm typ piramidalny rozpychający, - 2 x kaniula żłobkowana 5 mm z portem do insuflacji, - 1 x igła veresa z kranikiem, - 1 x woreczek ekstrakcyjny ze ściągaczem. - 1 x 6 szt klipsów ML do klipsownicy typu 0301-07MLE - 1 x 6 szt klipsów ML do klipsownicy typu 0301-02MLE |  |  |  |  | 15 |  | 0 | 8% | 0
8 | Jednorazowa igła Veresa z kranikiem do insuflacji i wskażnikiem optycznym informującym o położeniu igły, długość 12 i 15 cm |  |  |  |  | 15 |  | 0 | 8% | 0
9 | Wielorazowa klipsownica laparoskopowa, rozmiar ML, bransze podgięte pod kątem 25 stopni, uchwyt szczęk w kształcie litery V 50-60stopni, rotacja trzonu 360 stopni, długość robocza 33cm, średnica trzonu 10mm. |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 8% | 0
10 | Wielorazowa klipsownica laparoskopowa uniwersalna (jedna klipsownica do dwóch rozmiarów klipsów), rozmiar L/XL, dźwignia zmiany rozmiaru klipsa z L na XL, rotacja trzonu 360 stopni, długość robocza 33 cm, średnica trzonu 10 mm, ruchomy przedni uchwyt rękojeści, rozmiar klipsownicy umieszczony na rączce oraz na końcu dystalnym klipsownicy. |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 8% | 0
11 | Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar L i XL, dwukierunkowo naprzemiennie ułożone zęby umieszczone na całej wewnętrznej powierzchni ramion klipsa zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia pod kątem 45° dla podwyższonej stabilności poprzecznej na naczyniu, aktywny zawias oraz zatrzask; do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej; ładunek zawierający 6 sztuk klipsów. Opakowanie zbiorcze zawierające 20 ładunków. Zamawiający wymaga zaoferowania 4 opakowań zbiorczych po 20 ładunków. |  |  |  |  | 4 |  | 0 | 8% | 0
12 | Klipsy tytanowe rozmiar ML o wymiarach przed zamknięciem 8,1 mm i 9,1 mm po zamknięciu, pojedynczy podłużny rowek wzdłuż całej wewnętrznej powierzchni klipsa, do klipsownicy o przekroju szczęk w kształcie litery V 50-60 O, do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej; ładunek zawierający 6 szt. klipsów. Opakowwanie zbiorcze zawiierające 20 ładunków. Zamawiający wymaga zaoferowania 10 opakowań zbiorczych po 20 ładunków. |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 8% | 0
13 | Klipsy tytanowe średnio duże do posiadanej przez Zamawiającego klipsownicy do chirurgii otwartej o długości 280 mm, szczęki pod kątem 25 stopni, wysokośc kliosa 7,90mm, szerokośc 8,1 mm, ładunek zawierający 6 szt klipsów. Opakowanie zborcze zawierające 20 ładunków. Zamawiający wymaga zaoferowania 2 opakowań zbiorczych po 20 ładunków. |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 8% | 0
14 | Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny, pojemność 200, 400 i 800 ml (do wyboru przez Zamawiającego), w polietylenowej rurce z wypychaczem do trokara 10 mm, ściągacz z pamięcią kształtu wykonany z nitinolu. |  |  |  |  | 150 |  | 0 | 8% | 0
15 | Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny, wykonany z materiału Ripstop, pokryty od wewnętrznej strony poliuretanem, sterylny, jednorazowy, pojemność 500 ml, średnica 85 mm, długość 210 mm, do trokara 10mm, ściągacz wykonany z włókna polikarbonowego. |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 8% | 0
16 | Roztwór przeciw parowaniu OPTYK, szkieł endoskopów, STERYLNY, 25 szt w opakowaniu |  |  |  |  | 6 |  | 0 | 8% | 0
17 | Wielorazowa klipsownica laparoskopowa, rozmiar L, uchwyt szczęk 1,26-1,42 mm, rotacja trzonu 360 stopni, długość robocza 33cm, średnica trzonu 10mm. |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 8% | 0
18 | Klipsy tytanowe rozmiar L, posiadające wewnetrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy, kompatybilne z klipsownicami o uchwycie szczęk 1,26-1,42 mm, do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej; ładunek zawierający 6 sztuk klipsów. Opakowanie zborcze zawierające 20 ładunków. Zamawiający wymaga zaoferowania 2 opakowań zbiorczych po 20 ładunków. |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 8% | 0
Razem: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 19.
Siatki ginekologiczne
Lp | Nazwa, opis przedmiotu zamówienia |  |  |  | J.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość VAT | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Nr katalogowy | Producent
1 | Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – plastyka tylna pochwy: Pelvimesh posterior: - Parametry zestawu: implant o anatomicznym kształcie, z podwójnymi ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: polipropylen monofilament, gramatura 48g/m2(+/- 0,02 g/m 2), grubość siatki 0,33 (+/- 1%), grubość nitki 80 µm (+/- 0,5 µm), porowatość: max 2314 µm (+/- 10 µm), rozmiar: długość 45 cm (+/- 0,5 cm), wysokość dolnej wypustki 12 cm (+/- 1 cm), szerokość 3,5 cm (+/- 0,5 cm), wysokość górnej wypustki 4 cm, szerokość 3,5 cm (+/- 0,5 cm). Technologia quadriaxial : Geometria romboidalna: obecność włókien skośnych zapewniająca odporność na rozciąganie i zapobiegająca deformacji ; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie od 68-70 N/cm. |  |  |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – plastyka przednia pochwy: Pelvimesh anterior: - Parametry zestawu: implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: polipropylen monofilament, gramatura 48g/m2 (+/- 0,02 g/m 2), grubość siatki 0,33 (+/- 1%), grubość nitki 80 µm (+/- 0,5 µm), porowatość: max 2314 µm (+/- 10 µm), rozmiar: długość górnego ramiona 38 cm (+/- 0,5 cm), długość dolnego ramiona 45 cm (+/- 0,5 cm), szerokość ramion 1,1 cm, dolne ramiona dłuższe w celu łatwiejszego rozróżnienia, rozmiary trapezu: podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wysokość 8 cm. Technologia quadriaxial :Geometria romboidalna, obecność włókien skośnych zapewniająca odporność na rozciąganie i zapobiegajaca deformacji ; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie od 68-70 N/cm. |  |  |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
Pakiet nr 20.
Taśmy ginekologiczne
Lp | Nazwa, opis przedmiotu zamówienia |  |  |  | J.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość VAT | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Nr katalogowy | Producent
1 | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet: Parametry zestawu: materiał: polipropylen monofilament, plastikowaosłonka na taśmie – wymóg zapewnienia sterylności, osłonki nie mogą na siebie zachodzić, w środku taśmy brak osłonki na odcinku min 1,5 cm (ułatwia lepsze pozycjonowanie taśmy): gramatura 48 g/m2(+/- 0,02 g/m 2), grubość siatki 0,33 (+/- 1%), porowatość: max 2314 µm (+/- 10 µm), grubość nitki 80 µm (+/- 0,5 µm), rozmiar: długość 45 cm (+/- 0,5 cm), szerokość 1,1 cm, wytrzymałość na rozciąganie od 68 N/cm do maksymalnie 70 N/cm - , Technologia quadriaxial : geometria romboidalna ,obecność włókien skośnych zapewniających mniejsze ryzyko deformacji we wszystkich kierunkach, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami. |  |  |  | szt. | 80 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
Pakiet nr 21
Klej tkankowy i aplikatory
Lp. | Nazwa asortymentu |  |  |  |  | Ilość szt | Cena jedn. netto zł.za szt. | Wartość netto zł. | Wartość Vat | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy | Producent
1 | Klej tkankowy fibrynowy: Składnik 1: Roztwór białek klejących -Fibrynogen ludzki (jako białko wykrzepiające) 91 mg/ ml -Aprotynina (syntetyczna) 3000 KIU /ml Składnik 2: Roztwór trombiny Trombina rozpuszczona w roztworze chlorku wapnia -Trombina ludzka 500 j.m./ ml -Wapnia chlorek 40 umol / ml Opakowanie zawierające roztwory w strzykawce PRIMA, dwukomorowej (polipropylenowej) zamkniętej korkiem i pakowanej w dwa worki wraz z przyrządem składającym się z 2 łączników i 4 igieł aplikacyjnych. Preparat przechowywany w temp -23 C Pojemność 4 ml |  |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Klej tkankowy fibrynowy: Składnik 1: Roztwór białek klejących -Fibrynogen ludzki (jako białko wykrzepiające) 91 mg/ ml -Aprotynina (syntetyczna) 3000 KIU /ml Składnik 2: Roztwór trombiny Trombina rozpuszczona w roztworze chlorku wapnia -Trombina ludzka 500 j.m./ ml -Wapnia chlorek 40 umol / ml Opakowanie zawierające roztwory w strzykawce PRIMA, dwukomorowej (polipropylenowej) zamkniętej korkiem i pakowanej w dwa worki wraz z przyrządem składającym się z 2 łączników i 4 igieł aplikacyjnych. Preparat przechowywany w temp -23 C Pojemność 10 ml |  |  |  |  | 15 |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Aplikator służący do rozpylania kleju przy uzyciu sprężonego powietrza do chirurgii otwartej. Kompatybilny z klejem z poz. 1 |  |  |  |  | 15 |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Aplikator laparoskopowy służący do rozpylania kleju przy użyciu dwutlenku węgla. Aplikator 40 cm i dwoma wyminnymi nakładkami, kompatybilny z klejem z poz.1 |  |  |  |  | 15 |  | 0 | 0 | 8% | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  | 0
1. Urządzenia umożliwiającego podanie kleju metodą natryskową w chirurgii laparoskopowej.
2. Urządzenia umożliwiającego podanie kleju metodą natryskową w chirurgii otwartej.
3. Zamrażarki do konfekcjonowania kleju fibrynowego.
Pakiet nr 22.
Matryca hemostatyczna, aplikatory i hemostatyki
Lp. | Nazwa asortymentu |  |  |  |  | Ilość szt | Cena jedn. netto zł. Za szt. | Wartość netto zł. | Wartość Vat | Stawka VAT | Wartość brutto zł. | Nazwa handlowa Nr katalogowy | Producent
1 | Matryca hemostatyczna o pojemności 5 ml zawierająca w zestawie 1 strzykawkę o pojemności 5ml z matrycą żelatynową, 1 strzykawkę o pojemności 5ml do przygotowania matrycy wyposażoną w zintegrowane żeńskie złącze luer, 2 końcówki aplikatora, 1 końcówkę plastyczą z pamięcią kształtu, 1 fiolkę trombiny (ludzkiej) 2500 j.m., 1 bezigłowy łącznik fiolki, 1 ampułkę z 0,9% roztworem chlorku sodu, 5ml. Preparat biozgodny ulegający resorpcji w ciągu 6-8 tygodni; czas gotowości w do użycia do 8 godzin po zmieszaniu. Zawartość trombiny na ml w gotowym preparacie 400 j.m. |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Matryca hemostatyczna o pojemności 10 ml zawierająca w zestawie 1 strzykawkę o pojemności 10ml z matrycą żelatynową, 1 strzykawkę o pojemności 10ml do przygotowania matrycy wyposażoną w zintegrowane żeńskie złącze luer, 2 końcówki aplikatora, 1 końcówkę plastyczą z pamięcią kształtu, 1 fiolkę trombiny (ludzkiej) 5000 j.m., 1 bezigłowy łącznik fiolki, 1 ampułkę z 0,9% roztworem chlorku sodu, 10 ml. Preparat biozgodny ulegający resorpcji w ciągu 6-8 tygodni; czas gotowości w do użycia do 8 godzin po zmieszaniu. Zawartość trombiny na ml w gotowym preparacie 400 j.m. |  |  |  |  | 12 |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Aplikator endoskopowy 41 cm kompatybilny w Matrycą z poz. 1 i 2 |  |  |  |  | 12 |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Hemostatyk uszczelniający,miękki,cienki,sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydlęcej skóry właściwej,pokryty powłoką z glutaranu tetrasukcynoimudylenu eteru pentaerytrytolowego;strona nieakktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błekitu brylantowego. Rozmiar 2,7 x 2,7 cm, |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Hemostatyk uszczelniający,miękki,cienki,sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydlęcej skóry właściwej,pokryty powłoką z glutaranu tetrasukcynoimudylenu eteru pentaerytrytolowego;strona nieakktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błekitu brylantowego. Rozmiar 4,5 x 4,5 cm, |  |  |  |  | 15 |  | 0 | 0 | 8% | 0
6 | Hemostatyk uszczelniający,miękki,cienki,sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydlęcej skóry właściwej,pokryty powłoką z glutaranu tetrasukcynoimudylenu eteru pentaerytrytolowego;strona nieakktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błekitu brylantowego. Rozmiar 4,5 x 9 cm, |  |  |  |  | 15 |  | 0 | 0 | 8% | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0