Nr. Sprawy:  38/PP/2023

Załącznik nr 2  do zapytania ofertowego

Specyfikacja Techniczna

„Dostawa Krzesła transportowego z elektrycznym systemem trakcyjnym dla Zespołu Ratownictwa Medycznego  Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”

Nazwa oferowanego sprzętu:……………………………………………………………………………………….

Typ:………………………………………………………………………………………………………………….

Model: ………………………………………………………………………………………………………………

Producent: …………………………………………………………………………………………………………..

Kraj: …………………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………………………………………………

OPIS TECHNICZNO-JAKOŚCIOWY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Specyfikacja |  |  |  |  |  |  | Jednostka/ wartość wymagana (warunek graniczny) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cechy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | System gąsienic można łatwo przymocować lub odłączyć od krzesła (aby zminimalizować ciężar przenoszony przez operatora) |  |  |  |  |  |  | Tak/Nie |
| 2. | Anodyzowana aluminiowa rama jest przystosowana do obsługi pacjentów o wadze 250 kg, lub w przedziale wagowym 180 -250 kg |  |  |  |  |  |  | Tak/Nie |
| 3. | Dwa przednie koła obrotowe 125 mm i dwa tylne koła stałe 150 mm z blokadami |  |  |  |  |  |  | Tak/Nie |
| 4. | W zestawie podparcie głowy i trzy pasy bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |  | Tak/Nie |
| 5. | Opcjonalnie dostępny jest wygodny podnóżek, 4-punktowy pas bezpieczeństwa, kosz siatkowy, tylne uchwyty i system bezpiecznego mocowania SLM |  |  |  |  |  |  | Tak/Nie |
| 6. | W opcji dostępne elektryczne gąsienice, umożliwiające bez wysiłkowy wjazd i zjazd po schodach |  |  |  |  |  |  | Tak/Nie |
| 7. | Gwarancja ( w tym 1 przegląd techniczny ) |  |  |  |  |  |  | …………. m- cy |
| 8. | Czas pracy akumulatora |  |  |  |  |  |  | …………… |
| Specyfikacja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wys. min. | Szer. całk. |  | Dług. całk. | Szer. siedziska | Dł. i szer. po złożeniu | Waga z gąsienicami | Limit obciążenia |
|  | 1000 mm | 516 mm | 695 mm |  | 415 mm | 1000 x 516 x 215 mm | 15,0 kg | 180 - 250 kg |
|  | ……….. mm | ……… mm | ………. mm |  | ………….. mm | ……………. mm | ……………..kg | …………………… kg |

Wykonawca oświadcza, że:

- Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniem peryferyjnymi wynosi ………….. (min.24 m-ce górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy). Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień, w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu. Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej  nieskutecznej próbie jego naprawy

- Sprzęt/y nie posiadają zabezpieczeń, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do podstawowych czynności serwisowych przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. W sytuacji posiadania przez przedmiot umowy zabezpieczeń w dowolnej postaci Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich danych (m.in. kodów serwisowych) dających Zamawiającemu dostęp do dokonywania czynności serwisowych.

- W  ramach dostawy sprzętu zostanie  dostarczony i zainstalowany komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędny do uruchomienia i funkcjonowania trenażera  jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji.

- Wraz z dostawą sprzętu zostanie przekazana Zmawiającemu:

- Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej – dotyczy także urządzeń peryferyjnych,

- Instrukcja użytkowania/eksploatacji w języku polskim zawierającą informację w zakresie czynności wymaganych przez producenta, które ma obowiązek wykonywać użytkownik w trakcie eksploatacji sprzętu oraz z wymaganiami w zakresie konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanego sprzętu i wyposażenia wraz z podaniem zalecanych preparatów myjących i dezynfekujących,

- Wykaz specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych jeśli są one wymagane  przez wytwórcę wyrobu do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania sprzętu, wraz z  wykazem dostawców takich części i materiałów ,

- wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń - należy podać dane teleadresowe oraz  sposób kontaktu,

- paszport techniczny, deklaracja zgodności,

- karta gwarancyjna.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy