## Pakiet nr 1
Załącznk nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy kosztorys
PAKIET NR 1 - ENDOPROTEZY TOTALNE STAWU BIODROWEGO
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, Nr kat. / kod towaru | Producent
ENDOPROTEZA PIERWOTNA STAWU BIODROWEGO
1 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 22,225mm o długości +4 i +7mm oraz 28mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5; + 12mm oraz 32mm o długości szyjki +1; +5; + 9; +13mm. Stożek 12/14. | szt. | 5
2 | Głowa ceramiczna (Biolox Delta) o średnicy: 28mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5mm oraz 32mm o długości szyjki +1; +5; + 9mm oraz 36mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5; + 12mm. Stożek 12/14. | szt. | 45
3 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 36mm o długości szyjki -2, +1,5; + 5; +8,5; + 12, +15,5mm oraz 28mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5. Stożek 12/14 | szt. | 5
4 | Trzpień bezcementowy ze stopu tytanu, prosty, prostokątny przekrój poprzeczny, zwężający się dystalnie, w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej oraz w opcji CCD 125° i 135°, (Offset: Standard 135°; High +7mm 135°, Coxa Vara +7mm 125°; Coxa Vara 0mm 125°, Short Neck -5mm 135°). Uniwersalny dla biodra prawego i lewego, na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155µm), posiadający na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację. Rozmiary 8 - 20 o długości trzpienia 115 - 190mm w zależności od opcji. Dostępny trzpień dysplastyczny w opcji standardowej i z nadbudową krętarzową rozmiar 6. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. | szt. | 25
5 | Trzpień cementowany, gładki, stalowy, polerowany, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie o długościach 115 - 190 mm w 11 rozmiarach. W opcji CCD 135°, Offset: Standard 135°; High +7mm 135°. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. | szt. | 5
6 | Trzpień, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, współczynnik tarcia 1,2 oraz 80% porowatość przy średniej wielkości porów 300µm. CCD 130°, w 13 rozmiarach, w wersji Standard i High Offset, o długości trzpienia 95 - 119mm. Równomierny wzrost rozmiaru ML o 1,25mm oraz długości o 2mm między rozmiarami. Lateralizacja o 6mm w rozmiarach 0-3, oraz o 8mm w rozmiarach 4-12. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. | szt. | 25
7 | Panewka cementowana, wykonana z polietylenu crosslink o średnicy wew. 28mm w rozmiarach 40 - 53 mm, o średnicy wew. 32mm w rozmiarach 45 - 53mm, o średnicy wew. 36mm w rozmiarach 50 - 53 mm. Panewka posiada znacznik radiologiczny i kołnierz dookólny z możliwością docinania. | szt. | 5
8 | Polietylenowa blokada cementu w 7 rozmiarach (8,25 - 23,75mm) | szt. | 5
9 | Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), posiadająca eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, zapewniająca prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił. Dostępna w 23 rozmiarach (39 - 65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm. | szt. | 15
10 | Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej: 22,225mm neutralna w rozmiarach 38 - 46mm; 28mm neutralna w rozmiarach 44-72mm, z kołnierzem w rozmiarach 48-66mm, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10-stopniową reorientacją w rozmiarach 48-76mm; 32mm neutralna i z kołnierzem w rozmiarach 52-76mm, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10- stopniową reorientacją w rozmiarach 48-76mm; 36mm neutralna w rozmiarach 56-76mm oraz lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10-stopniową reorientacją w rozmiarach 52-76mm; 40mm lateralizowana 4mm w rozmiarach 56-60mm. | szt. | 25
11 | Wkładka polietylenowa moderate-crosslink o średnicy wewnętrznej: 28mm neutralna i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 44 - 66mm, z kołnierzem i lateralizowana 4mm w rozmiarach 48 - 66mm; 32mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 48 - 76mm i z kołnierzem w rozmiarach 52 - 76mm; 36mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 52 - 76mm i z kołnierzem w rozmiarach 56 - 76mm; 40mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 56 - 76mm. | szt. | 20
12 | Wkładka w całości ceramiczna (Biolox Delta) o średnicy wewnętrznej: 28mm w rozmiarach 44 - 66mm; 32mm w rozmiarach 48 - 66mm; 36mm w rozmiarach 52 - 66mm. | szt. | 5
13 | Wkładka polietylenowa związana crosslink o średnicy wewnętrznej: 28mm w roz. 48 - 50; 32mm w roz. 52 - 76mm; 36mm w roz. 56 - 60mm; 40mm w roz. 62 - 68mm; opcje neutralna oraz lateralizowana z 10-stopniową reorientacją. | szt. | 2
14 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, współczynnik tarcia 1,2 oraz 80% porowatość przy średniej wielkości porów 300µm, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcja wielootworowa w średnicach 38 - 72mm co 2mm. | szt. | 5
15 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcje bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących dostępne w średnicach 48 - 66mm co 2mm. Otwory umożliwiające ustawienie śrub w zakresie 34°. | szt. | 45
16 | Śruba peryferyjna do kości gąbczastej o średnicy 5mm, w długościach 20 - 80mm co 5mm. | szt. | 6
17 | Śruba do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm, w długościach 15 - 70mm, co 5mm. | szt. | 15
18 | Zaślepka do panewki bezcementowej. | szt. | 50
19 | Trzpień rewizyjny bezcementowy, ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie, kołnierzowy. CCD 135°, Offset: Standard 135°; High +7mm 135°. Na całej długości pokryty hydroxyapatytem. Dodatkowo posiadający nacięcia w płaszczyźnie AP i ML zwężającej się części dystalnej umożliwiając dopasowanie trzpienia do krzywizny kości. Uniwersalny dla biodra prawego i lewego. Dostępny w 9 rozmiarach o długościach 180 - 230mm. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. | szt. | 1
20 | Panewka rewizyjna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, współczynnik tarcia 1,2 oraz 80% porowatość przy średniej wielkości porów 300µm, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcja wielootworowa z dodatkowymi otworami na obwodzie panewki w rozmiarach minimum 54 - 80 mm oraz opcja o pogłębionym dnie w rozmiarach minimum 54 - 72mm, offset 4-6mm w zalezności od rozmiaru. | szt. | 1
21 | Głowa ceramiczna rewizyjna z tytanowym adapterem (Biolox Delta) 28, 32, 36, 40 i 44mm w 3 długościach szyjki. | szt. | 1
22 | Panewka dwumobilna, hemisferyczna, cementowana, stalowa z rowkami horyzontalnymi i wertykalnymi na całej powierzchni zewnętrznej. Panewka dostępna w średnicach 43 - 63mm co 2mm. | szt. | 1
23 | Panewka dwumobilna, hemisferyczna + 3mm brzeg, bezcementowa, stalowa pokryta porowatym tytanem (150 ± 30 µm) oraz hydroksyapatytem (70 ± 20 µm). Posiada pierścienie koncentryczne na powierzchni zewnętrznej oraz makrostruktury równikowe na przedłużonym brzegu. Szczyt panewki spłaszczony - 0,5mm. Opcja bezotworowa w średnicach 43 - 69mm co 2mm. | szt. | 1
24 | Wkładki mobilne z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE), dostępne dla dwóch średnic głowy kości udowej: 22,2 mm w rozmiarach 41 - 69mm co 2mm oraz 28 mm w rozmiarach 47 - 69mm co 2mm. Kształt hemisferyczny + 11mm ze zwężeniem wkładki na krawędzi brzegu. | szt. | 1
25 | Płyta rewizyjna, stalowa w kształcie krzyża o profilu kulistym pozwaljącym na osadzenie dwumobilnej panewki cementowanej. Płyta posiada hak zasłonowy z jednym owtorem na śrubę 5mm oraz kołnierz biodrowy pozwalający na jej stabilizację czterema śrubami 5mm. 6 rozmiarów w wersji lewa i prawa. | szt. | 1
26 | Panewka dwumobilna, hemisferyczna + 3mm brzeg, bezcementowa, stalowa pokryta porowatym tytanem (150 ± 30 µm) oraz hydroksyapatytem (70 ± 20 µm). Pierścienie koncentryczne na powierzchni zewnętrznej oraz makrostruktury równikowe na przedłużonym brzegu. Szczyt panewki spłaszczony - 0,5mm. Opcja z dodatkową stabilizacją zewnętrzną (2 ramiona biodrowe z dwoma otworami na śrubę 5mm, hak zasłonowy z jednym otworem na śrubę 5mm) oraz wewnętrzną (dwa pegi kotwiczące). 2 pegi kotwiczące w zestawie z panewką. Panewka dostępna w średnicach 43 - 69mm co 2mm. | szt. | 1
27 | Stalowa śruba o średnicy 5mm w rozmiarach 20 - 70mm co 5mm. | szt. | 6
28 | Element dystalny trzpienia rewizyjnego, bezcementowy, typu Wagner, o oktagonalnym przekroju poprzecznym, zwężający się dystalnie (2,5° stożek), umożliwiający stabilizację osiową i antyrotacyjną, dostępny w 16 średnicach 14 - 31mm i 4 długościach 140, 190, 240 i 290mm, w opcji prostej lub 3° odchylenia (w zależności od rozmiaru). | szt. | 1
29 | Element proksymalny trzpieńa rewizyjnego, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu o porowatej powierzchni, CCD 135°. Dostępny w 3 średniceach 20, 24 i 28mm oraz 4 długościach 75, 85, 95 i 105mm, w dwóch opcjach offsetu 40 i 45mm. Umożliwiający ustawienie kąta antewersji w zakresie 360°. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. W zestawie śruba łącząca element proksymalny z elementem dystalnym w odpowiedniej długości 75, 85, 95 lub 105mm. | szt. | 1
30 | Śruba zamienna do połączenia elementu proksymalnego i dystalnego trzpienia rewizyjnego (opcjonalna). | szt. | 1
31 | dedykowane ostrza do napedu | szt. | 50
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1. | Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego depozyt endoprotez i implantów z jednoczesnym obowiązkiem jego uzupełniania w terminie 2 dni roboczych od doręczenia do Wykonawcy protokołu zużycia, lub w nagłych przypadkach na "cito" do 12 h
2. | Wykonawca zapewnia instrumentarium (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do każdego rodzaju implantu (instrumentarium na jednej palecie, do jednego rodzaju operacji. Do każdej palety z narzędziami kontener z pokrywą, przystosowany do sterylizacji parowej).
3. | Wykonawca zapewnia napędy i piły (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do wszczepiania zamawianych implantów i endoprotez.
4. | Wszelkie narzędzia wymagające regeneracji lub wymiany na skutek zużycia lub uszkodzenia Wykonawca zregeneruje lub wymieni na własny koszt.
5. | W szczególnych przypadkach możliwość zastąpienia implantu stalowego tytanowym lub węglowym bez zmiany ceny implantu.
6. | Wykonawca zapewnia dwa rodzaje instrumentarium: do dostępu tylnego i do dostępu DAA
7. | Użyczenie niezbędnego instrumentarium oraz napędu ortopedycznego do wykonania zabiegów jest wkalkulowane i wliczone w cenę dostarczanego asortymentu, bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Zamawiający wymaga, aby w depozycie znajdowały się przynajmniej dwie linie implantów.
8. | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego Zamawiającego w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem produktów ortopedycznych Wykonawcy z zakresu objętego umową na koszt własny w siedzibie Zamawiającego lub w ośrodku wskazanym przez oferenta.

## Pakiet nr 2
Załącznk nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy kosztorys
PAKIET NR 2 - ENDOPROTEZY I ZESPOLENIA DO ZŁAMAŃ SZYJKI KOŚCI UDOWEJ. SPACERY DO ZABIEGÓW REWIZYJNYCH.
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, Nr kat. / kod towaru | Producent
1. | Śrubopłytka dynamiczna, tytanowa do zespalania złamań śród torebkowych szyjki kości udowej. | szt | 15
2. | Śruby teleskopowe do poczwórnego dynamicznego mocowania odłamu bliższego | szt | 45
3. | Śruby ryglujące do podwójnego ryglowania | szt | 30
4. | Jałowy, gotowy do natychmiastowego użycia bez konieczności podłączania do źródeł zasilania czy sprężonego powietrza, zestaw ssąco-płuczący do opracowania kanału szpikowego, panewki stawu biodrowego, z własnym zasilaniem bateryjnym. | szt | 30
5. | Jałowy, gotowy do użycia roztwór do płukania chirurgicznego i zapobiegania zakażeniom oparty na płynie Ringera z dodatkiem 0,04 % poliheksanidu, jako środka przeciwbakteryjnego zapobiegającego wzrostowi mikroorganizmów. Butelka z portem do wkłucia, 1000ml | szt | 10
6. | Spacer biodrowy z gentamycyną w minimum 3 rozmiarach, jałowy, gotowy do natychmiastowego użycia. | szt | 2
7. | Spacer biodrowy z gentamycyną i wankomycyną w minimum 3 rozmiarach, jałowy, gotowy do natychmiastowego użycia. | szt | 2
8. | Spacer kolanowy z gentamycyną w minimum 3 rozmiarach, jałowy, gotowy do natychmiastowego użycia. | szt | 2
9. | Spacer kolanowy z gentamycyną i wankomycyną w minimum 3 rozmiarach, jałowy, gotowy do natychmiastowego użycia. | szt | 2
10. | Cement kostny z gentamycyną i wankomycyną, opakowanie 40-60g | szt | 2
11. | Jednorazowa miseczka ze szpatułką do przygotowania cementu | szt | 2
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1. | Dla pozycji nr 4 i 5 dostawa w terminie max 10 dni roboczych od złożenia zamówienia.
2. | Wykonawca zobowiąże się do dostarczania instrumentarium wraz z kompletem implantów w czasie max 48 godz od zgłoszenia dla poz . Nr 1,2 i 3.
3. | Zamawiający wymaga szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów.
4. | Rozliczenie na podstawie raportu zużycia lub róznicy między dostarczonymi a zwróconymi implantami.
5. | Pozycje 6-11 dostarczane tylko na czas zabiegu. Okres udostępnienia: 3 dni robocze.

## Pakiet nr 3
Załącznk nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy kosztorys
PAKIET NR 3 - ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, Nr kat. / kod towaru | Producent
1 | Część udowa anatomiczna – prawa/lewa. Dostępna co najmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunieciem wiezadła PCL, wykonana ze stopu CoCr z możliwoscią użycia podkładek dystalnych, posterior | szt | 25
2 | Część udowa anatomiczna - prawa/ lewa. Dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu metalu (ZrNb), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal | szt | 2
3 | Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna – prawa/lewa, dostępna w minimum 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym, z możliwością rozbudowy o trzpień I połowicza podkładkę | szt | 30
4 | Wkładka uniwersalna, polietylenowa: *w wersji CR lub CR pogłębionej o wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21 mm sterylizowana EtO *przystosowana do tylnej stabilizacji o wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21, 25 mm sterylizowana EtO | szt | 30
5 | Część udowa anatomiczna - prawa/ lewa. Dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu CoCr | szt | 2
6 | Część piszczelowa anatomiczna - lewa, prawa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowa, gładko polerowana dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, mocowanie podkładek śrubami, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. | szt | 2
7 | Wkładka polietylenowa – z tylną stabilizacją lub półzwiązana dostępna w co najmniej 8 grubościach (przykładowy zakres 9-30 mm). Sterylizowana w EtO | szt | 2
8 | Trzpień udowy lub piszczelowy - tytanowy o długości 120 mm, 160 mm, 220mm | szt | 5
9 | Trzpień offsetowy - zmieniający oś trzpienia lub kąt względem implantu (2 mm, 4 mm i 6 mm), tytanowy | szt | 5
10 | Podkładki udowe - tytanowe, dystalne, tylne i łączone "L", mocowane do komponentu udowego za pomocą śruby | szt | 5
11 | Podkładki piszczelowe - tytanowe proste lub klinowe, mocowane do komponentu piszczelowego za pomocą śrub | szt | 5
12 | Ostrze jednorazowe do napędu | szt | 30
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1. | Wykonawca stworzy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego depozyt endoprotez i implantów z jednoczesnym obowiązkiem jego uzupełniania w terminie 48 h od doręczenia do Wykonawcy protokołu zużycia.
2. | Wykonawca zapewnia instrumentarium (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do każdego rodzaju implantu (instrumentarium na jednej palecie, do jednego rodzaju operacji. Do każdej palety z narzędziami kontener z pokrywą, przystosowany do sterylizacji parowej).
3. | Wykonawca zapewnia napędy i piły (w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia umowy) do wszczepiania zamawianych implantów i endoprotez.
4. | Wszelkie narzędzia wymagające regeneracji lub wymiany na skutek zużycia lub uszkodzenia Wykonawca zregeneruje lub wymieni na własny koszt.
5. | W szczególnych przypadkach możliwość zastąpienia implantu stalowego tytanowym lub węglowym bez zmiany ceny implantu.
6. | Użyczenie niezbędnego instrumentarium oraz napędu ortopedycznego do wykonania zabiegów jest wkalkulowane i wliczone w cenę dostarczanego asortymentu, bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Zamawiający wymaga, aby w depozycie znajdowały się przynajmniej dwie linie implantów.
7. | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego Zamawiającego w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem produktów ortopedycznych Wykonawcy z zakresu objętego umową na koszt własny w siedzibie Zamawiającego lub w ośrodku wskazanym przez oferenta.

## Pakiet nr 4
Załącznk nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy kosztorys
Pakiet nr 4. Płytki i gwoździe I
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, Nr kat. / kod towaru | Producent
System płytek i wkrętów do zespolenia drobnych kości. Implanty wykonane z tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego.
1. | Mikropłytki tytanowe proste pod wkręty 1,5 i 2mm | szt. | 1
2. | System mikropłytek tytanowych kształtowych -H, L, T, Y pod wkręty 1,5 i 2 mm | szt. | 1
3. | Mikrowkręty tytanowe samogwintujące z gniazdem pogłebiony krzyżak o śr. 1,5 i 2,0 mm | szt. | 5
4. | Mikrowkręty tytanowe samowiercące z gniazdem pogłebiony krzyżak o śr. 1,5 i 2,0 mm | szt. | 2
5. | Mikrowkręty tytanowe rewizyjne z gniazdem pogłebiony krzyżak o śr. 1,8 i 2,3 mm | szt. | 1
Płytki blokowane - otwory z gwintem walcowym na pełnym obwodzie. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Implanty wykonane z tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego.
1. | Płyta tytanowa anatomiczna do złamań dalszej kości promieniowej. Wersja grzbietowa, prawa i lewa. | szt. | 1
2. | Płytka blokowana, anatomiczna do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa w minimum trzech szerokościach, prawa i lewa z możliwością wprowadzania wkrętów kierunkowych | szt. | 10
3. | Płytka blokowana, anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej – główkowa lub trzonowa | szt. | 1
4. | Płytka blokowana do stopy, anatomiczna, prosta lub kształtowa. Otwory blokowane posiadające część gwintowaną walcową. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. | szt. | 1
5. | Płytka kształtowa blokowana do korekcji pierwszej kości śródstopia posiadająca część śródkostną wprowadzaną w kanał szpikowy kości, lewa i prawa min w dwóch rozmiarach | szt. | 1
6. | Płytka tytanowa blokowana T i X do osteotomii klinowej I-szej kości śródstopia, tradycyjna lub z klinem w zakresie 2-5mm | szt. | 1
7. | Wkręt korowy Ø 2,7mm i blokowany Ø 2,4mm, tytanowy, samogwintujący z gniazdem typu torks z częścią gwintowaną walcową , L= 8-30mm | szt. | 100
8. | Wkręt blokowany, kobaltowy, samogwintujący z gniazdem typu torks z częścią gwintowaną walcową Ø 2,4mm, L= 10-30mm | szt. | 10
9. | Płytka prosta, rekonstrukcyjna, blokowana. Od 4 do 10 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne. | szt. | 2
10. | Płytka wąska prosta blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem od 5 do 12 otworów. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. | szt. | 2
11. | Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej, grzbietowo - bocznej, bocznej, tylnej lub tylno - bocznej. Wersja prawa/lewa. | szt. | 1
12. | Płytka kształtowa, blokowana do bliższej nasady kości ramiennej. W części trzonowej od 3 do 8 otworów. W części nasadowej minimum 9 otworów blokowanych. | szt. | 1
13. | Płytka kształtowa, blokowana do bliższej nasady kości łokciowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 2 do 10 otworów. W części nasadowej min. 8 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Zakończenie płytki z kolcami do stabilizacji wyrostka łokciowego. | szt. | 1
14. | Płytka blokowana do obojczyka z hakiem, obojczykowa "S" 3 - 8 otworów lub trzonowa "S" 6 - 10 otworów blokowanych z gwintem na pełnym obwodzie. Wersja prawa i lewa. | szt. | 5
15. | Płytka blokowana do dalszej nasady kości promieniowej implantowana z dostępu dłoniowego – rewizyjna, prawa i lewa pod wkręty 3,5mm | szt. | 1
16. | Płytka blokowana, wąska, typu „L” do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, wersja prawa i lewa. W części nasadowej otwory blokujące w dwóch rzędach. W części nasadowej otwory z gwintem walcowym na pełnym obwodzie | szt. | 1
17. | Płytka kształtowa, blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej T, prawa i lewa. W części trzonowej od 4 do 8 otworów. | szt. | 1
18. | Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. | szt. | 1
19. | Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio – bocznej, prawa i lewa. W części nasadowej otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów kostnych. | szt. | 1
20. | Płytka do dalszej nasady kości strzałkowej na stronę boczną kości. Blokowana w wersji prawa/lewa. W części trzonowej od 4 do 10 otworów blokowanych z gwintem walcowym na całym obwodzie. W części nasadowej minimum 6 otworów blokowanych. | szt. | 5
21. | Płytka wąska prosta do przedramienia z gwintem walcowym wygięta w kształcie "banana". | szt. | 1
22. | Płytka kształtowa, blokowana do pięty. Wersja prawa/lewa. Minimum trzy rozmiary | szt. | 1
23. | Płytka kształtowa, blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej - tylna. W części trzonowej otwory pod wkręty blokowane 3,5 mm | szt. | 1
24. | Wkręt korowy i blokowany do w/w płytek, tytanowy, Ø 3,5 mm z gniazdem typu torks, L= 12 – 80 mm. | szt. | 150
25. | Wkręt blokowany, kobaltowy, samogwintujący z gniazdem typu torks z częścią gwintowaną walcową Ø 3,5mm, L= 12-70mm | szt. | 20
26. | Płytka prosta blokowana, wąska lub szeroka, tytanowa, kompresyjna z ograniczonym kontaktem od 6 do 14 otworów blokowanych. | szt. | 1
27. | Płytka anatomczna, blokowana do dalszej nasady kości udowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 4 do 10 otworów. W części trzonowej otwory blokowane naprzemiennie pochylone. W części nakłykciowej 1 wkręt gąbczasty kaniulowany 7,3mm. | szt. | 1
28. | Płytka kształtowa, blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 3 do 8 otworów. W części nasadowej min. 6 otworów blokowanych. | szt. | 2
29. | Płytka anatomiczna, blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. | szt. | 1
30. | Płytka kształtowa, blokowana, tytanowa do bliższej nasady kości udowej, prawa/lewa. W częsci nasadowej minimum 3 otwory wielokierunkowe | szt. | 1
31. | Płytka udowa bliższa do złamań okołoprotezowych z hakiem - krótka lub długa w wersji lewa i prawa pod wkręty blokowane 5,0mm | szt. | 2
32. | Płytka nakrętarzowa okołoprotezowa | szt. | 1
33. | Linka do cerklarzu Ø2,0mm x 600mm.wykonana ze splotu włókienkowego zapewniający wysoką elastyczność i wytrzymałość implantu, wyposażona w zacisk śrubowy linki umożliwiający poluzowanie lub korektę ustawienia i siły naciągu linki. | szt. | 2
34. | Wkręt korowy Ø 4,5mm i blokowany Ø 5,0 mm do w/w płytki, tytanowy z gniazdem typu torks Ø 4,5mm, L= 20- 80 mm | szt. | 100
35. | Wkręt blokowany kaniulowany, tytanowy,samowiercący i samogwintujący z gniazdem typu torks i gwintowaną główką Ø 7,3mm, L= 50- 95mm. | szt. | 5
System płyt rekonstrukcyjnych i wkrętów do zespolenia miednicy. Implanty wykonane ze stali.
1. | Płytka rekonstrukcyjna prosta do miednicy , pod wkręty 4,5mm. | szt. | 1
2. | Płytka rekonstrukcyjna łukowa do miednicy R100 lub 108 | szt. | 1
3. | Płytka rekonstrukcyjna "J" do miednicy lewa i prawa , pod wkręty korowe lub blokowane 3,5mm | szt. | 1
4. | Płyta do stabilizacji spojenia łonowego | szt. | 1
5. | Płytka rekonstrukcyjna wielopłaszczyznowa do stabilizacji złamań zarówno przedniej jak i tylnej kolumny talerza biodrowego oraz złamań poprzecznych. W części talerzowej co najmniej 4 otwory połączone mostkami. Weresja prawa/lewa | szt. | 1
6. | Stabilizator miednicy przeznaczony do unieruchomienia tylnej części miednicy w wyższym i niższym, tylnym obszarze kolca biodrowego przy złamaniach kości krzyżowej oraz złamania z przemieszczeniem stawu krzyżowo-biodrowego. Zestaw zapewniający obustronną kompresję z możliwością zastosowania podkładek lub płytek w celu zmniejszenia nacisków na kość. | szt. | 1
7. | Wkręt blokowany, samogwintujący Ø 3,5 mm z gniazdem typu torks, | szt. | 20
8. | Wkręt korowy Ø 3,5 lub 4,5 mm z gniazdem typu torks, | szt. | 20
Zesplenia śródszpikowe - średnice kodowane kolorami. Implanty wykonane z tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego.
1. | Gwóźdź udowy krętarzowy ,tytanowy w wersji kaniulowanej o średnicy 10-11mm.i długości 180-200 lub 340-420mm. Blokowany w części bliższej dwiema śrubami kaniulowanymi o średnicy 11,0 mm i 6,5 mm lub 10,5 mm i 5,0 mm | szt. | 10
2. | Śruba zespalająca kaniulowana Ø11,00 lub 10,5 mm oraz Ø6,5 lub 5,0mm tradycyjna lub z kołnierzem uniemożliwiającym migracje śruby do miednicy . L=70-110mm-tytan | szt. | 10
3. | Śruba zaślepiająca M8 i M12 lub kompresyjna i ustalająca M6, tytanowa | szt. | 30
4. | Wkręt blokujący dalszy, tytanowy Ø 4,5 lub 5,0mm, L = 35 – 70 mm | szt. | 30
5. | Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny (zakładany z boku krętarza większego) - tytanowy, blokowany, kaniulowany, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade). Długość L=300÷440mm, średnica d=9÷12mm. | szt. | 2
6. | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy - tytanowy: Kąt zagięcia przynasady bliżej gwoździa około 10° Długość L=250-390mm, średnica d=8-11mm, w wersji kaniulowanej. Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°. Zagięcie części dalszej gwoździa - 3°-4° . Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W części dalszej posiadający min. 5 otworów gwintowanych zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację. | szt. | 2
7. | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy - odpiętowy, anatomiczny umożliwiający wykonanie artoprotezy stawu skokowego. Instrumentarium dostępne na zamówienie telefoniczne lub mailowe każdorazowo przed zabiegiem. | kpl | 1
8. | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, kompresyjny lub wielopłaszczyznowy, kaniulowany. Tytanowy w wersji krótkiej – 150mm Ø 8-9mm oraz długiej 180-300mm Ø 6-9mm. W części bliższej co najmniej 4 otwory ustawione w 3 płaszczyznach, w tym otwory gwintowane. | szt. | 2
9. | Wkręt tytanowy blokujący bliższy lub dalszy do w/w gwoździ Ø 3,0; 4,0; 4,5; 5,0 i 5,5 mm. Łeb wkręta w kształcie walca z gniazdami typu torks, kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. | szt. | 20
10. | Śruba tytanowa zaślepiająca M6; M8 i M10 pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa lub kompresyjna do w/w gwoździ z gniazdami typu torks | szt. | 10
11. | Wkręt tytanowy rekonstrukcyjny, kaniulowany Ø 7,5 mm do w/w gwoździ z gniazdami typu torks | szt. | 2
12. | Gwóźdź śródszpikowy udowy kondylarny uniwersalny, tytanowy przeznaczony do leczenia złamań kości udowej lewej i prawej używany przy metodzie wstecznej. Długość od 200 do 360mm , Ø10 do12mm w wersji kaniulowanej. W części bliższej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach. W części dalszej min. 8 otworów. Wkręt blokujące z gniazdami typu torks. Wkręt blokujący Ø 6,5mm z nakrętkami lub zestaw blokujący. Instrumentarium dostępne na zamówienie telefoniczne lub mailowe każdorazowo przed zabiegiem. | kpl | 1
13. | Gwóźdź śródszpikowy do kości przedramienia i strzałkowej - tytanowy: Długość L=180÷260mm (ze skokiem co 20 mm), średnica d=4÷5mm w wersji litej. Instrumentarium dostępne na zamówienie telefoniczne lub mailowe każdorazowo przed zabiegiem. | kpl | 1
Pozostałe implanty
1. | Podkładka z kolcami krótkimi lub długimi14,0 | szt. | 1
2. | Podkładka z kolcami krótkimi lub długimi18,0 | szt. | 1
3. | Wkręt gąbczasty niskoprofilowy 6,5mm X do w/w podkładek | szt. | 1
4. | Wkręt korowy niskoprofilowy 4,5mm X do w/w podkładek | szt. | 1
5. | Wkrętak do w/w wkrętów niskoprofilowych | szt. | 1
6. | Wkręt kaniulowany kompresyjny, samowiercący wykonany ze stopu tytanu - typu Herbet z gniazdem typu troks Ø 2,0/3,0 mm; Ø 2,5/3,2 mm: Ø 3,0/4,0 mm i Ø 4,0/5,0 mm | szt. | 3
7. | Wkrętak kaniulowany do w/w wkrętów kaniulowanych | szt. | 1
8. | Wiertło kaniulowane do w/w wkrętów kaniulowanych | szt. | 1
9. | Drut Kirschnera L=150-310mm, Ø 0,8-3,0mm - trójgraniec. Drut Kirschnera z zaokrąglonym końcem. | szt. | 50
10. | Drut Kirschnera gwintowany L=150-250mm, Ø 1,5-2,5mm. Drut Kirschnera z zaokrąglonym końcem | szt. | 2
11. | Grotowkręt Schanz'a samogwintujący L=200-250mm, Ø 6,0mm | szt. | 2
12. | Gwóźdź Rush'a 0 4,0-6,4mm dł 200- 340mm. | szt. | 2
13. | Groty Steinmanna L=100-250mm, Ø 4,0-5,0mm | szt. | 2
14. | Drut do wiązań odłamów o grubości od 0,8 do 2,0 mm x10mb | szt. | 1
15. | Gwóźdź Endera klasyczny, goleniowy ø 3,5mm; L= 260 - 400mm | szt. | 1
16. | Wkręt stalowy do kości korowy Ø 3,5 - 4,5mm, L=12 - 80mm -samogwintujący z gniazdem sześciokątnym. | szt. | 2
17. | Wkręt stalowy do kości kostkowy Ø 4,5mm L=20 - 70mm -samogwintujący z gniazdem sześciokątnym | szt. | 2
18. | Wkręt stalowy do kości gąbczasty Ø 6,5mm L=50 - 80mm -samogwintujący z gniazdem sześciokątnym z pełnym i niepełnym gwintem | szt. | 2
19. | Wkręt kaniulowany korowy Ø 3,5 lub gąbczasty Ø 3,5 - 4,5mm, L=14 - 60mm - samogwintujący, stalowy lub tytanowy | szt. | 5
20. | Wkrętak kaniulowany do w/w wkrętów kaniulowanych | szt. | 1
21. | Wiertło kaniulowane do w/w wkrętów kaniulowanych | szt. | 1
22. | Wiertła Ø 1,0- 4,5mm i długości 80 - 250mm | szt. | 1
23. | Podkładka do wkrętów - stal lub tytan | szt. | 2
24. | Drut prowadzący tradycyjny lub z oliwką Ø 1,8 – 3,0 mm L-500- 700mm | szt. | 1
25. | Rozwiertak gietki śródszpilkowy 6,0 - 15,0 mm - wersja czołowa | szt. | 1
26. | Syntetyczny materiał kościozastępczy w postaci granulek o rozmiarze 3-4mm w opakowaniu 10,15,20g do uzupełniania ubytków kostnych, porowatość 90%, wielkość mikroporów 300-500um, wg poniższej gramatury: | - | 0
27. | 10g | szt. | 1
28. | 15g | szt. | 1
29. | 20g | szt. | 1
30. | Syntetyczny materiał kościozastępczy w postaci klinów o rozmiarze 6-8-10x25mm do uzupełniania ubytków kostnych, porowatość 80%, wielkość mikroporów 300-500um | szt. | 1
Opaski zaciskowe i przewody zasilające kompatybilne z zasilaczem posiadanym przez Zamawiającego - - EZO - 01
1. | Opaska zaciskowa na udo stożkowa 110x11cm | szt. | 1
2. | Opaska zaciskowa na udo 120x13,5cm | szt. | 1
3. | Opaska zaciskowa podwójna 64x13cm lub 84x16cm | szt. | 1
4. | Przewód spiralny do zasilania opasek zaciskowych sprężonym powietrzem | szt. | 1
5. | Opaska uciskowa długość minimum 5m, szerokości 6 lub 8cm | szt. | 1
6. | Opaska uciskowa długość minimum 5m, szerokości 10 lub 15cm | szt. | 1
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1. | Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy narzędzia niezbędne do zakładania w/w implantów. Wszelkie narzędzia wymagające regeneracji lub wymiany na skutek zużycia lub uszkodzenia Wykonawa zregeneruje lub wymieni na własny koszt.
2. | Wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy ( bank implantów) - gwoździe śródszpikowe i płytki blokowane z elementami blokującymi w zakresie uzgodnionym między stronami.
3. | W przypadku Pakietu Nr 4 Wykonawca zobowiąże się do uzupełniania stanów w czasie max do 3 dni roboczych. Użyczy instrumentarium, które dostarczy wraz z pierwszą dostawą. Użyczenie niezbędnego instrumentarium do wykonania zabiegów wkalkulowane i wliczone w cenę dostarczanego asortymentu, bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat.
4. | Do implantacji gwoździa do przedramienia, odpiętowego i kondylarnego do uda wykonawca dostarczy instrumentarium wraz z implantami na zabieg po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w ciągu max 2 dni roboczych od zgłoszenia.
5. | Zamawiający wymaga szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów.
6. | Zamawiający na czas trwania umowy i rok po zakończeniu wymaga bezpłatnego użyczenia narzędzi do usuwania w/w zespoleń.

## Pakiet nr 5
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy kosztorys
PAKIET NR 5 - KOTWICE DO REKONSTRUKCJI ŚCIĘGIEN
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, Nr kat. / kod towaru | Producent
1 | Twinfix Ti - Kotwica tytanowa do rekonstrukcji stożka rotatorów, samogwintująca (wkręcana), o średnicy 4,5mm, 5,0mm, 5,5mm lub 6,5 mm z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie, zaopatrzona w 2 lub 3 nitki ( rozmiar 6,5 mm) niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator | szt. | 4
2 | Twinfix Ti z igłami - Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 4,5mm i 6,5 mm zaopatrzona w 2 szwy, niewchłanialne, polietylenowe, plecione z igłami oraz w jednorazowy aplikator. | szt. | 4
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1. | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego Zamawiającego w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem produktów ortopedycznych Wykonawcy z zakresu objętego umową na koszt własny w siedzibie Zamawiającego lub w ośrodku wskazanym przez oferenta.

## Pakiet nr 6
Załącznk nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy kosztorys
PAKIET NR 6 - MATY PRZECIWPYŁOWE
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, Nr kat. / kod towaru | Producent
1. | Mata dekontaminacyjna / antybakteryjna zbierająca kurz i zanieczyszczenia z obuwia 30 warstw 60cmx115cm | sztuk | 10
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1. | Wykonawca zobowiązany jest po zawiązaniu umowy dostarczać produkty sukcesywnie, po otrzymaniu zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.

## Pakiet nr 7
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy kosztorys
PAKIET NR 7 - OSPRZĘT DO OPASEK PNEUMATYCZNYCH
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, Nr kat. / kod towaru | Producent
Opaski zaciskowe i przewody zasilające kompatybilne z zasilaczem posiadanym przez Zamawiającego - - EZO - 01
1 | Opaska zaciskowa na udo stożkowa 110x11cm | szt. | 2
2 | Opaska zaciskowa na udo 120x13,5cm | szt. | 1
3 | Opaska zaciskowa podwójna 64x13cm lub 84x16cm | szt. | 1
4 | Przewód spiralny do zasilania opasek zaciskowych sprężonym powietrzem | szt. | 1
5 | Opaska uciskowa długość minimum 5m, szerokości 6 lub 8cm | szt. | 1
6 | Opaska uciskowa długość minimum 5m, szerokości 10 lub 15cm | szt. | 1
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1. | Wykonawca zobowiązany jest po zawiązaniu umowy dostarczać produkty sukcesywnie, po otrzymaniu zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych.

## Pakiet nr 8
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy kosztorys
PAKIET NR 8 - ZESTAW DO DYNAMIZACJI OBOJCZYKA
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, Nr kat. / kod towaru | Producent
1. | System naprawczy do stawu barkowo-obojczykowego umożliwiający fiksację za pomocą implantów zarówno techniką artroskopową jak i chirurgiczną tzw. na otwarto. System zbudowany z dwóch guzików tytanowych: button clavicle (guzik okrągły obojczykowy z czterema otworami) o średnicy 10 mm oraz buton coracoid (guzik podłużny do wyrostka kruczego) o średnicy 3,5 mm. Oba guziki połączone są czterema nićmi w rozmiarze #5, które tworzą stabilny konstrukt w ostatecznej naprawie uszkodzonych stawów. System zawiera dedykowane jednorazowe wiertło, drucik z pętelką oraz jednorazowe narzędzie do wprowadzenia guzika. | szt. | 1
2. | Zestaw implantów do naprawy bicepsa w części dalszej. Zestaw złożony z tytanowego guzika z pętlą oraz jego wprowadzacza, drutu prowadzącego, nici do obszycia oraz śruby wykonanej z PEEK do mocniejszej stabilizacji bicepsa w kanale. | szt. | 1
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1. | Wykonawca w przypadku pozycji 1 i 2 od chwili zamówienia dostarczy produkt w terminie do 48 godzin.
2. | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego Zamawiającego w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem produktów ortopedycznych Wykonawcy z zakresu objętego umową na koszt własny w siedzibie Zamawiającego lub w ośrodku wskazanym przez oferenta.

## Pakiet nr 9
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy kosztorys
PAKIET NR 9 - PRZESZCZEPY KOSTNE
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, Nr kat. / kod towaru | Producent
1 | Syntetyczny, resorbowalny substytut przeszczepów kostnych w formie pasty (do wstrzykiwania). Zbudowany z β-TCP (tricalcium phosphate) i półwodnego siarczanu wapnia. Pobudza proces gojenia kości i ulega całkowitej resorpcji w ciągu 12 miesięcy; jest zastępowany kością podczas procesu gojenia. Biodegradowalny i biokompatybilny. Opakowanie 5 cc | op. | 1
2 | Syntetyczny, resorbowalny substytut przeszczepów kostnych w formie pasty (do wstrzykiwania). Zbudowany z β-TCP (tricalcium phosphate) i półwodnego siarczanu wapnia. Pobudza proces gojenia kości i ulega całkowitej resorpcji w ciągu 12 miesięcy; jest zastępowany kością podczas procesu gojenia. Biodegradowalny i biokompatybilny. Opakowanie 10 cc | op. | 1
3 | Dwuwodny czysty siarczan wapnia ( CaSO4.2H2O ) do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku. Dostępny jako pasta lub granulki o różnej wielkościach: 3mm, 4,8mm, 6mm. Można mieszać z większością antybiotyków. Antybiotyki uwalniają się w sposób kontrolowany w ciągu 21-40 dni w dawce ponad 1000 krotnie wyższej niż dawka terapeutyczna. Granulki lub pasta stanowią sybstytut przeszczepów kostnych, który ulega całkowitej resorbcji. Biodegradowalny i biokompatybilny. Opakowanie 10cc | op. | 1
4 | Dwuwodny czysty siarczan wapnia ( CaSO4.2H2O ) do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku. Dostępny jako pasta lub granulki o różnej wielkościach: 3mm, 4,8mm, 6mm. Można mieszać z większością antybiotyków. Antybiotyki uwalniają się w sposób kontrolowany w ciągu 21-40 dni w dawce ponad 1000 krotnie wyższej niż dawka terapeutyczna. Granulki lub pasta stanowią sybstytut przeszczepów kostnych, który ulega całkowitej resorbcji. Biodegradowalny i biokompatybilny. Opakowanie 20cc | op. | 1
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1. | Wykonawca zobowiązany jest po zawiązaniu umowy dostarczać produkty sukcesywnie, po otrzymaniu zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 48 h od złożenia zamówienia.

## Pakiet nr 10
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy kosztorys
PAKIET NR 10 - DRENY WIELORAZOWE DO POMPY HYSTEROFLOW OLYMPUS II
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, Nr kat. / kod towaru | Producent
1. | Dren wielorazowy. Dren do pompy HysteroFlow II OLYMPUS; wielorazowy - maksymalnie 20 użyć | szt. | 5
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1. | Wykonawca zobowiązany jest po zawiązaniu umowy dostarczać produkty sukcesywnie, po otrzymaniu zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od złożenia zamówienia.
2. | W Pakiecie nr 18. Zamawiający nie wymaga tworzenia podmagazynu lub depozytu. Asortyment musi pasować do posiadanego przez Zamawiającego drenu wielorazowego do pompy HysteroFlow II firmy Olympus bez stosowania dodatkowych przejściówek, łączników czy tym podobnych.

## Pakiet nr 11
PAKIET NR 11 - CEMENT KOSTNY
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, Nr kat. / kod towaru | Producent
1. | Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Oba komponenty cementu są barwione chlorofilem (proszek i płyn). Opakowanie 40 g | szt. | 5
2. | Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Oba komponenty cementu są barwione chlorofilem (proszek i płyn). Opakowanie 2x40 g | szt. | 20
3. | Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami.Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentymycyny i klindamycyny, sterylizoany tlenkiem etylenu. Oba komponenty cementu są barwione chlorofilem (proszek i płyn). Opakowanie 40 g. | szt. | 2
4. | Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami.Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentymycyny i wankomycyny, sterylizoany tlenkiem etylenu. Oba komponenty cementu są barwione chlorofilem (proszek i płyn). Opakowanie 40 g. | szt. | 2
5. | Mieszalnik próżniowy do cementu. Zestaw pojedynczy (tzw. kolanowy) – zawierający 1 mieszalniko/strzykawki zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa i krótka), lejek wyposażony w siateczkę zabezpieczająca przed dostaniem sie opiłków szkła do cementu W zestawie są ponadto: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, waż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy. Objętość 1x80g. | szt. | 30
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1. Wykonawca będzie dostarczał zamówienie sukcesywnie, po wczesniejszym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego w terminie max 10 dni roboczych od złożenia zamówienia.
2. Wykonawca na czas trwania umowy użyczy nieodpłatnie odpowiedni sprzęt do przygotowania cementu kostnego m.in..; pompę, wąż łączący pompę z gniazdem sprężonego powietrza, pistolet(-y) do podawania cementu.