***Załączniki nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia***

**Nr sprawy: 51 /PP/2022 r.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1. Stacja diagnostyczna z przeglądarką uniwersalną.**

a) **Licencja stacji diagnostycznej uniwersalnej PACS – 1 szt.**

● 1 x licencja oprogramowania przeglądarki kliniczno-diagnostycznego.

● 1 x licencja modułu importu badań DICOM3.0 z nośników zewnętrznych do systemu

ArPACS SRV: 1x Stacja Lekarska Diagnostyczna

● 1 x dostawa stacji roboczej/lekarskiej: 1 x PC DELL 3090MT (CPU i5, 16GB RAM, 256GB SSD HDD) + 2 x 2MPX EIZO RX250 + 1 x LCD EIZO EV2360 + 1xUPS 650VA +

1 x drukarka/skaner

**2.**  **Integracja z infrastrukturą informatyczną – 1 szt.**

● Instalacja oprogramowania przeglądarki kliniczno-diagnostycznej

● Reinstalacja i rekonfiguracja oprogramowania ArPACS SRV/WEB. Oferowane oprogramowanie stacji diagnostycznej (przeglądarka) musi być w pełni kompatybilne w zakresie integracji desktop z posiadanym systemem ArPACS (automatyczne ładowanie obrazów po wybraniu pacjenta – bez konieczności podwójnego logowania).

● Usługa kalibracji monitorów i stacji diagnostycznej.

**3.** **Gwarancja – 1 szt.**

● Wdrożenie, gwarancja, wsparcie techniczne min. 24 miesięcy na dostarczone licencje

● Minimum 24 miesiące gwarancji na oferowany sprzęt komputerowy/monitory medyczne

● Szkolenie 1 dzień (8h) + 1 dzień szkolenie webinaryjne (4h)