Nr. Sprawy  51/PP/2022                                                                      Załącznik nr 3  do zapytania ofertowego

Specyfikacja Techniczna

„Dostawa oprogramowania uniwersalnej przeglądarki kliniczno – diagnostycznej  ( dostawa stacji lekarskiej opisowej )  dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”

Nazwa oferowanego sprzętu:……………………………………………………………………………………………...

Typ:……………………………………………………………………………………………………………………….

Model: …………………………………………………………………………………………………………………….

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………...

Kraj: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji:……………………………………………………………………………………………………………..

OPIS TECHNICZNO-JAKOŚCIOWY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Opis parametrów | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Wymagania ogólne / Akty Prawne |  |  |  |  |
|  | Wyrób wprowadzony do obrotu i/lub używania zgodnie z postanowieniami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku, oznakowany znakiem CE zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG . | TAK załączyć |  |  |
|  | System jest zgodny Unijnymi przepisami w zakresie przetwarzania danych osobowych (GDPR/RODO) | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie Diagnostyczno-Kliniczne Stacji Lekarskiej Opisowej zarejestrowane/posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb, - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb, - Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb. | TAK załączyć |  |  |
|  | Producent oferowanego oprogramowania posiada min: - Certyfikację ISO 9001, Certyfikację ISO13485, Certyfikację ISO 27001. | TAK załączyć |  |  |
|  | Wykonawca dokona pełnej integracji oferowanego oprogramowania diagnostycznego z systemem radiologicznym działającym u Zamawiającego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej – ArPACS firmy Synektik S.A. / Comarch Healthcare S.A. Koszty licencji i ewentualnych usług serwisowych ponosić będzie Wykonawca. | TAK podać |  |  |
| - Stacja Kliniczno-Diagnostyczna uniwersalna z oprogramowaniem – 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej | TAK |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia lokalnej bazy danych | TAK |  |  |
|  | Automatyczny eksport danych obrazowych do serwera | TAK |  |  |
|  | Komputer o minimalnych parametrach: - procesor sześciordzeniowy min. 3.0 GHz lub równoważny, - pamięć RAM min. 8 GB, - dysk twardy min. HDD 128 GB SSD/SATA, - LAN min. 1Gbit/s, - nagrywarka CD/DVD, - karta graficzna do monitorów medycznych dedykowana przez producenta monitorów diagnostycznych, - system operacyjny klasy Windows lub równoważny, - klawiatura i mysz komputerowa - monitor LCD min. 19“ - drukarka biurowa kolorowa - zasilacz awaryjny UPS dobrany mocą do oferowanej jednostki roboczej | TAK podać |  |  |
|  | Para monitorów medycznych diagnostycznych kolorowych multimodalnych o minimalnych parametrach: - Wielkość przekątnej ekranu 21,3 cala (54 cm) - Rozdzielczość naturalna 1200 x 1600 - Wielkość plamki 0,270 mm - Jasność 400 cd/m2 - Kontrast panela 1400:1 - Kąty widzenia 176 /176 w pionie i poziomie - Wbudowany kalibrator nie ograniczający pola widzenia na monitorze. - Złącza 1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x USB upstream, 2 x USB downstream - Komplet kabli zasilających i połączeniowych - Zgodność ze standardem CE (Medical Device Directive) - Gwarancja producenta 60 miesięcy | TAK podać |  |  |
| X | Menadżer badań | X | X |  |
|  | Logowanie loginem i hasłem | TAK |  |  |
|  | Obsługa wielu serwerów jednocześnie | TAK |  |  |
|  | Poszukiwanie podstawowe badań według: - nazwiska, identyfikatora pacjenta, typu badania, daty badania | TAK |  |  |
|  | Dodatkowe poszukiwanie według: - czasu badania, płci, lekarza kierującego, jednostki kierującej, aparatu diagnostycznego, opisu badania, daty urodzenia pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Otwieranie badań | TAK |  |  |
|  | Pobieranie badań w tle | TAK |  |  |
|  | Pobieranie badań z różnych nośników danych | TAK |  |  |
|  | Drukowanie wyników | TAK |  |  |
|  | Transfer na odległe serwery | TAK |  |  |
|  | Definicja filtrów złożonych | TAK |  |  |
|  | Definicja serwerów danych. | TAK |  |  |
|  | Testowanie serwerów: ping, c-echo | TAK |  |  |
|  | Lista badań z konfigurowalną zawartością rekordu | TAK |  |  |
|  | Grupowanie badań według nazwiska, identyfikatora i daty urodzenia. | TAK |  |  |
|  | Podgląd badań z serwera lokalnego. | TAK |  |  |
|  | Przeglądanie obrazów w podglądzie w ramach serii | TAK |  |  |
|  | Przeglądanie serii w podglądzie | TAK |  |  |
|  | Skróty klawiszowe | TAK |  |  |
|  | Wyszukiwanie według pierwszej litery nazwiska pacjenta | TAK |  |  |
|  | Automatyczne zapamiętywanie ostatniego użytego filtru | TAK |  |  |
|  | Definiowanie indywidualnych filtrów dla zalogowanego użytkownika oprogramowania diagnostycznego | TAK |  |  |
|  | Kontrola jakości obrazowania | TAK |  |  |
| X | Przeglądarka obrazów DICOM | X | X |  |
|  | Wyświetlanie skorowidza mini-obrazków wraz z rozwijaniem serii | TAK |  |  |
|  | Przewijanie serii i obrazów kółkiem myszy | TAK |  |  |
|  | Ukrywanie pasków narzędziowych | TAK |  |  |
|  | Animacje z interakcyjną zmianą szybkości, kierunku, możliwością zapętlenia prezentacji. | TAK |  |  |
|  | Porównywanie dwóch badań tego samego pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Animacje dwóch serii tego samego pacjenta z możliwością synchronizacji. Automatyczna synchronizacja czasu i przekroju. | TAK |  |  |
|  | Ręczna zmiana okna obrazowania. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna propagacja zmian na całą serię. | TAK |  |  |
|  | Obsługa obrazów wieloramkowych | TAK |  |  |
|  | Tworzenie animacji z serii i z obrazów wieloramkowych. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne wygaszanie nieużywanych monitorów | TAK |  |  |
|  | Dowolny konfigurowalny układ monitorów: poziomy, pionowy i mieszany | TAK |  |  |
|  | Nieograniczona liczba definiowanych okien obrazowania. Dziesięć pierwszych pod skrótami klawiszowymi. | TAK |  |  |
|  | Przesuwanie obrazu. | TAK |  |  |
|  | Płynne powiększanie (zoom) obrazu. | TAK |  |  |
|  | Lokalizator powiększanego fragmentu, definiowanie powiększenia lupy. | TAK |  |  |
|  | Lupa (2x). Definiowalne powiększenie lupy. | TAK |  |  |
|  | Prezentacja obrazu referencyjnego. | TAK |  |  |
|  | Inwersja (negatyw) obrazu. | TAK |  |  |
|  | Odbicia względem obydwu osi | TAK |  |  |
|  | Obroty o kąt 90 st. | TAK |  |  |
|  | Obroty o dowolny kąt. | TAK |  |  |
|  | Regiony zainteresowania: prostokąt, elipsa, wielokąt dowolny wraz z obliczeniami. | TAK |  |  |
|  | Blenda elektroniczna | TAK |  |  |
|  | Zapis regionów zainteresowania jako nakładki. | TAK |  |  |
|  | Narzędzia pomiarowe: wartość piksela, długość, pole, odległość punktu od prostej, kąt, kąt Cobba, stosunek odcinków. | TAK |  |  |
|  | Kalibracja obrazu według kalibracji aparatu diagnostycznego lub według wzorca zewnętrznego. | TAK |  |  |
|  | Adnotacje na obrazie. | TAK |  |  |
|  | Usuwanie regionów i pomiarów zarówno indywidualne jak i grupowe. | TAK |  |  |
|  | Cofnięcie zmian: powiększenia, przesunięcia, okna obrazowania. | TAK |  |  |
|  | Przywrócenie do oryginalnych parametrów (reset). | TAK |  |  |
|  | Sortowanie w ramach serii w obydwu kierunkach według: pozycji w osi Z, czasu akwizycji, identyfikatora obrazu. | TAK |  |  |
|  | Filtracja obrazu: wyostrzanie, wygładzanie, wykrywanie krawędzi. | TAK |  |  |
|  | Subtrakcja obrazów. (Możliwość definiowania obrazu referencyjnego dla badań XA) | TAK |  |  |
|  | Podział ekranu według siatki do formatu 4x4 włącznie | TAK |  |  |
|  | Anonimizacja badania | TAK |  |  |
|  | Usuwanie tekstów informacyjnych | TAK |  |  |
|  | Definiowalny pasek narzędzi dla każdego modality | TAK |  |  |
|  | Definiowalne preferencje użytkownika | TAK |  |  |
|  | Możliwość definicji ilości okien na monitorach | TAK |  |  |
|  | Podpowiedzi kontekstowe. | TAK |  |  |
|  | Karta badań MR z funkcjami: Anatomicznego markera i podglądu umiejscowienia bieżącego obrazu na przekrojach ortogonalnych. | TAK |  |  |
|  | Karta badań USG z funkcjami pomiarowymi badań dopplerowskich tj. szybkości przepływu, częstości serca i czasów trwania ewolucji serca. | TAK |  |  |
|  | Karta badań MG z funkcjami: automatyczne dosuwanie projekcji i definiowalne powiększenie lupy. | TAK |  |  |
| X | Rekonstrukcje wtórne (MPR) serie lub obrazy istotne | X | X |  |
|  | Zmiana grubości warstwy | TAK |  |  |
|  | Zmiana środka współrzędnych rekonstrukcji | TAK |  |  |
|  | Zmiana kąta nachylenia osi | TAK |  |  |
|  | Powiększenia i przesunięcia | TAK |  |  |
|  | Obroty obrazów | TAK |  |  |
|  | Pomiary kątów | TAK |  |  |
|  | Prezentacja przestrzenna (stereo) | TAK |  |  |
|  | Wyznaczanie współrzędnych punktu na prezentacji stereo. | TAK |  |  |
|  | Kasowanie pomiarów | TAK |  |  |
|  | Zmiana okna obrazowania | TAK |  |  |
|  | Zapisz rekonstrukcję; zapis obrazu w nowej serii | TAK |  |  |
| X | Rekonstrukcje 3D: Volume Rendering | X | X |  |
|  | Predefiniowane filtry, definicja i zapamiętywanie filtrów własnych | TAK |  |  |
|  | Narzędzia do ręcznej definicji parametrów obrazowania: | TAK |  |  |
|  | Powiększanie, jakość obrazowania, tablice kolorów | TAK |  |  |
|  | Przezroczystość, cieniowanie, oświetlenie, okna obrazowania | TAK |  |  |
|  | Powiększenie, obroty w płaszczyźnie ekranu | TAK |  |  |
|  | Obroty swobodne (kąty Elulera), przesunięcia i powiększenia | TAK |  |  |
|  | Sześcian orientacji, włączanie/wyłączanie sześcianu | TAK |  |  |
|  | Przywrócenie do oryginalnej rekonstrukcji | TAK |  |  |
|  | Edytor profili, zapis nowych i usuwanie zbędnych | TAK |  |  |
|  | Predefiniowane rzuty: koronalny, sagitalny, aksjalny | TAK |  |  |
|  | Zapisz rekonstrukcję; zapis obrazu w nowej serii | TAK |  |  |
| X | Rekonstrukcje 3D: Surface Rendering | X | X |  |
|  | Filtrowanie wartości predefiniowane i ustawienia ręczne | TAK |  |  |
|  | Definicja kolorów tła, konturów i obrysu | TAK |  |  |
|  | Płynnie regulowana rozdzielczość | TAK |  |  |
|  | Zapisz rekonstrukcję; zapis obrazu w nowej serii | TAK |  |  |
| X | Funkcje ogólne | X | X |  |
|  | Prezentacja treści nagłówków (tagów) DICOM. | TAK |  |  |
|  | Obsługa struktur SR (Structure Rapport) | TAK |  |  |
|  | Obsługa obrazów istotnych, zaznaczania, operacje tylko na obrazach istotnych w zakresie animacji i eksportu | TAK |  |  |
|  | Zapis modyfikacji obrazów jako nowe badanie. | TAK |  |  |
|  | Zapis badania podsumowującego. | TAK |  |  |
|  | Zapis dowolnego obrazu w formacie DICOM | TAK |  |  |
|  | Eksport pojedynczych obrazów lub serii do plików min. .jpg, .png, .bmp | TAK podać |  |  |
|  | Eksport filmów w formacie min. .avi | TAK podać |  |  |
|  | Eksport pojedynczych obrazów lub serii do prezentacji w formacie min. .ppt | TAK podać |  |  |
|  | Zapis badania na płyty CD/DVD | TAK |  |  |
|  | Odczyt załączników w formacie min. .pdf | TAK podać |  |  |
|  | Obsługa obrazów istotnych (kluczowych - Key Object), | TAK |  |  |
|  | Obsługa skrótów klawiszowych (np. Ctrl P dodać obraz do menadżera wydruków itp.) | TAK |  |  |
|  | Obsługa dokumentów KO (Key Object Document) min. - tworzenie, edycja, zapis do badania, wysłanie na inny serwer | TAK podać |  |  |
| X | Menadżer wydruków | X | X |  |
|  | Bufor obrazów | TAK |  |  |
|  | Kompozytor wydruków: konfiguracja, przesuwanie, usuwanie. | TAK |  |  |
|  | Wydruki na drukarce systemowej | TAK |  |  |
|  | Wydruki w negatywie | TAK |  |  |
|  | Eliminacja czarnego tła z wydruków | TAK |  |  |
|  | Wydruki na drukarce DICOM (Dicom Print) | TAK |  |  |
|  | Wydruki z nakładkami lub bez nakładek | TAK |  |  |
|  | Możliwość usuwania adnotacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość opisu wydruków (adnotacje) | TAK |  |  |
| X | Moduł opisowy/archiwizacyjny | X | X |  |
|  | Możliwość archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM 3.0 z urządzeń diagnostycznych typu RTG, etc. | TAK |  |  |
|  | Moduł opisowy wywołany z menu albo ikoną z paska narzędziowego | TAK |  |  |
|  | Automatyczne pobranie danych z badania w ramach tworzenia wzorca opisów | TAK |  |  |
|  | Istotne dla pacjenta i lekarza informacje możliwe do umieszczenia we wzorcu min.: - opis modality, data bieżąca z komputera, czas bieżący z komputera, data wykonania badania, czas wykonania badania, identyfikator modality, nazwa wykonanej procedury, nazwisko pacjenta, data urodzenia pacjenta, godzina urodzenia pacjenta, wiek pacjenta, identyfikator płci pacjenta, określenie płci pacjenta (słowne), adres pacjenta, identyfikatory pacjenta (np. PESEL), lekarz zlecający, nazwa wykonującego badanie, adres wykonującego badania, jednostka organizacyjna wykonującego badanie, nazwisko lekarza wykonującego badanie, nazwisko technika wykonującego badanie, określenie asysty przy badaniu | TAK podać |  |  |
|  | Możliwość tworzenia indywidualnie skomponowanego wzorca dla określonego modality oraz dla każdego opisującego użytkownika zalogowanego do oprogramowania oddzielnie | TAK |  |  |
|  | Możliwość zaprojektowania wyglądu wzorca i jego fizyczne utworzenie wykonane przez lekarza opisującego | TAK |  |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisania w edytorze gotowych tekstów (autotekst) do wprowadzania w dowolne miejsce opisu | TAK |  |  |
|  | - Obsługa skrótów klawiszowych | TAK |  |  |
| Gwarancja/Inne wymagania |  |  |  |  |
|  | Wykonawca dokona pełnej instalacji dostarczonego sprzętu i oprogramowania, oraz uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu. | TAK |  |  |
|  | Proces wdrożenia przeprowadzony zostanie z uwzględnieniem: - instalacji i konfiguracji systemu, konfiguracji bazy danych, weryfikacji i modyfikacji dokumentów wynikowych–opisowych, weryfikacji i modyfikacji dokumentów wynikowych–drukowanych | TAK |  |  |
|  | Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia personelu ZDO w zakresie obsługi oferowanego sprzętu i oprogramowania | TAK |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN | TAK |  |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach (telefon, faks, e-mail na który mają być zgłaszane awarie) | TAK |  |  |
|  | Wykonawca udzieli min. 12 miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie zainstalowanego oprogramowania wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, która liczona będzie od daty końcowego odbioru przedmiotu Zamówienia oraz min. 24 miesięcznej gwarancji na oferowany sprzęt komputerowy. Udzielona gwarancja obejmie: - Zapewnienie zdalnego monitoringu bieżącego funkcjonowania systemu - Instalację aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego dostosowujących systemy do zmian ustawowych i wymogów jakie zamawiający musi spełniać np. w obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom (NFZ, MZ itp.) w okresie nie dłuższym niż 30 dni od chwili ich wprowadzenia. - Zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) w dni robocze 9-17 - Doradztwo w zakresie rozbudowy przez Zamawiającego infrastruktury informatycznej systemu oraz instalowanie składników jego oprogramowania | TAK podać |  |  |
|  | Czas rozpoczęcia procedury usunięcia zgłoszonej awarii lub błędu krytycznego uniemożliwiającego korzystanie z podstawowych funkcji systemu – max. 24 godzin. Za błąd krytyczny uznane zostają awarie całkowicie uniemożliwiające prowadzenie diagnozy badań pacjentów w pracowniach diagnostycznych. | TAK podać |  |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych usterek (błąd niekrytyczny, niedopracowanie aplikacji) nie blokujących podstawowej funkcjonalności systemu – maksymalnie 21 dni. Za błąd niekrytyczny uznane zostają usterki nie powodujące całkowitej blokady bieżącego funkcjonowania pracowni diagnostycznych. | TAK podać |  |  |
|  | Przekazana przez Wykonawcę dokumentacja systemu musi być zgodna z dostarczoną wersją systemu. W przypadku wprowadzenia zmian w systemie w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanej dokumentacji użytkownika i administratora. | TAK |  |  |
|  | Szkolenia personelu Użytkownika w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń oraz aplikacji klinicznych – przez min. 1 dzień roboczy, bez ograniczenia liczby szkolonych osób w terminie przed podpisaniem protokołu odbioru | TAK (podać liczbę dni) |  |  |

Wykonawca oświadcza, że:

- Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi wynosi ………….. (min.24 m-ce górną granicą punktacji gwarancji będzie …. miesięcy). Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień, w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu. Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej  nieskutecznej próbie jego naprawy.

- Sprzęt/y nie posiadają zabezpieczeń, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do podstawowych czynności serwisowych przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. W sytuacji posiadania przez przedmiot umowy zabezpieczeń w dowolnej postaci Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich danych (m.in. kodów serwisowych) dających Zamawiającemu dostęp do dokonywania czynności serwisowych.

- W  ramach dostawy sprzętu zostanie  dostarczony i zainstalowany komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędny do uruchomienia i funkcjonowania trenażera  jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji.

- Wraz z dostawą sprzętu zostanie przekazana Zmawiającemu:

- Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej– dotyczy także urządzeń peryferyjnych,

- Instrukcja użytkowania/eksploatacji w języku polskim zawierającą informację w zakresie czynności wymaganych przez producenta, które ma obowiązek wykonywać użytkownik w trakcie eksploatacji sprzętu oraz z wymaganiami w zakresie konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanego sprzętu i wyposażenia wraz z podaniem zalecanych preparatów myjących i dezynfekujących,

- Wykaz specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych jeśli są one wymagane  przez wytwórcę wyrobu do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania sprzętu, wraz z  wykazem dostawców takich części i materiałów ,

- wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń - należy podać dane teleadresowe oraz  sposób kontaktu,

- paszport techniczny, deklaracja zgodności,

- karta gwarancyjna.

…………………………………..

Podpis Wykonawcy